## Réalisation
1ère partie de l'évaluation - Réalisation
Sur tout ou partie d’une installation habitat, tertiaire, agricole, industrielle ou sur un équipement, alimentés en basse tension (BTA) |  | En autonomie Ou juste Ou 0 erreur | Avec aide Ou 1 erreur | Non maitrisé Ou 2 erreurs
IMPLANTER LE MATERIEL | [5 empty] | /30
| C2-1 : Choisir les outillages nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. | [5 empty] | /2
| Tous les outils nécessaires à la réalisation du travail commandé sont rassemblés et contrôlés |  |  |  | /X
| C2-2 : Préparer les matériels et Organiser son poste de travail. | [5 empty] | /2
| Les matériels sont conditionnés en fonctions des recommandations et des prescriptions des constructeurs. |  |  |  | /X
| Le balisage du poste est fidèle à la réglementation et aux consignes de sécurité. |  |  |  | /X
| Respect du PPSPS |  |  |  | /X
| C2-3 : Tracer le cheminement des canalisations et l’emplacement des matériels. | [5 empty] | /6
| Le tracé de l’implantation est fidèle aux prescriptions du plan architectural et/ou du plan d’implantation et des consignes particulières. |  |  |  | /X
| Le tracé respecte les contraintes techniques d’environnement et de dimensionnement. |  |  |  | /X
| C2-4 : Façonner les supports, les canalisations de l’ouvrage. | [5 empty] | /3
| Le façonnage des éléments respecte les contraintes dimensionnelles et les contraintes structurelles et répond aux exigences des plans d'implantation. |  |  |  | /X
| C2-5 : Assembler les supports et les canalisations de l’ouvrage. | [5 empty] | /2
| L’assemblage est conforme aux contraintes dimensionnelles du cahier des charges et respecte fidèlement les contraintes structurelles des matériaux mis en œuvre. |  |  |  | /X
| C2-6 : Placer et fixer : les supports, les canalisations de l’ouvrage, … | [5 empty] | /8
| La mise en place et la fixation respecte les contraintes de l’implantation. |  |  |  | /X
| La méthode de fixation employée est adaptée au matériel mis en place. |  |  |  | /X
| La tenue de la fixation est éprouvée. |  |  |  | /X
| C2-7 : Accomplir les opérations mécaniques. | [5 empty] | /4
| La mise en œuvre de l’outillage est conforme aux recommandations du constructeur. |  |  |  | /X
| Les règles de sécurité sont respectées. |  |  |  | /X
| Les résultats obtenus répondent fidèlement aux exigences du dessin technique ou du plan architectural. |  |  |  | /X
| C2-8 : Repérer les matériels électriques, les canalisations, les conducteurs. | [5 empty] | /3
| Les repères mis en place sur les matériels, les canalisations et les conducteurs sont conformes aux exigences de la norme et de la réglementation. |  |  |  | /X
| Leur fixation respecte les règles en vigueur. |  |  |  | /X
CABLER ET RACCORDER DES APPAREILLAGES ET DES EQUIPEMENTS | [5 empty] | /30
| C2-9 : Dérouler et Poser les conducteurs et câbles. | [5 empty] | /9
| Le déroulage respecte une méthodologie qui évite le nouage des conducteurs. |  |  |  | /X
| L’équidistance des points de fixation des supports de câble est respectée et est conforme aux recommandations du fabricant. |  |  |  | /X
| La fixation du câble respecte les conditions mécaniques de maintien. |  |  |  | /X
| C2-10 : Câbler et raccorder : … | [5 empty] | /21
| Les connexions effectuées garantissent : la continuité électrique |  |  |  | /X
| Les connexions effectuées garantissent : la tenue mécanique |  |  |  | /X
| Les connexions effectuées garantissent : Le câblage respecte les normes, les prescriptions techniques et/ou esthétiques. |  |  |  | /X

## Mise En Service
2ème partie de l'évaluation - Mise en service
Sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V, dans le respect de la publication C18 510 |  | En autonomie Ou juste Ou 0 erreur | Avec aide Ou 1 erreur | Non maitrisé Ou 2 erreurs
METTRE EN SERVICE L'EQUIPEMENT | [5 empty] | /20
| C2-11 : Procéder aux contrôles d’usage hors tension dans le respect des lois d'électrotechnique. | [5 empty] | /4
| La vérification de la continuité électrique des connexions sur le PE |  |  |  | /X
| La vérification d’absence de court circuit |  |  |  | /X
| Le contrôle d’isolement, sont impérativement réalisés |  |  |  | /X
| C2-12 : Régler et Configurer les matériels. | [5 empty] | /2
| Les réglages et paramétrages réalisés sont conformes aux spécifications du cahier des charges ou aux consignes |  |  |  | /X
| Les réglages et les paramétrages respectent les procédures établies par les constructeurs |  |  |  | /X
| C2-13 : Procéder aux contrôles d’usage en présence de tension dans le respect des lois d'électrotechnique. | [5 empty] | /4
| Les mesures normatives sont effectuées en toute sécurité |  |  |  | /X
| La mesure des niveaux de tension pour vérifier l’adéquation entre les réseaux et les matériels mis en jeu |  |  |  | /X
| Le contrôle des réglages des seuils de déclenchement des appareils de protectionle et contrôle de l’ordre des phases,sont impérativement réalisés |  |  |  | /X
| C2-14 : Effectuer les essais fonctionnels de tout ou partie de l’installation. | [5 empty] | /4
| Les consignes de mise en service sont appliquées sans erreur |  |  |  | /X
| La procédure de mise en service est conduite avec méthode |  |  |  | /X
| C3-3 : Contribuer à la réception de l’équipement conformément aux ordres reçus. | [5 empty] | /3
| La comparaison avec les exigences du cahier des charges et Les contrôles de conformité |  |  |  | /X
| Les travaux de mise en place et de fixation, sont réalisés conformément aux ordres reçus |  |  |  | /X
| C3-4 : Rendre compte oralement ou par écrit. | [5 empty] | /3
| Le compte rendu fait état de la qualité des travaux et de la conformité du fonctionnement |  |  |  | /X