## Feuil1
CGM 2019 LIVRAISON
Chantier :
candidat :
|  |  | N1 | N2 | N3 | N4
|  |  | Insuffisant | Fragile | Partiellement acquis | Totalement acquis et transférée
C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation | [6 empty] | 0
|  |  | 0 | 1.6667 | 3.3333 | 5
Non évalué
contrôle de la continuité de la liaison équipotentiel: | [5 empty] | 1
| appareil choisi est correct |  |  |  |  | 1
| les points de mesure sont corrects (pas d'oublie) |  |  |  |  | 1
| les valeurs sont attendues |  |  |  |  | 1
| l'absence de liaison équipotentielle sur le tube MRL est constatée |  |  |  |  | 1
Contrôle du repérage des conducteurs
| le contrôle est effectué |  |  |  |  | 1
les calibres des moyens de protection sont relevés
| tous les calibres ont été relevés, pour Q2 la plage de réglage est notée |  |  |  |  | 1
contrôle de l'isolement
| la valeur attendue est déterminée |  |  |  |  | 1
| l'appareil de mesure est déterminé |  |  |  |  | 1 | 0
| les points de mesure sont déterminés |  |  |  |  | 1
| les mesures sont effectuées |  |  |  |  | 1
| la sécurité est respectée (port des gants isolants) |  |  |  |  | 1
mise sous tension progressive
| l'appareil de mesure est déterminé |  |  |  |  | 1
| les points de mesure sont déterminés |  |  |  |  | 1
| les mesures sont effectuées |  |  |  |  | 1
| la sécurité est respectée (port des EPI) |  |  |  |  | 1
contrôle de l'ordre des phases
| l'appareil utilisé est déterminé |  |  |  |  | 1
| les mesures sont effectuées |  |  |  |  | 1
1
C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation
Non évalué
| le réglage de Q2 est effectué |  |  |  |  | 1
| les paramètres du variateur de vitesse sont déterminés |  |  |  |  | 1
| les valeurs du courant et de la vitesse sont déterminées |  |  |  |  | 1
| les paramètres du variateur de vitesse sont rentrés |  |  |  |  | 1
1
C7 : Valider le fonctionnement de l’installation
Non évalué
| • L’installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions |  |  |  |  | 1
| • Le fonctionnement est conforme aux spécifications du cahier des charges |  |  |  |  | 1
| • Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées |  |  |  |  | 1
1
C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération | [6 empty] | 0
Non évalué
| le vocabulaire technique employé est correct |  |  |  |  | 1
| les explications données sont claires et précises |  |  |  |  | 1
| le rapport de conformité est correctement remplis |  |  |  |  | 1
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 30
Appréciation de la performance du candidat durant l'épreuve :
| note : | 30
| note sur 20: | 20
saisir ici l'appréciation
Nom et Prénom des membres du jury :
saisir ici les prénoms et noms des membres du jury