## préparation
CGM 2019 REALISATION
candidat : |  |  | N1 | N2 | N3 | N4
| N° | Non évalué | insuffisant | fragile | partiellement acquis | totalement acquis
C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte | [6 empty] | 0
|  |  | 0 | 1.6667 | 3.3333 | 5
les consignes du travail demandé sont comprises sans poser de question
l'emplacement de l'auto-maintien de KM1 est retrouvé
le choix de l'emplacement de PC1 et Q04 sur le folio 02 est cohérent.
C2-CO2 Organiser l'opération dans son contexte
la prise de courant et le disjoncteur ont bien été ajoutés à la liste du matériel
les plans, outils et matériels sont séparés de façon à avoir un accès facile
il n'y a que le matériel nécessaire, l'outillage et les plans au poste de travail
à chaque fin de séance, le matériel et l'outillage sont rangés
à chaque fin de séance, les déchets sont triés
C3 Définir une installation à l'aide de solutions préétablies
le dossier technique comprend les nouveaux schémas, la liste de matériel complétée et le nouveau plan d'implantation
le contact Ry, Rc est bien placé sur l'auto-maintien de KM1
La prise de courant et le disjoncteur sont ajoutés sur le folio 02
C4-CO3 Réaliser une installation de manière éco-responsable
le tracé sur la porte est propre et soigné
les dimensions du tracé correspondent à celles du plan
C10-CO7 Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel
le logiciel X-Relais est utilisé avec aisance
les nouveaux conducteurs des schémas sont numérotés
l'utilisation des renvoies de folio est utilisée sur le logiciel X-Relais
tous les nouveaux documents ont correctement été enregistrés au format PDF avec le numéro de candidat
C11 Compléter les documents liés aux opérations
la liste du matériel est complétée
La prise de courant et le disjoncteur sont ajoutés sur le plan d'implantation
C12-CO8: Communiquer entre professionnels sur l'opération
lorsqu'il y a un problème technique, le candidat vient tout de suite en faire part au jury
le choix du calibre du disjoncteur est conforme
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| note : | 0
| note sur 20: | 0
Appréciation :
Nom et Prénom des membres du jury :