## Feuil1
CGM 2019 REALISATION
Chantier :
candidat :
|  |  | N1 | N2 | N3 | N4
|  |  | Insuffisant | Fragile | Partiellement acquis | Totalement acquis et transférée
C2-CO2: Organiser l'opération dans son contexte | [6 empty] | 0
|  |  | 0 | 1.6667 | 3.3333 | 5
Non évalué
l'inventaire pour la préparation de chantier est fait
la liste de matériel consommable est faite et complète, pas de déplacement supplémentaire
l'escabeau est réservé sans gêner les autres intervenants
| l'avancement des travaux suit les différentes étapes | [6 empty] | 1
le candidat ne reste pas à attendre, mais se réorganise pour avancer son activité
il n'y a pas de prise de risque, et les EPI sont utilisés au moment où c'est nécessaire
le candidat peut circuler et travailler sans contrainte à son poste de travail
tout le matériel, outillage nécessaire est au poste de travail, sans déplacement inutile
en fin de séance, l'endroit est rendu propre
#REF!
C4-CO3: Réaliser une installation de manière éco-responsable
Non évalué
Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l'art | la grille est correctement fixée dans l'armoire avec les liaisons équipotentielles
l'implantation des boutons, voyants et de l'écran correspond au plan, bien droits, alignés et fixés fermement
la pose de la boite de l'écran correspond au plan, bien droite, de niveau et fixée fermement
la mise en place du chemin de câble correspond au plan, bien aligné, de niveau et fixé fermement avec la liaison équipotentielle
le tube MRL d’alimentation est de niveau et correctement fixé
Le façonnage est réalisé conformément aux prescriptions et règles de l'art | le câble de la colonne lumineuse est bien posé et fixé (collier)
la goulotte de la porte est est bien fixée, avec le couvercle de mis
le câblage de la porte est propre, les fils alignés et maintenus par des colliers
la gaine tressée est mise en place, fixée par colliers, permet l'ouverture et la fermeture de la porte sans endommager les conducteurs
le toron de fils et le peigne sont propre, les conducteurs sont bien organisés
la pose des câbles de l'écran est soignée, les fils sont alignés, et fixés avec des colliers
Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art | les câbles sont correctement dégainés, sans entamer les conducteurs et à la bonne longueur
tous les conducteurs posés possèdent des embouts de câblage adaptés à la section
les serrages des conducteurs sont ferme et au ras de l'isolant
les sections et les couleurs des conducteurs sont respectées
tous les conducteurs possèdent un repère, lisible et dans le bon sens de lecture
les longueurs des conducteurs sont suffisantes, ni trop longue ni trop courte
Les adaptations techniques nécessaires sont réalisées | l'étanchéité du fond d'armoire est respectée
la perceuse et l'emporte-pièce sont correctement utilisés
Les autocontrôles sont réalisés et les fiches d'autocontrôles sont complétées | la fiche d'autocontrôles est remplie
Les déchets sont triés et évacués de manière sélective | les déchets sont mis dans les bacs de la couleur correspondant au type de déchet
Le consommable est utilisé sans gaspillage | il n'y a pas trop de chute de conducteur et de câble (erreur de longueur, de couleur ou de section)
#REF!
C12-CO8: Communiquer entre professionnels sur l'opération | [6 empty] | 0
Non évalué
Les informations nécessaires à la communication (les contraintes des autres intervenants, les aléas rencontrés, les consignes de la hiérarchie, la préparation de la réunion de chantier ...) sont identifiées | la communication est d'ordre technique, claire et précise
Les contraintes techniques sont expliquées / Les contraintes techniques sont remontées à sa hiérarchie | s'il y a des contraintes, elles sont sans attendre, remontées
L'état d'avancement de l'opération est justifié / L'état d'avancement de l'opération est remontée à la hiérarchie | le candidat sait où il en est dans son activité
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Appréciation de la performance du candidat durant l'épreuve :
| note : | 0
| note sur 20: | 0
saisir ici l'appréciation
Nom et Prénom des membres du jury :
saisir ici les prénoms et noms des membres du jury

## réalisation
CGM 2019 REALISATION
candidat : |  |  | N1 | N2 | N3 | N4
| N° | Non évalué | insuffisant | fragile | partiellement acquis | totalement acquis
C2-CO2: Organiser l'opération dans son contexte | [6 empty] | 0
|  |  | 0 | 1.6667 | 3.3333 | 5
l'inventaire pour la préparation de chantier est fait
la liste de matériel consommable est faite et complète, pas de déplacement supplémentaire
l'escabeau est réservé sans gêner les autres intervenants
l'avancement des travaux suit les différentes étapes
le candidat ne reste pas à attendre, mais se réorganise pour avancer son activité
il n'y a pas de prise de risque, et les EPI sont utilisés au moment où c'est nécessaire
le candidat peut circuler et travailler sans contrainte à son poste de travail
tout le matériel, outillage nécessaire est au poste de travail, sans déplacement inutile
en fin de séance, l'endroit est rendu propre
C4-CO3: Réaliser une installation de manière éco-responsable
la grille est correctement fixée dans l'armoire avec les liaisons équipotentielles
Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l'art | l'implantation des boutons, voyants et de l'écran correspond au plan, bien droits, alignés et fixés fermement
la pose de la boite de l'écran correspond au plan, bien droite, de niveau et fixée fermement
la mise en place du chemin de câble correspond au plan, bien aligné, de niveau et fixé fermement avec la liaison équipotentielle
le tube MRL d’alimentation est de niveau et correctement fixé
Le façonnage est réalisé conformément aux prescriptions et règles de l'art | le câble de la colonne lumineuse est bien posé et fixé (collier)
la goulotte de la porte est est bien fixée, avec le couvercle de mis
le câblage de la porte est propre, les fils alignés et maintenus par des colliers
la gaine tressée est mise en place, fixée par colliers, permet l'ouverture et la fermeture de la porte sans endommager les conducteurs
le toron de fils et le peigne sont propre, les conducteurs sont bien organisés
la pose des câbles de l'écran est soignée, les fils sont alignés, et fixés avec des colliers
Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art | les câbles sont correctement dégainés, sans entamer les conducteurs et à la bonne longueur
tous les conducteurs posés possèdent des embouts de câblage adaptés à la section
les serrages des conducteurs sont ferme et au ras de l'isolant
les sections et les couleurs des conducteurs sont respectées
tous les conducteurs possèdent un repère, lisible et dans le bon sens de lecture
les longueurs des conducteurs sont suffisantes, ni trop longue ni trop courte
Les adaptations techniques nécessaires sont réalisées | l'étanchéité du fond d'armoire est respectée
la perceuse et l'emporte-pièce sont correctement utilisés
la fiche d'autocontrôles est remplie
les déchets sont mis dans les bacs de la couleur correspondant au type de déchet
il n'y a pas trop de chute de conducteur et de câble (erreur de longueur, de couleur ou de section)
C12-CO8: Communiquer entre professionnels sur l'opération
la communication est d'ordre technique, claire et précise
s'il y a des contraintes, elles sont sans attendre, remontées
le candidat sait où il en est dans son activité
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| note : | 0
| note sur 20: | 0
Appréciation :
Nom et Prénom des membres du jury :