DOSSIER TECHNIQUE

Caractéristiques optiques suivant le choix l’objectif et de la FOV……………….page 2

Caractéristiques techniques du microscope………………………………………..page 3

Caractéristiques du filtre de densité…………………………………………………page 4

Emittance spectale du corps noir à 2750 °K……………………………………….page 5

Sensibilité spectrale…………………………………………………………………..page 6

Courbe de dilatation du piezo-électrique …………………………………………..page 7

Evolution de la résistance de jauge…………………………………………………page 7

Datasheet INA 125……………………………………………………………………page 8

Dessin d’ensemble du mouvement de l’échantillon……………. .………….page 9 à 16

Dessin d’ensemble du mouvement de l’échantillon

Nomenclature :

| 17 | 4 | Vis HC M6x8 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 1 | Plaque |
| 15 | 2 | Moteur avec axe fileté en M8 (noté 15I pour la platine inférieure et 15S pour la platine supérieure pour les sous-ensembles cinématiques) |
| 14 | 1 | Vis de réglage du tilt en Y (M16) |
| 13 | 1 | Vis de réglage du tilt en X (M16) |
| 12 | 1 | Ressort de compression meulé aux extrémités |
| 11 | 1 | Ressort de compression meulé aux extrémités |
| 10 | 1 | Bâti |
| 9 | 8 | Vis CHC M4x8 |
| 8 | 1 | Platine supérieure |
| 7 | 2 | Plaque arrêt axe de platine (noté 7I pour la platine inférieure et 7S pour la platine supérieure pour les sous-ensembles cinématiques) |
| 6 | 1 | Platine inférieure |
| 5 | 8 | Guidage à billes linéaires |
| 4 | 1 | Croix assemblage des deux platines |
| 3 | 1 | Fixation platine |
| 2 | 1 | Berceau extérieur |
| 1 | 1 | Berceau intérieur |
| N° | Quantité | Désignation |

On ne mettra pas dans les sous-ensembles cinématiques les éléments grisés (5, 9, 11 et 12).