DOSSIER RESSOURCES

SOMMAIRE

| Travail à effectuer | P 2 |
| --- | --- |
| Fiche matière | P 3 |
| Machine fluidité | P 5 |
| Arborescence /écran machine de fluidité | P 6 |
| Procédure essai fluidité | P 7 |
| Procédure de nettoyage | P 8 |
| Fiche de sécurité Machine de fluidité | P 9 |
| Machine choc Charpy | P 10 |
| Norme essai Charpy | P 11 à 13 |
| Procédure pour entailler l’éprouvette | P 14 |
| Ecran machine Charpy | P 15 |
| Procédure essai choc | P 16 |
| Fiche de sécurité Choc Charpy | P 17 |
| Machine d’injection Arburg | P 18 |
| Procédure de lancement Presse Arbug | P 19 |
| Fiche de sécurité presse Arburg | P 20 |

Sujet / travail à effectuer

Le candidat réalise l’ensemble des activités amenant au contrôle qualité d’une matière.

On donne :

- La matière à contrôler.

- La fiche technique de la matière.

- Le manuel d’utilisation des périphériques.

- Les matériels nécessaires à l’équipement du poste de travail.

Situation du poste :

- Les machines  sous tension.

- L’outillage monté sur la presse et complètement réglé.

- La machine de Choc montée non réglée.

On demande :

- Remplir le dossier réponses

- Réaliser le test de fluidité.

- Lancer la fabrication d’éprouvette pour les tests Charpy.

- Réaliser les essais Charpy.

- Nettoyer les postes de travail.