BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Installateur en Chauffage, Climatisation et Énergies Renouvelables

DOSSIER SUJET / RÉPONSES

Sous épreuve : E32

Unité U32

Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique et de dépannage

SESSION : 0 - 2024

Situation 1 : E32a

Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique d’une installation

Sujet 0 - 1 -

Ce dossier comprend 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6

Remplacement d’un circulateur par un circulateur sobre énergétiquement

Nom : __________________________________________

Prénom : _______________________________________

Date : __________________________________________

N° d’anonymat : __________________________________

Contexte :

Un client constate un fonctionnement bruyant du circulateur de chauffage de son logement. Suite au diagnostic de votre hiérarchie, vous êtes chargé du remplacement de celui-ci.

Afin d’améliorer l’efficacité énergétique de l’installation et dans l’optique d’économies d’énergie le nouvel appareil devra conduire à davantage de sobriété énergétique.

Vous disposez : (conditions, ressources, dossier technique)

- D’une installation de chauffage en état de fonctionnement.

- D’une caisse à outil contenant l’outillage courant de l’installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables.

- D’un V.A.T., d’un multimètre, d’une pince ampère-métrique.

- Des EPI et EPC en lien avec l’intervention.

- Des documents techniques concernant le circulateur à installer.

- Des documents techniques à demeure sur le lieu de l’intervention, concernent le site, l’installation et ses composants.

Vous devez : (travail demandé)

Prise en charge de l’installation et réalisation de l’intervention :

- Identifier, le mode de distribution du générateur aux émetteurs, les caractéristiques du circulateur à remplacer, les composants principaux du circuit et leur fonction. Renseigner les documents.

- A l’aide de la pince ampèremétrique mesurer l’intensité et calculer la puissance absorbée du circulateur.

- Consigner l’installation, vidanger l’installation puis effectuer en toute sécurité et avec une attitude éco-responsable, le remplacement du circulateur.

- Déconsigner l’installation, régler les paramètres du circulateur de manière optimale pour l’installation, remettre en service, vérifier les réglages.

- Montrer, expliquer et justifier les économies d’énergies réalisées suite à votre intervention.

| Question a) : prise en charge de l’installation et son environnement. NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Renseigner les documents.

Identifications :

- Cocher la case et/ou relever les informations qui correspondent aux caractéristiques de votre installation :

| Mode de distribution : | Caractéristiques du circulateur existant : |
| --- | --- |
| - Installation en bitube | - Marque : ..................................................................... |
| - Installation en monotube série | - Modèle : ..................................................................... |
| - Installation en monotube dérivé | - Nombre de vitesse : .................................................. |
| - Installation avec boucle de tickelman | - Puissance mini/maxi : ................................................. |

- Identifier et donner oralement la fonction de 4 des composants principaux de l’installation désignés par l’examinateur/professeur :

Composants désignés

1 .....................................................................

2 .....................................................................

3 .....................................................................

4 ....................................................................

| Question b) : NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Mesurer et relever l’intensité consommée par le circulateur.

Le cos  retenu est de 0,85 Rappel : P = U.I. cos 

Attention les mesures doivent être effectuées en présence de l’examinateur/professeur.

P : puissance en [W]

U : tension en [V]

I : Intensité en [A]

cos  : Facteur de puissance

- Intensité mesurée     ……......................…… [A]

- Calculer la puissance absorbée par le circulateur :

- Puissance calculée : ...........................................................................................   [W]

| Question c) : NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Réaliser l’intervention de remplacement du circulateur.

Attention le circuit d’alimentation électrique doit être consigné.

Tous les raccordements électriques doivent être effectués en présence de l’examinateur/ professeur.

| Question d) : NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Suivant la situation, à l’aide des documentations techniques de l’installation, du circulateur, régler les paramètres du circulateur de manière optimale pour l’installation.

Cocher la ou les cases correspondant au mode de régulation du circulateur le mieux adapté à votre installation :

- Circulateur en mode de régulation « var »

- Circulateur en mode de régulation « cst »

- Fonction fine pilot

Justifier oralement puis par écrit votre réponse ci-dessous :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question e)

- Après 2 minutes de fonctionnement relever sur le cadran du circulateur la puissance indiquée.

Puissance relevée : ........................................................................ [W]

- Montrer, expliquer et justifier oralement en quoi l’installation de ce circulateur permettra de réaliser des économies d’énergie.

__________________________________________________

Évaluation des compétences en lien avec l’intervention. (Evaluation à reporter sur la grille nationale d’évaluation)

Évaluation E32.a : Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique d’une installation 		Date de l’évaluation : _________________

Élève ou candidat :										Professeur(s) / Examinateur(s) :

Nom : .......................................................................					....................................................................................................

Prénom : ..................................................................					....................................................................................................

N° du candidat : ......................................................					....................................................................................................

| Situation 1 E32.a : Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique d’une installation |  |  |  | NE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C9 : Réaliser une opération d’amélioration de l’efficacité énergétique | Analyser l’environnement de travail et les conditions de l’intervention | Évaluation en continu | L’organisation du travail est respectueuse de l’environnement, de la santé et sécurité au travail |  |  |  |  |  |
|  | Analyser les risques liés à l’intervention | Évaluation en continu | Les risques sont pris en compte pour effectuer l’intervention |  |  |  |  |  |
|  | Exploiter les données du dossier technique | Questions c et d | Les données du dossier technique sont identifiées et exploitées |  |  |  |  |  |
|  | Réaliser l’intervention d’ordre technique et/ou réglementaire | Questions b, c, d et e. | Les opérations d’ordre technique sont réalisées avec méthode L’installation est restituée dans un état de fonctionnement optimal |  |  |  |  |  |
|  | Évacuer les déchets | Évaluation en fin de travaux. | Les déchets sont évacués de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur |  |  |  |  |  |
| C13 : Conseiller le client et/ou exploitant du système | Ecouter et questionner le client et/ou exploitant sur ses besoins | Questions a, d et e. | Les besoins du client et/ou de l’exploitant sont identifiés et interprétés |  |  |  |  |  |
|  | Proposer une solution technique au client et/ou exploitant | Questions d et e. | La solution technique proposée est correcte |  |  |  |  |  |

« Report de l’évaluation sur la grille nationale d’évaluation E32a »