BREVET PROFESSIONNEL

ÉLECTRICIEN(NE)

SESSION 2022

ÉPREUVE E3

« DÉPANNAGE D’UNE INSTALLATION »

Version Habitat

###### ORDRE DE MISSION

| N° de Commande : C247-06 | Date : / /2022 (compléter la date) | Tél : 02 99 23 xx xx |
| --- | --- | --- |
| Lieu de l’intervention : M.Mme DURANT, 11 route des glénans, 35760 St Gégoire |  |  |
| Représentant client : M. DURANT Pascal |  |  |

| Intervenant : Société ELECPRO Rue du petit port 35111 St Malo | Technicien : M. ………………………………….. (indiquer votre nom) Titre d’habilitation : …………………. |
| --- | --- |

Description de l’intervention : Demande de dépannage au domicile de la famille Durant. Contacter le propriétaire qui vous donnera les indications relatives au dysfonctionnement. Identifier la cause du dysfonctionnement et remettre l’installation en fonctionnement. Vérifier l’état général et informer d’éventuels opérations d’entretiens ou mise aux normes nécessaires. Compléter les comptes rendu d’intervention.

Instructions particulières de sécurité : Respect du code de la route et de circulation sur site. Respect de la norme C 18-510 relative aux prescriptions pour la prévention des risques électriques lors des opérations sur les ouvrages ou installations électriques ou dans un environnement électrique. Interdiction d’intervenir sur des installations autres que celles spécifiées sur l’ordre de mission. Vérifier votre matériel et vos équipements avant toute intervention. L’entreprise certifie que le personnel intervenant est habilité et ne pourra intervenir sur l’installation citée que selon les règles de sécurité conformément à la publication UTE C18-510.

| Date et signature du responsable Le 20 mai 2022 M. BOULAND | Date et signature de l’intervenant | Date et signature du représentant de l’entreprise client |
| --- | --- | --- |

Fiche d’intervention

(1 exemplaire client / 1 exemplaire entreprise)

Volet 1

| Date : ……../………/…….. | Client : …………………………………….….. Représentant : …………………………………. | N° de Commande : ………………………. |
| --- | --- | --- |
| Intervenant : Société ELECPRO Rue du petit port 35111 St Malo | Technicien : M. ………………………………….. |  |

Description des anomalies constatées : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Décompte des heures d’intervenetion : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| Date : | …../……/…… | …../……/…… | …../……/…… | …../……/…… | …../……/…… | …../……/…… |
| Arrivée sur site | ………h………. | ………h………. | ………h………. | ………h………. | ………h………. | ………h………. |
| Départ du site | ………h………. | ………h………. | ………h………. | ………h………. | ………h………. | ………h………. |
| Temps de repas 1h30 (joindre les factures). |  |  |  |  |  |  |

Matières d’oeuvre fournies et installées : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………….………… …………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……

| Réception des travaux : (les opérations suivantes ont été effectué en présence du client) |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Essais de fonctionnement réalisés | Oui | Non |  |
| Conformité de l’opération par rapport à la demande | Oui | Non |  |
| Site nettoyé et rangé | Oui | Non |  |
| Equipement intégralement remonté | Oui | Non |  |
| Remarques éventuelles du client : |  |  |  |

| Date et signature du responsable Le 20 mai 2022 M. BOULAND | Date et signature de l’intervenant | Date et signature du représentant de l’entreprise client |
| --- | --- | --- |

Fiche d’intervention

Volet 2

(Exemplaire entreprise)

Détail de l’intervention

| Date : ……../………/…….. | Client : …………………………….. Représentant : ………………………. | N° de Commande : ………………………. |
| --- | --- | --- |
| Intervenant : Société ELECPRO Rue du petit port 35111 St Malo | Technicien : Signature : - ………………………………….. Installation concernée (nom du circuit, de l’armoire, de l’appareillage, …) : …………………………………………………………………………………………………….…………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. |  |

Description des anomalies constatées : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

| Détail de l’intervention : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actions réalisées sur l’installation | Moyens associés (outillages) | Matières d’œuvre utilisées |

| Vérification de l ‘équipement : |  |  | Observations : |
| --- | --- | --- | --- |
| Etat général de l’installation | Bon | Mauvais |  |
| Etat des protections(plastron, plexiglass, …) | Bon | Mauvais |  |
| Conformité de l’installation vis-à-vis des normes | Bon | Mauvais |  |
| Protections conformes | Bon | Mauvais |  |
| Remise en état de fonctionnement | Bon | Mauvais |  |
| Action à venir sur l’équipement : |  |  |  |
| Remarques éventuelles : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… |  |  |  |