## Slide 1: Baccalauréat professionnel installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables « ICCER » session 2024
PRÉSENTATION DE LA SOUS-ÉPREUVE – E 31
« Réalisation et mise en service d’une installation »
Unité U31 Coefficient 6 Durée 13 heures

## Slide 2: SOUS-ÉPREUVE - E 31 - Unité – U31 -
EXTRAIT DU RÈGLEMENT D’EXAMEN
(épreuves professionnelles)
Baccalauréat professionnel « INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ENERGIES RENOUVELABLES » |  |  | Candidats de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public |  | Candidats de la voie scolaire dans un établissement privé, CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance |  | Candidats de la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité | 
Épreuves | Unité | Coef. | Mode | Durée | Mode | Durée | Mode | Durée
E2 : Préparation d'une intervention | U2 | 3 | CCF |  | Ponctuel écrit | 4 h | CCF | 
E3 : Épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel |  | 10 |  |  |  |  |  | 
Sous-épreuve E31 Réalisation et mise en service de l’installation | U31 | 6 | CCF |  | Ponctuel pratique, écrit et oral | 13 h | CCF | 
Sous-épreuve E32 Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique et de dépannage | U32 | 2 | CCF |  | Ponctuel pratique, écrit et oral | 3 h | CCF | 
Sous-épreuve E33 Économie-gestion | U34 | 1 | Ponctuel écrit | 2h | Ponctuel écrit | 2 h | CCF | 
Sous-épreuve E34 Prévention, santé et environnement | U35 | 1 | Ponctuel Écrit | 2h | Ponctuel écrit | 2 h | CCF | 
Baccalauréat professionnel installateur en
chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024

## Slide 3: SOUS-ÉPREUVE - E 31 - Unité – U31 -
La sous-épreuve vise les compétences en lien avec l’activité du pôle 2, successive à l’activité du pôles 1
Structure du référentiel ICCER
Activités | Blocs de compétences | Unités
Pôle 1 PRÉPARATION DES OPÉRATIONS À REALISER | Bloc n°1– Préparation d’une intervention S’informer sur la nature et sur les contraintes de l’intervention Analyser et exploiter les données techniques de l’intervention Choisir les matériels, les matériaux, les équipements et l’outillage | Unité 2 PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION
Pôle 2 RÉALISATION ET MISE EN SERVICE D’UNE INSTALLATION | Bloc n°2 – Réalisation, mise en service d’une installation Organiser et sécuriser son intervention Réceptionner les approvisionnements Réaliser une installation en adoptant une attitude écoresponsable Mettre en service une installation Contrôler et régler les paramètres Consigner et transmettre les informations Communiquer, rendre compte de son intervention à l’écrit et/ou à l’oral | Unité 31 RÉALISATION ET MISE EN SERVICE D’UNE INSTALLATION
Pôle 3 TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE DÉPANNAGE | Bloc n°3 – Travaux d’amélioration et de dépannage Réaliser des opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique Réaliser des travaux de dépannage Conseiller le client et/ou l’exploitant du système | Unité 32 TRAVAUX D’AMÉLIORATION D’EFFICACITE ÉNERGETIQUE ET DE DÉPANNAGE
Baccalauréat professionnel installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024

## Slide 4: E31 : Réalisation et mise en service d’une installation
Finalité de la sous-épreuve
L’épreuve a pour objectif d’apprécier l’aptitude du (de la) candidat(e) à réaliser des interventions visant à la réalisation et la mise en service des installations énergétiques.
Les critères d’évaluation sont ceux définis dans le référentiel de compétences.
L’évaluation du candidat sur ces critères s’appuie sur des indicateurs d’évaluation propres à chaque situation professionnelle.
Baccalauréat professionnel installateur en
chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024
La sous-épreuve E31 a pour objet de valider tout ou partie des compétences en lien avec les savoirs associés : |  | 
C4 : Organiser et sécuriser son intervention | → | S1, S5, S6, S7, S8
C5 : Réceptionner les approvisionnements | → | S1, S4, S7, S8
C6 : Réaliser une installation en adoptant une attitude coresponsable | → | S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8
C7 : Mettre en service une installation | → | S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8
C8 : Contrôler et régler les paramètres | → | S2, S3, S4, S6, S7, S8
C11 : Consigner et transmettre les informations | → | S1, S2, S7, S8
C12 : Communiquer, rendre compte de son intervention à l’écrit et/ou à l’oral | → | S1, S8

## Slide 5
Modalités et contenu de la sous-épreuve
« Extrait du référentiel du diplôme »
E31 : Réalisation et mise en service d’une installation
La sous-épreuve E31 est composée de deux situations d’évaluation.
Ces situations d’évaluation consistent, à partir d’une demande d’intervention et d’un dossier technique, à réaliser une
intervention soit :
E31a : la réalisation d’une installation → coefficient 5
E31b : la mise en service d’une installation → coefficient 1
Les activités menées dans le cadre de cette sous-épreuve sont réalisées dans le centre de formation et en milieu
professionnel pour les candidats qui relèvent du Contrôle en Cours de Formation (mode CCF), en centre d’examen pour
les autres candidats (mode ponctuel).
Les compétences sont évaluées dans un contexte professionnel conforme aux conditions de réalisation (secteurs d’activité, éléments d’environnement, ressources disponibles). Les compétences intègrent les savoirs associés.
On notera que pour effectuer les tâches demandées, d’autres compétences peuvent être mobilisées. En aucun cas, ces dernières ne seront évaluées dans cette sous-épreuve.
Baccalauréat professionnel installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024

## Slide 6: E31 : Réalisation et mise en service d’une installation
Baccalauréat professionnel installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024
Modalités, conditions et contenu de la sous-épreuve
Modalités pour l’épreuve ponctuelle :
L’évaluation se déroule sur un plateau pédagogique en centre d’examen sous la forme d’une épreuve pratique, orale et écrite d’une durée cumulée de 13 heures :
Les sujets proposés devront permettre la répartition suivante des activités :
1ère situation - E31a : 12 heures pour la réalisation d’une installation.
2ème situation - E31b : 1heure pour la mise en service d’une installation.
Dans le cadre de la rénovation du diplôme, les sujets proposés et les conditions de déroulement, devront permettre de mobiliser et révéler les compétences opérationnelles des élèves et candidats pour :
  prendre en charge l’intervention et réaliser une installation en toute sécurité avec une attitude écoresponsable,
  mettre en service tout ou partie d’une installation énergétique en toute sécurité et en tenant compte des enjeux climatiques,
  communiquer oralement dans un langage adapté au champ et à la situation professionnelle,
  renseigner des documents sous différents formats (numérique et papier).
Le support et les moyens :
Afin de pratiquer les interventions de réalisation et de mise en service, un espace technique aménagé, une installation didactique opérationnelle en cohérence avec les sujets proposés seront mis à disposition du candidat ainsi que l’outillage spécifique, les appareils de mesures, les EPI et les EPC adaptés aux opérations à réaliser.
Le candidat pourra avoir à sa disposition sur le lieu de l’intervention du plateau technique, un environnement et des ressources numériques (logiciels et/ou applications professionnelles libres de droits).
Conditions :
Pour les candidats extérieurs au centre d’examen, un temps d’installation et de visite du plateau devra être proposé en amont de la sous-épreuve soit :
Individuellement, (convocation 20 minutes avant le début de l’épreuve de réalisation),
Individuellement, (10 minutes avant l ’épreuve de mise en service) ou, en groupe (accueil et visite à une date et une plage horaire spécifiques avant le début de la première épreuve de mise en service).

## Slide 7: E31 : Réalisation et mise en service d’une installation
Contenu de la sous-épreuve
La sous-épreuve E31.a consiste, à partir d’une demande d’intervention et d’un dossier de préparation, à réaliser une installation comprenant la pose et le raccordement d’équipement(s) d’une partie fluidique et d’une partie électrique. Elle comprend également la mise sous pression, la mise sous tension et un test fonctionnel de l’ensemble. Au cours de cette sous-
épreuve d’une durée de 12 heures, le candidat :
réalisera une partie d’installation énergétique,
effectuera la mise sous pression et le test fonctionnel de l’installation,
rendra compte oralement de son intervention et répondra au questionnement d’un enseignant du domaine professionnel durant ou en fin de réalisation.
La sous-épreuve E31.b consiste, à partir du dossier technique d’une installation énergétique nouvelle ou rénovée, à réaliser : la prise en charge, le contrôle d’étanchéité, la mise en service, le contrôle et le réglage des paramètres de fonctionnement de l’installation. (Hors intervention sur le circuit thermodynamique).
L’évaluation se déroule sous la forme d’une épreuve pratique, orale et écrite d’une durée d’1 heure, durant laquelle le candidat :
effectuera la mise en service, le contrôle et le réglage des paramètres de fonctionnement d’une installation énergétique,
rendra compte oralement de son intervention et répondra au questionnement,
renseignera les documents.
Par conséquent, le candidat peut être amené à :
Prendre connaissance, analyser et exploiter les données techniques d’une installation
mettre en fonctionnement l’installation conformément au cahier des charges ou des consignes
organiser les activités et le poste de travail en tenant compte des
spécificités du lieu d’intervention
consigner les informations, rendre compte de son
intervention à l’oral ou à l’écrit
implanter, poser, fixer les appareils, les systèmes
réceptionner, vérifier
l’outillage, la livraison de la matière d’œuvre
interpréter les grandeurs mesurées
façonner, réaliser les réseaux fluidiques
réaliser des mesures, des contrôles, des essais
réaliser des réglages, en tenant compte de données techniques de consignes orales et de la
performance énergétique
poser, façonner, câbler, raccorder, les matériels électriques
Baccalauréat professionnel installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024
s’autocontrôler
respecter les règles de la santé et de la sécurité au travail, respecter l’environnement
nettoyer le lieu de l’activité et
trier les déchets
communiquer entre professionnels en expliquant les contraintes techniques, les choix économiques, technologiques au regard de la performance énergétique
justifier l’état d’avancement de l’opération et remonter les difficultés à la hiérarchie.

## Slide 8: E31 : Réalisation et mise en service d’une installation
A1 - Préparation des opérations à réaliser
A2 - Réalisation des installations
A3 - Mise en service d’une installation
A4 - Intervention d’amélioration et de dépannage
A5 -
Communication
Les tâches proposées sont adossées aux activités A2 et A3 en lien avec l’activité A5 et
successives à l’activité A1.
« Les activités A2, A3 et A4 sont toujours précédées de l’activité A1. L’activité A5 est transversale et
indispensable aux 4 autres activités ».
Baccalauréat professionnel installateur en
chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024

## Slide 9: E31 : Réalisation et mise en service d’une installation
Relations activités – tâches - compétences – unité certificative U31 -
Légende : 1 = Autonomie partielle ; 2 = Autonomie totale
Cette sous-épreuve correspond aux tâches professionnelles de l’activité A4 et à tout ou partie
des tâches professionnelles de l’activité A5 du référentiel des activités professionnelles :
Baccalauréat professionnel installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024
Unité 31
Réalisation et mise en service d’une installation
MATRICE TÂCHES COMPETENCES |  | C 4 | C 5 | C 6 | C 7 | C 8 | C 11 | C 12
A2: Réalisation d’une installation | A2T1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
 | A2T2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
 | A2T3 |  |  | 2 |  |  |  | 2
 | A2T4 |  |  | 2 |  |  |  | 2
 | A2T5 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
A3 : Mise en service d’une installation | A3T1 |  |  |  | 2 |  |  | 2
 | A3T2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
A5 : communication | A5T1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
 | A5T2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2
 | A5T3 |  |  |  | 1 |  |  | 1
Compétences évaluées |  | Principales activités et tâches associées | 
C4 C5 C6 | Organiser et sécuriser son intervention Réceptionner les approvisionnements Réaliser une installation en adoptant une attitude écoresponsable | A2 : Réalisation d’une installation | 
 |  | A2T1 | Réceptionner et vérifier la livraison
 |  | A2T2 | Implanter les appareils et les accessoires
 |  | A2T3 | Réaliser les réseaux fluidiques
 |  | A2T4 | Câbler, raccorder les équipements électriques
 |  | A2T5 | Agir de manière écoresponsable
C7 C8 C11 C12 | Mettre en service une installation Contrôler et régler les Paramètres Consigner et transmettre les informations Communiquer, rendre compte de son intervention à l’écrit et/ou à l’oral | A3 : Mise en service d’une installation | 
 |  | A3T1 A3T2 | Réaliser les opérations préalables à la mise en service de l’installation Réaliser la mise en service de l’installation
 |  | A5 : Communication | 
 |  | A5T1 A5T2 | Rendre compte oralement à l’interne et à l’externe du déroulement de l’intervention Renseigner les documents techniques et réglementaires

## Slide 10: E31 : Réalisation et mise en service d’une installation
Sous épreuve E31 - Unité U31 : « de l’évaluation par compétences à la notation »
Activités/Tâches - Actions, critères et indicateurs d’évaluation de la performance, évaluation - notation
La notation de la sous-épreuve s’obtient à partir de la grille nationale d’évaluation par compétences élaborée et transmise par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche publiée dans la circulaire nationale d’organisation de l’examen. La ou les compétence(s) mobilisée(s) dans chaque questionnement du sujet de
l’épreuve doivent donc être repérée(s).
Baccalauréat professionnel installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024
+
ÉVALUATION ÉPREUVE E31
Note "brute" obtenue par calcul automatique - E31.a : |  | ! | / 20
Note "brute" obtenue par calcul automatique - E31.b : |  | ! | / 20
Note "brute" obtenue par calcul automatique - E31 : |  | 0,00 | /20
Note proposée par le jury pour l'épreuve E31 : |  |  | 
 |  |  | / 20
« Extrait de la grille nationale épreuve E31 »
Baccalauréat professionnel Installateur en Chauffage, Climatisation et Énergies Renouvelables |  |  | non évaluée | Niveaux de maîtrise |  |  |  | Poids de la compétence
Nom : | Nom1 | E31 : Réalisation et mise en service de l'installation |  | non maîtrisées | insuffisamment maîtrisées | maîtrisées | bien maîtrisées | 
Prénom : | Prénom1 | Grille d'évaluation pour les candidats inscrits en mode PONCTUEL |  |  |  |  |  | 
Compétences évaluées |  | Indicateurs de performance |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
E31.a : Réalisation d'une installation |  |  |  |  |  |  |  | 
C4 : Organiser et sécuriser son intervention |  |  |  |  | 10% |  |  | 
Organiser son poste de travail et la zone d’intervention |  | Les spécificités du chantier sont prises en compte Les anomalies techniques sont repérées et signalées Le poste de travail est approvisionné en matériels et outillages avec méthode Le lieu d'activité est restitué quotidiennement conformément aux règles d'hygiène et de sécurité |  |  |  |  |  | 25%
Sécuriser le poste de travail et la zone d’intervention |  | Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées Les contraintes propres au poste de travail et à la zone d'intervention y compris environnementales sont prises en compte Les équipements spécifiques sont certifiés |  |  |  |  |  | 25%
Organiser l’intervention |  | Les activités sont organisées de manière chronologique et méthodique Les activités sont (ré)organisées en fonction des aléas (techniques, organisationnels, …) |  |  |  |  |  | 50%
C5 : Réceptionner les approvisionnements |  |  | 10% |  |  |  |  | 
Vérifier la conformité de la livraison |  | Les caractéristiques techniques sont vérifiées Les quantités sont contrôlées Les éventuelles anomalies sont consignées Les bons de livraison, bons de garantie et notices techniques sont recueillis |  |  |  |  |  | 50%
Stocker les matériels et matériaux |  | Les accès et les circulations sont préservés Les conditions de stockage données sont respectées Les principes de la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) sont appliqués Les matériels de manutention sont utilisés |  |  |  |  |  | 50%
C6 : Réaliser une installation en adoptant une attitude écoresponsable |  |  |  |  | 70% |  |  | 
Implanter les matériels et les supports |  | L’implantation des appareils et supports est conforme aux consignes de la hiérarchie, aux prescriptions techniques, règlementaires et aux normes en vigueur Les fixations sont adaptées à la nature de la paroi, aux charges et aux prescriptions du fabricant |  |  |  |  |  | 10%
Réaliser les réseaux fluidiques |  | Les réseaux sont façonnés, posés et raccordés conformément aux consignes de la hiérarchie, aux prescriptions techniques, règlementaires et aux normes en vigueur Le travail est soigné, le niveau de qualité attendu est atteint. Les règles de sécurité sont respectées |  |  |  |  |  | 60%
Réaliser les câblages électriques |  | Le matériel électrique est câblé et raccordé conformément aux consignes de la hiérarchie et aux prescriptions techniques, règlementaires et aux normes en vigueur Le travail est soigné, le niveau de qualité attendu est atteint. Les règles de sécurité sont respectées |  |  |  |  |  | 20%
Adopter une attitude écoresponsable |  | Les déchets sont triés et évacués de manière sélective conformément à la règlementation et aux normes en vigueur Le consommable est utilisé sans gaspillage |  |  |  |  |  | 10%
C12 : Communiquer, rendre compte de son intervention à l’écrit et/ou à l’oral |  |  |  |  | 10% |  |  | 
Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés |  | L’état d’avancement des opérations est clairement décrit Les contraintes et les difficultés sont identifiées |  |  |  |  |  | 100%
Baccalauréat professionnel Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies Renouvelables |  |  | non évaluées | Niveaux de maîtrise |  |  |  | Poids de la compétence
Nom : | Nom1 | E31 : Réalisation et mise en service de l'installation |  | non maîtrisées | insuffisamme nt maîtrisées | maîtrisées | bien maîtrisées | 
Prénom : | Prénom1 | Grille d'évaluation pour les candidats inscrits en mode PONCTUEL |  |  |  |  |  | 
Compétences évaluées |  | Indicateurs de performance |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
E31.b : Mise en service d'une installation |  |  |  |  |  |  |  | 
C7 : Mettre en service une installation |  |  |  |  |  | 40% |  | 
Autocontrôler la conformité des réalisations des réseaux fluidiques et électriques |  | Les contrôles des réalisations sont effectués et conformes aux normes en vigueur |  |  |  |  |  | 10%
Identifier les risques professionnels |  | Les risques professionnels sont identifiés et permettent une intervention en sécurité |  |  |  |  |  | 10%
Réaliser les modes opératoires concernant les essais de résistance à la pression, les essais d’étanchéité |  | Les modes opératoires sont réalisés et conformes aux règles en vigueur |  |  |  |  |  | 30%
Prérégler les appareils de régulation et de sécurité |  | Les préréglages sont réalisés dans le respect des normes et la réglementation en vigueur Les préréglages permettent une mise en service de tout ou partie d’une installation |  |  |  |  |  | 30%
Mettre en service tout ou partie d’une installation |  | L’installation fonctionne |  |  |  |  |  | 20%
C8 : Contrôler et régler les paramètres |  |  | 40% |  |  |  |  | 
Ajuster les réglages des systèmes de régulation et de sécurité |  | Les réglages et leur précision permettent le bon fonctionnement du système Le réglage des sécurités est réalisé, justifié et précis |  |  |  |  |  | 30%
Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation |  | Les points de mesures sont repérés Les mesures permettent la validation du fonctionnement du système Les mesures sont réalisées avec précision et méthode |  |  |  |  |  | 50%
Respecter les règles de sécurité |  | Toutes les règles de sécurité des biens et des personnes sont appliquées Les règles sur les différentes prises de mesures sont respectées |  |  |  |  |  | 20%
C11 : Consigner et transmettre les informations |  |  |  |  |  | 10% |  | 
Compléter la fiche d’intervention/bordereau de suivi de déchets dangereux Choisir et compléter les fiches d’autocontrôle des installations |  | Les fiches sont choisies et complétées sans erreurs |  |  |  |  |  | 70%
Rédiger un rapport de mise en service, un bon d’intervention |  | Les rapports sont correctement renseignés et exploitables |  |  |  |  |  | 30%
C12 : Communiquer, rendre compte de son intervention à l’écrit et/ou à l’oral |  |  |  |  |  | 10% |  | 
Rédiger un compte-rendu, un rapport d’activité |  | Le compte-rendu est complet et exploitable |  |  |  |  |  | 100%

## Slide 11
:
1ère SITUATION D’ ÉVALUATION : E31a
La réalisation d’une partie d’installation
énergétique
Compétences évaluées :
C4, C5, C6 et C12
2ème SITUATION D’ ÉVALUATION : E31b
La mise en service d’une installation
énergétique
Compétences évaluées : C7, C8, C11 et C12
Baccalauréat professionnel installateur en
chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024
E31 : Réalisation et mise en service d’une installation
Sous épreuve E31 - Unité U31
Mise en situation professionnelle
Scénarisation des sujets pour les situations E31a et E31b
La sous épreuve E31 : se déroule sur les plateaux techniques des centres de formation ou des centres d’examens désignés. Elle devra permettre une mise en situation professionnelle contextualisée, au plus près des réalités de terrain pour

## Slide 12: E31 : Réalisation et mise en service d’une installation
DES MOYENS
Mise en situation professionnelle
Modalités et moyens de scénarisation de la sous-épreuve et évaluation U31
DES ACTIVITÉS
contextualisées, des tâches à exécuter, des compétences mobilisées
QUELS POTENTIELS ?
A5T1 | Rendre compte oralement à l’interne et à l’externe du déroulement de l’intervention
A5T2Renseigner les documents
techniques et réglementaires
Intervention de réalisation d’une installation
Intervention de mise en service d’une installation
UN SCÉNARIO
lié à
chaque problématique
Baccalauréat professionnel installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024
A partir des moyens, des espaces et des équipements : installations opérationnelles, maquettes didactiques sur le plateau pédagogique. Des ressources techniques, numériques, documents de suivi de l’installation, documentations techniques des équipements et des appareils, de données
techniques, d’extraits de la réglementation et ou de normes en vigueur...
QUEL CONTEXTE PROFESSIONNEL
?
NE | 1 | 2 | 3 | 4
NE
1
2
3
4
E31a
Compétences mobilisées et savoirs convoqués
E31b
ÉVALUATION
UNITÉ U31
Activité/Tâches - Questionnement – Cheminement - Guidage
ère
1 SITUATION
2ème SITUATION
A2T1 | Réceptionner et vérifier la livraison
A2T2 | Implanter les appareils et les accessoires
A2T3 | Réaliser les réseaux fluidiques
A2T4 | Câbler, raccorder les équipements électriques
A2T5 | Câbler, raccorder les équipements électriques
ADEME
AQC
Exemples de sites ressources (non exhaustifs) :
A3T1 | Réaliser les opérations préalables à la mise en service de l’installation
A3T2 | Réaliser la mise en service de l’installation
C4 : Organiser et sécuriser son intervention |  |  |  |  |  |  |  | ACTIONS | INDICATEUR D’ÉVALUATION
SAVOIRS ASSOCIÉS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | 
C5 : Réceptionner les approvisionnements |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SAVOIRS ASSOCIÉS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | 
C6 : Réaliser une installation en adoptant une attitude écoresponsable |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SAVOIRS ASSOCIÉS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | 
C7 : Mettre en service une installation |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SAVOIRS ASSOCIÉS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | 
C8 : Contrôler et régler les paramètres |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SAVOIRS ASSOCIÉS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | 
C11 : Consigner et transmettre les informations |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SAVOIRS ASSOCIÉS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | 
C12 : Communiquer, rendre compte de son intervention à l’écrit et à l’oral |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SAVOIRS ASSOCIÉS |  |  |  |  |  |  |  |  | 
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |  | 

## Slide 13: E31 : Réalisation et mise en service d’une installation
La commission d'évaluation :
La commission d’évaluation est composée de professeurs d’enseignement professionnel. Des professionnels (tuteur ou autre professionnel) peuvent y être associés.
À l’issue de la situation d’évaluation, la commission d’évaluation constitue pour chaque candidat un dossier comprenant :
le document relatif à la description de la situation d’évaluation
l’ensemble des documents produits par le candidat
la grille nationale d’évaluation renseignée avec la proposition de note
La grille nationale d’évaluation, mise à jour par l’Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, est diffusée aux établissements et aux centres d’examens par les services des examens et concours.
L’ensemble du dossier (au format papier ou numérique), relatif à la situation d’évaluation est tenu à la disposition du jury et de l’autorité académique jusqu’à la session suivante.
Baccalauréat professionnel installateur en
chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024

## Slide 14
Le groupe de travail de l’académie de LYON Éric GIROUD IEN STI
Baccalauréat professionnel installateur en
chauffage, climatisation et énergies renouvelables
« ICCER » session 2024
Les sujets « 0 »
Les sujets présentés sont donnés à titre d’exemples de ce qui pourrait être proposé dans le cadre de la
rénovation du diplôme pour la sous-épreuve d’examen « E31 » du baccalauréat « ICCER ».
Les mises en situation professionnelle, les outils de la communication et les thématiques abordés dans les sujets de cette sous-épreuve doivent montrer encore notre volonté d’impulser et conduire le changement afin de répondre aux besoins exprimés par les professionnels avec la prise en compte des évolutions technologiques et des enjeux climatiques et écologiques.
Ces exemples peuvent servir de base pour la proposition de sujets d’examen en lien avec cette sous-
épreuve sous la forme ponctuelle que devra produire chaque centre d’examens en académie.
Ils peuvent également servir de guide pour les mises en situation dans le cadre du contrôle en cours de formation mis en place en établissement.
Les sujets proposés devront être adaptés en fonction des équipements opérationnels sur les plateaux
techniques en établissement ou dans le ou les centres d’examens désignés en académie.
E31 : Réalisation et mise en service d’une installation