BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

ARCHITECTURES EN MÉTAL :
CONCEPTION ET RÉALISATION

SESSION 2022

E4 : Analyse, prescription, conception d’un projet

U4

Durée : 4h – Coefficient 4

Contenu du dossier

Sujet : 13 pages

Dossier technique : 6 pages

Dossier ressources : 19 pages

Barème indicatif

Partie 1 : 4 points

Partie 2 : 7 points

Partie 3 : 6 points

Partie 4 : 3 points

Recommandations

Il est vivement recommandé de lire l’ensemble des documents avant de commencer à répondre aux questions. Temps conseillé pour la lecture 20 minutes.

Calculatrice

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

- Hypothèses

Mise en situation : En période d’Avant-Projet (AP), vous êtes technicien supérieur stagiaire dans le Bureau d’Étude Technique (BET) de la Maîtrise d’Œuvre (MOE) en charge du projet « Pôle des Solidarités » de la ville de Coulounieix-Chamiers en Dordogne.

Le projet architectural est défini. Votre rôle est de préparer le chantier en tenant compte de son contexte, de concevoir des solutions techniques, de réaliser un pré-dimensionnement pour participer à la prescription et à la rédaction du cahier des charges de l’affaire.

- Analyse des besoins « client »

  - Identification

Dossier technique §1 à considérer.

- Indiquer les constructions neuves envisagées pour ce projet. Vous prendrez soin de détailler vos réponses.

  - Charte « chantier apaisé »

Dossier ressource 1 à considérer.

- En considérant le tableau extrait de la charte « chantier apaisé » fourni dans le Dossier ressource 1, identifier au moins 4 actions à mener par l’entreprise visant à limiter les nuisances aux riverains.

  - Charges climatiques

    - Neige

L’étude des charges de neige sera effectuée selon l’Eurocode EN 1991-1-3. Un extrait est fourni dans le Dossier ressource 3.

Le modèle à l’étude considéré sera basé sur la coupe A sur file 3 :

10 000

15 000

25 000

17%

11%

4.550

6.000

7.100

0.000

6.000

Figure 1 – Modélisation à prendre en compte pour l’étude de neige

- Déterminer la charge de neige au sol et la charge de neige exceptionnelle suivant l’EN 1991-1.3.

- Déterminer les charges de neige sur la toiture à considérer suivant l’EN 1991-1-3 et compléter le schéma du document réponse DR1 page 9.

    - Vent

L’étude des charges de vent sera effectuée selon l’Eurocode EN 1991-1-4 ; voir l’extrait dans le Dossier ressource 4.

En considérant le schéma adopté sur la Figure 1, page 3 :

- Indiquer la valeur de base de la vitesse de référence vb,0 et la valeur de la vitesse de référence vb du vent pour ce bâtiment. Vous donnerez les caractéristiques et paramètres intervenants pour justifier vos réponses.

- Déterminer la pression dynamique de pointe à considérer en explicitant votre démarche.

  - Charges sismiques

Dossier ressource 5 à considérer.

- Déterminer la valeur de agr accélération maximale de référence.

- Quelle(s) conclusion(s) peut-on donner à l’étude sur les charges sismiques ?

- Conception et analyse des stabilités

  - Stabilité de versants :

Dossier technique §4 à considérer.

- Comment est réalisée la stabilité des versants ? Quelle autre solution aurait pu être envisagée ?

  - Stabilités verticales :

Dossier technique §4 à considérer.

Pour un bâtiment non parallélépipédique, la dénomination en stabilité transversale et longitudinale perd son sens, chaque pan vertical devant être stabilisé.

- Compléter le document réponse DR2 page 10 en encadrant les zones stabilisées et en nommant le principe adopté.

- Au regard des choix architecturaux, quelle est la solution adoptée par le maitre d’œuvre pour assurer la stabilité des pans ne présentant pas de principe usuel ?

  - Descente de charges en pan de fer

On s’intéresse au pan de fer de la file O (Figure 2) pour un vent Est-Ouest, dont on adopte le modèle mécanique sous charges de vent pondérées (Figure 3) et celui simplifié de la travée stabilisée seule, en document réponse DR2 page10 :

Figure 2 – Pan de fer file 0

Figure 3 – Modèle mécanique

- Démontrer l’isostatisme de cette structure.

- Représenter par des flèches, dans les seules barres chargées et pour la seule travée stabilisée, sur le modèle mécanique du document réponse DR2 page 10, l’évolution des efforts issus du vent jusqu’en pieds de poteaux.

- À quelle sollicitation sont soumis les butons de stabilité ?

- Déterminer, à partir du modèle simplifié de la travée stabilisée du document réponse DR2 les efforts dans les butons.

  - Étude de la stabilité au flambement du buton dans le plan du pan de fer :

Se référer au Dossier ressource 6

La solution d’attache représentée est supposée identique aux deux extrémités.

Tube carré 100 ép. 4 fini à chaud

Nuance d’acier S 275

Boulons au simple cisaillement

Figure 4 – Solution d’attache

- Justifier que cette solution d’attache correspond au modèle mécanique proposé en Figure 3.

- Donner en la justifiant la longueur de flambement du buton.

- Démontrer que l’effort critique de flambement Ncr a pour valeur 169 kN. La vérification au flambement peut-elle être négligée ?

Démontrer que l’élancement réduit a pour valeur 1,57. La vérification au flambement peut-elle être négligée ?

- Démontrer que le coefficient de réduction au flambement  a pour valeur 0,344.

- Calculer la valeur de résistance au flambement Nb,Rd.

Effectuer la vérification pour NEd = 18,3 kN. Conclure.

  - Étude de l’attache boulonnée pour le cas de vent Ouest-Est :

Les butons sont alors tendus, NEd = 26 kN, et leur résistance largement assurée pour cette sollicitation :

Se référer au Dossier ressource 6.

Pas d’exposition aux intempéries, ni influences corrosives.

Nuance S 235 pour les tôles et plats.

- Vérifier les pas et pinces.

- Vérifier en résistance le plat de buton. Représenter sur le document DR3 page 11 la section concernée.

- Vérifier la résistance des boulons au cisaillement.

- Vérifier la résistance en pression diamétrale.

- Résistance au cisaillement de bloc du plat de fixation.

Représenter en les surlignant Ant et Anv, sur la vue du document DR3. Calculer leur valeur respective.

Représenter en la hachurant la surface susceptible d’être arrachée.

Vérifier la résistance et conclure.

- Plancher

Dossier technique §5 à considérer.

  - Conception du plancher

Se référer Dossier ressource 7.

La dalle de béton est coulée sur bac acier collaborant Cofraplus 60 d'épaisseur 0,88 mm

Le plancher est soumis à une charge d'exploitation surfacique I = 5,00 kN/m²

- En utilisant la documentation technique fournie dans le Dossier ressource, déterminer l'épaisseur minimale d de la dalle de béton pour supporter la charge d'exploitation.

- Est-il nécessaire de prévoir des étais lors du coulage du béton ?

- On retient finalement une épaisseur de dalle d = 12 cm. Donner les valeurs des poids surfaciques du bac acier ép.0,88 et de la dalle de béton en kN/m². En déduire le poids propre de la dalle mixte.

- Compléter le document réponse DR4 page 12 en représentant :

- l'attache de la solive IPE300 sur la poutre de rive IPE360 par double cornière à ailes égales 80 × 8 et une file de 2 boulons HM16 8.8 sur chaque aile de cornière ;

- le bac acier collaborant ;

- la costière (la dalle présente un débord de 120 mm par rapport à la poutre de rive) ;

- la dalle de béton ;

- les armatures éventuelles.

Les différents éléments seront repérés, désignés et cotés.

  - Vérification de la section de la solive IPE300 la plus sollicitée

Dossier technique §5 à considérer.

Compte-tenu des compléments de charges (chape de finition, traitement de la sous-face du plancher et divers), on retient une charge permanente surfacique G = 3,00 kN/m².

- Après avoir déterminé la largeur d'influence de la solive la plus sollicitée, calculer les charges linéiques permanentes g et variable i s'exerçant sur celle-ci. Le poids propre de la solive sera pris en compte. Le coefficient de continuité de la dalle au droit des solives sera pris égal à 1,00.

Dans les questions suivantes, on retiendra les valeurs	 g=8,00 kNm et  i=12,00 kNm

- En utilisant l'extrait du document Eurocode page 15 du dossier ressources, calculer les flèches admissibles w3 et wmax des solives IPE300 en mm.

- Calculer les flèches sous charges variables seules et sous charges totales de la solive IPE300 la plus sollicitée. Cette solive est-elle vérifiée à l'ELS ?

On rappelle l'expression de la flèche d'une poutre sur deux appuis soumise à une charge uniformément répartie :

w=5∙p∙L4384∙E∙I

- Toiture

  - Conception

Dossier technique §2.3 à considérer.

Charges variables retenues pour le dimensionnement des pannes et des bacs acier :

- Charge d'entretien	0,80 kN/m² (charge centrée répartie sur 5 m des 15 m de versant)

- Charge de vent ascendante	0,40 kN/m²

- Charge de vent descendante	0,17 kN/m²

- Charge de neige normale	0,36 kN/m²

- Charge de neige accidentelle	0,80 kN/m²

- Quel intérêt présentent les pannes en profil formé à froid par rapport aux pannes laminées de type IPE ?

- Peut-on calculer ces pannes de la même façon que des pannes de type IPE ? Justifier.

- Quel intérêt présentent les bacs acier perforés par rapport aux bacs acier pleins ? Pourquoi nécessitent-t-ils la mise en place d'un pare-vapeur ?

- Sur le document réponse DR5 page 13, représenter les charges surfaciques s'exerçant sur le versant ouest de toiture en indiquant leurs valeurs en kN/m² :

- charge permanente g = 0,53 kN/m²

- charge d'exploitation i

- charge de neige s cas (i)

- charges de vent (ascendante w- et descendante w+)

- Citer les combinaisons de charges fondamentales à considérer pour un dimensionnement des pannes à l'ELU.

DR1

Charges de neige sur la zone du portique de la file 3

10 000

15 000

25 000

17%

11%

4.550

6.000

7.100

0.000

Cas (i)

Cas (ii)

Cas (iii)

Cas Ad

DR2

Q10. Palées stabilisées :

Q13 et Q15. Descente de charges de vent en palée de stabilité :

DR3

Q 22. Résistance du plat de buton :

Q25. Cisaillement de bloc :

DR4

Q 30. Dessin de conception de la rive du plancher :

DR5

Q 37. Charges surfaciques sur toiture