## Mode d'emploi
Bac Pro MFER
| Scénarisation d'un sujet E32a | QCM
Etape 1 | Choix du support
1.1 | Ouvrir l'onglet 1. Présentation générale
1.2 | Compléter toutes les cases en jaune clair, écriture rouge
Pour les cases à sélections, cliquer sur la case jaune clair, puis faites votre choix en cliquant sur l'ascenceur (flèches grises à droite) qui vous dévoile les choix possibles.
1.3 | Décrire le contexte en lien avec votre support
Etape 2 | Problématisation
2.1 | Ouvrir l'onglet 2. Problématisation
2.2 | Décrire les 4 mises en situation en lien avec votre support : chacune doit intégrer une problématique de maintenance préventive, de maintenance corrective, de conduite de système, ou de modification de l'installation.
2.3 | En vous référent à la feuille Tâches ou votre référentiel, choisir les tâches que vous souhitez exploiter dans votre problématiques (mini 4 Tâches, Maxi 6 Tâches par problématique)
Toutes les tâches (T1,T2,T3,T4) doivent être traitées au moins une fois. On veillera à l'équilibre du sujet.
2.4 | Compléter les ressources nécessaires pour traiter votre sujet
Etape 3 | Scénario
3.1 | Ouvrir l'onglet 3. Scénario
3.2 | Choisir la compétence détaillée que vous souhaitez traiter au regard de chaque Tâche choisie
Une compétence peut intervenir plusieurs fois, mais on veillera à l'équilibre du sujet. Toutes les compétences générales (C1, C2, C3 et C4) doivent être abordées et 60% des Actions.
3.3 | Choisir le poids de chaque question au regard de la l'ensemble des questions dans la compétence visée
Il s'agit de répartir le poids de chaque question au sein d'une même compétence pour arriver à un total de 100% par compétence
Le poids est en lien avec la compétence choisie
3.4 | Choisir les savoirs associés au regard des compétences choisies
Le savoir associé doit correspondre aux savoirs possibles à traiter au sein de chaque compétence
On veillera à l'équilibre des champs de savoirs
Etape 3 | Vérification des barèmes
3.1 | Ouvrir l'onglet 4. Barème
Cet onglet vous permet de simuler votre bârème au regard des poids données aux questions
La simulation vous permet de vérifier les résultats par action au sein de chaque compétence, pour plusieurs scénarios possibles
Etape 4 | Résultats QCM
lorsque le résultat apparait à la fin du test (froid-techno.com/360/QCM), faites : ctrl + A (tout sélectionner) suivi de ctrl + C (copier)
Aller sur l'onglet Results QCM et faire ctrl+V (coller) dans la case située sous la case en jaune, case A2

## 1. Présentation générale
Fiche de proposition de scénario de sujet QCM E2 Bac Pro MEE
Clic sur la case
Session : | 2024
Ce dossier est à compléter et sera joint au dossier technique au format numérique et à la maquette au format IFC
|  | Clic sur la case |  |  | Clic sur la case
Présence du dossier ressources : |  | Oui |  | Présence de la maquette IFC | Non
Clic sur la case
ACADEMIE : | Rennes | LYCEE :
| ADRESSE DU LYCEE : |  | N° et rue
Code postal
Ville
Coordonnées du professeur coordinateur du sujet :
Nom : |  |  | Prénom |  | N° portable
à compléter
Coordonnées du DDFPT :
Nom : |  |  | Prénom |  | N° portable
|  |  | à compléter |  | à compléter
Noms, prénoms des autres concepteurs :
Nom : |  |  |  | Prénom
à compléter |  |  |  | à compléter
à compléter |  |  |  | à compléter
à compléter |  |  |  | à compléter
Mail de tous les concepteurs : adresse académique
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
Description du Contexte : (commune à l'ensemble des parties du sujet)
Intervention sur une pompe à chaleur pour une maintenance corrective
Exple : Session 2016
Le bâtiment ALTIR est un ouvrage neuf, dédié à l’hémodialyse. Le bâtiment crée comporte 47 lits, et une éventuelle extension de 66 lits est possible. Il comporte au rez de jardin 2 appartements.
La production de chaleur est assurée par deux chaudières gaz à condensation.
La production de froid est réalisée par un groupe de production d’eau glacée monobloc à condensation par air.
Le chauffage des pièces est assuré par des planchers chauffants.
Les locaux au rez de jardin sont chauffés par radiateurs.
Le rafraîchissement des pièces pour les malades est assuré par des ventilo-convecteurs plafonniers et cassettes.
La ventilation est de type double flux pour l’ensemble des locaux, à l’exception des box isolés, qui sont en dépression.
La production d’eau chaude sanitaire est réalisée de manière centralisée.

## 2. Problématisation
|  | Pour le choix : |  |  | Choix des ressources
|  | Se référer à la feuille Tâches |  |  | Compléter les cases
Compléter les cases | Prépare à : | Choix des tâches : |  | Rappel Tâches | Logiciels | Type | Dossier Technique | Supports d'enregistrement | Dossier QHSE et ICPE
Problématique 1 |  | Clic sur la case |  |  |  | Sur poste / En ligne
QCM : Maintenance sur une pompe à chaleur | Maintenance corrective | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2 | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter
|  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2
|  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2
|  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2
|  | A3T27 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A3T2
|  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2
|  | A3T27 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A3T2
|  | A3T27 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A3T2
|  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2
|  | A3T24 | Réaliser la consignation, de l'installation | A3T2
|  | A3T26 | Réparer l'installation en effectuant, si nécessaire, le transfert de fluides frigorigènes | A3T2
|  | A3T22 | Analyser l’environnement de travail et les conditions de la maintenance | A3T2
|  | A4T25 | Renseigner un rapport d’intervention | A4T2
|  | A4T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A4T2
|  | A4T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A4T2
|  | A4T13 | Expliquer au client (ou à l’utilisateur) le fonctionnement, le bon usage et les contraintes techniques d’utilisation de l’installation | A4T1
|  | A4T13 | Expliquer au client (ou à l’utilisateur) le fonctionnement, le bon usage et les contraintes techniques d’utilisation de l’installation | A4T1
|  | A3T22 | Analyser l’environnement de travail et les conditions de la maintenance | A3T2
|  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2
|  | A4T11 | Recenser les informations à connaître sur le déroulement des opérations (préparation, difficultés, contraintes dues aux autres intervenants …) | A4T1
|  | A3T22 | Analyser l’environnement de travail et les conditions de la maintenance | A3T2
|  | A4T11 | Recenser les informations à connaître sur le déroulement des opérations (préparation, difficultés, contraintes dues aux autres intervenants …) | A4T1
|  | A4T11 | Recenser les informations à connaître sur le déroulement des opérations (préparation, difficultés, contraintes dues aux autres intervenants …) | A4T1
|  | A4T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A4T2
|  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2
|  | A4T23 | Compléter et apposer les vignettes de contrôle d’étanchéité | A4T2
|  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2
|  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2
|  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2
|  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2
|  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2
|  | A3T26 | Réparer l'installation en effectuant, si nécessaire, le transfert de fluides frigorigènes | A3T2
|  | A3T30 | Compléter les documents afférents à l’intervention (fiche d’intervention, registre, traçabilité des déchets et bon de travail,..) | A3T2
|  | A3T26 | Réparer l'installation en effectuant, si nécessaire, le transfert de fluides frigorigènes | A3T2
|  | A3T22 | Analyser l’environnement de travail et les conditions de la maintenance | A3T2
|  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2
|  | A4T13 | Expliquer au client (ou à l’utilisateur) le fonctionnement, le bon usage et les contraintes techniques d’utilisation de l’installation | A4T1
|  | A4T13 | Expliquer au client (ou à l’utilisateur) le fonctionnement, le bon usage et les contraintes techniques d’utilisation de l’installation | A4T1
|  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2
|  | A4T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A4T2
|  | ? | ? | ?
Contrôle
| 0 | 24 | Total T1 | 0
| 0 | 1 | Total T2 | 0
Maintenance corrective | 0 | 23 | Total T3 | 0
Modification | 0 |  | Total T4 | 0
|  |  | Total T5 | 0
S435 ?

## 3. Scénario
[8 empty] | Pour le choix : |  |  |  | Poids des questions |  |  |  | Pour le choix :
[8 empty] | Se référer à la feuille Compétences |  |  |  | % de répartition dans la compétence |  |  |  | Se référer à la feuille Savoirs
| Pour Rappel : depuis la feuille Problématisation |  |  |  | Rappel Tâches | Compétences possibles | Compétence choisie | Clic sur la case |  |  |  | Compléter les cases concernées C1 ou Ci |  |  |  | Clic sur la case
| Problématique 1 | Parties | Tâches |  |  |  |  | Choix des actions | Actions | Indicateurs | Compétence | C11 | C12 | Savoirs possibles | Savoirs choisis | Savoirs Associés |  | N° question | libellé de la question
1 | QCM : Maintenance sur une pompe à chaleur | Maintenance corrective | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | C11 | 1.56% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 1 | L'unité normalisée ISO de l'énergie est :
2 |  |  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | C11 | 1.56% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 2 | L'unité normalisée ISO de la pression :
3 |  |  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | C11 | 1.56% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 3 | L'unité normalisée ISO de la température est :
4 |  |  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | C11 | 1.56% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 4 | Que signifie l'expression "pression absolue" ?
5 |  |  | A3T27 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1171 | Consigner (déconsigner) le système (électrique, fluidique : gaz, caloporteurs…) | Les protocoles de mise en service et/ou d’arrêt sont respectés | C11 | 1.56% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 5 | Pendant le changement d’état, un mélange zéotropique est un mélange qui se comporte :
6 |  |  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 6 | Un fluide de la série 400 est un :
7 |  |  | A3T27 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC11111 | Remettre en service l’installation | La remise en service permet le fonctionnement de l’installation à son point nominal ou en mode dégradé de l’installation et la continuité de service est assurée | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 7 | Que représente le Glissement ?
8 |  |  | A3T27 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC11111 | Remettre en service l’installation | La remise en service permet le fonctionnement de l’installation à son point nominal ou en mode dégradé de l’installation et la continuité de service est assurée | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 8 | Quel glissement (glide) a-t-on avec le R407C ? Environ :
9 |  |  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 9 | Quelle est la valeur exacte de l’ODP pour le R134a ?
10 |  |  | A3T24 | Réaliser la consignation, de l'installation | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1182 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation | Les étapes de consignation (déconsignation) sont réalisées en respectant les normes en vigueur | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 10 | Quelles notations sont correctes ?
11 |  |  | A3T26 | Réparer l'installation en effectuant, si nécessaire, le transfert de fluides frigorigènes | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1191 | Effectuer la dépose du composant défectueux | Les opérations préalables sur le système (isolation tout ou partie du système fluidique, vidange, récupération des fluides frigorigènes …) permettent de garantir l’opération de dépose | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 11 | Pour un fluide, la lettre qui suit le code d’un mélange est toujours
12 |  |  | A3T22 | Analyser l’environnement de travail et les conditions de la maintenance | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1113 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | L’intervention est identifiée dans le cadre du contrat de maintenance | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 12 | Les fluides les plus couramment utilisés sont plutôt.
13 |  |  | A4T25 | Renseigner un rapport d’intervention | A4T2 | C11;C12 | C11 | AC1241 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité | Le compte-rendu est factuel et complet | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 13 | Entre quels points est représentée l'évaporation?
14 |  |  | A4T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A4T2 | C11;C12 | C11 | AC1235 | Compléter les documents techniques et administratifs | Les fluides frigorigènes sont consignés sur la fiche CERFA n°15497 | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 14 | Entre quels points est située la zone de surchauffe ?
15 |  |  | A4T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A4T2 | C11;C12 | C11 | AC1235 | Compléter les documents techniques et administratifs | Les fluides frigorigènes sont consignés sur la fiche CERFA n°15497 | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 15 | Le rôle du compresseur est :
16 |  |  | A4T13 | Expliquer au client (ou à l’utilisateur) le fonctionnement, le bon usage et les contraintes techniques d’utilisation de l’installation | A4T1 | C11;C12 | C11 | AC11112 | Remettre en service l’installation | Les informations sont transmises à la hiérarchie et à l’exploitant ou l’usager | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 16 | L'évaporateur sert à créer l'échange :
17 |  |  | A4T13 | Expliquer au client (ou à l’utilisateur) le fonctionnement, le bon usage et les contraintes techniques d’utilisation de l’installation | A4T1 | C11;C12 | C11 | AC11112 | Remettre en service l’installation | Les informations sont transmises à la hiérarchie et à l’exploitant ou l’usager | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S62 | Les opérations de mise en service et de maintenance | 17 | Un sous-refroidissement trop important peut être due à :
18 |  |  | A3T22 | Analyser l’environnement de travail et les conditions de la maintenance | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1113 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | L’intervention est identifiée dans le cadre du contrat de maintenance | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S62 | Les opérations de mise en service et de maintenance | 18 | La présence d'incondensables dans un circuit frigorifique provoque :
19 |  |  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | 19 | Quel tronçon est situé dans la zone HP ?
20 |  |  | A4T11 | Recenser les informations à connaître sur le déroulement des opérations (préparation, difficultés, contraintes dues aux autres intervenants …) | A4T1 | C11;C12 | C11 | AC1222 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés | Les contraintes et les difficultés sont identifiées | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S62 | Les opérations de mise en service et de maintenance | 20 | Une fuite de 1kg de fluide frigorigène HFC a un effet de serre supérieur à celui produit par l'émission de :
21 |  |  | A3T22 | Analyser l’environnement de travail et les conditions de la maintenance | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1113 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | L’intervention est identifiée dans le cadre du contrat de maintenance | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 21 | L'attestation de capacité CAT3 d'une entreprise manipulant les fluides frigorigènes :
22 |  |  | A4T11 | Recenser les informations à connaître sur le déroulement des opérations (préparation, difficultés, contraintes dues aux autres intervenants …) | A4T1 | C11;C12 | C11 | AC1222 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés | Les contraintes et les difficultés sont identifiées | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 22 | Les fluides frigorigènes concernés pas la nouvelle réglementation sont :
23 |  |  | A4T11 | Recenser les informations à connaître sur le déroulement des opérations (préparation, difficultés, contraintes dues aux autres intervenants …) | A4T1 | C11;C12 | C11 | AC1222 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés | Les contraintes et les difficultés sont identifiées | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 23 | Le N° d'agrément en préfecture est remplacé par :
24 |  |  | A4T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A4T2 | C11;C12 | C11 | AC1235 | Compléter les documents techniques et administratifs | Les fluides frigorigènes sont consignés sur la fiche CERFA n°15497 | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 24 | Attestation d'Aptitude catégorie 1 consiste entre autres à :
25 |  |  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S4 | S42 | les réseaux électriques | 25 | Lorsqu'une cause de fuite de fluide a été établie, doit-elle être indiquée dans :
26 |  |  | A4T23 | Compléter et apposer les vignettes de contrôle d’étanchéité | A4T2 | C11;C12 | C11 | AC1234 | Compléter les documents techniques et administratifs | Les informations du système sont consignées sur le support prévu à cet effet | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 26 | Quels sont les appareillages obligatoires à avoir pour l'obtention de l'attestation de capacité ?
27 |  |  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | 27 | Quelle est la date d’interdiction totale d’utilisation des fluides HCFC neufs, s’il y en a une ?
28 |  |  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | 28 | Le R600a
29 |  |  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | 29 | Que signifie le sigle HFC
30 |  |  | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | 30 | Quel corps simple ne compose plus les fluides de la famille CFC ?
31 |  |  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | 31 | Le dégazage n’est toléré que dans le cas où la sécurité des personnes est en jeu. Sinon, l’opérateur qui dégaze volontairement encoure une amende de :
32 |  |  | A3T26 | Réparer l'installation en effectuant, si nécessaire, le transfert de fluides frigorigènes | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S2 | S21 | La réglementation énergétique et environnementale | 32 | Dans le cadre d'un contrôle réglementaire annuel d'étanchéité d'installation, quels sont les moyens homologués :
33 |  |  | A3T30 | Compléter les documents afférents à l’intervention (fiche d’intervention, registre, traçabilité des déchets et bon de travail,..) | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1233 | Compléter les documents techniques et administratifs | Le dossier technique est mis à jour | C11 | 3.13% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | 33 | Une bouteille de récupération doit être remplie à
34 |  |  | A3T26 | Réparer l'installation en effectuant, si nécessaire, le transfert de fluides frigorigènes | A3T2 | C11;C12 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | C11 | 4.68% |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S6 | S62 | Les opérations de mise en service et de maintenance | 34 | Que devra établir le frigoriste pour toute opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes sur un équipement?
35 |  |  | A3T22 | Analyser l’environnement de travail et les conditions de la maintenance | A3T2 | C11;C12 | C12 | AC1113 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | L’intervention est identifiée dans le cadre du contrat de maintenance | C12 |  | 21.42% | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S8 | S82 | les outils de la communication écrite et numérique | 35 | Vous êtes arrivé à la conclusion que le circuit de fluide frigorigène a été trop rempli. Que devez-vous faire?
36 |  |  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2 | C11;C12 | C12 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | C12 |  | 21.42% | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S8 | S82 | les outils de la communication écrite et numérique | 36 | Les éléments coté haute pression sont :
37 |  |  | A4T13 | Expliquer au client (ou à l’utilisateur) le fonctionnement, le bon usage et les contraintes techniques d’utilisation de l’installation | A4T1 | C11;C12 | C12 | AC11112 | Remettre en service l’installation | Les informations sont transmises à la hiérarchie et à l’exploitant ou l’usager | C12 |  | 21.42% | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S8 | S82 | les outils de la communication écrite et numérique | 37 | Des traces de « gras » sur une partie de l’installation sont le signe :
38 |  |  | A4T13 | Expliquer au client (ou à l’utilisateur) le fonctionnement, le bon usage et les contraintes techniques d’utilisation de l’installation | A4T1 | C11;C12 | C12 | AC11112 | Remettre en service l’installation | Les informations sont transmises à la hiérarchie et à l’exploitant ou l’usager | C12 |  | 21.42% | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S8 | S82 | les outils de la communication écrite et numérique | 38 | Au R404A, à 25°C la pression est de 11,5 bar relatif, il fait 25°C dans la salle des machines, l'installation étant à l'arrêt depuis plusieurs heures, la pression lue au manomètre HP est de 13,5 bar, j'en déduis :
39 |  |  | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T2 | C11;C12 | C12 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | C12 |  | 7.14% | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S2 | S24 | la gestion de l’environnement du site et des déchets produits | 39 | Une pression de condensation élevée peut être due à :
40 |  |  | A4T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A4T2 | C11;C12 | C12 | AC1235 | Compléter les documents techniques et administratifs | Les fluides frigorigènes sont consignés sur la fiche CERFA n°15497 | C12 |  | 7.14% | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | S2 | S21 | La réglementation énergétique et environnementale | 40 | Que se passe-t-il avec la température et la pression du fluide frigorigène lorsqu'il traverse le détendeur ?a) La température diminueb) La température reste constantec) La température augmented) La pression diminuee) La pression reste constantef) La pression augmente
|  |  | ? | ? | 0 |  |  | ? | ? | ? |  |  |  | ? | ? | ? | ?
Le total doit faire 100%
|  |  |  | Total A4T2 | 6 | Total C10 | 0 |  |  |  | Total C10 | 100.1% |  | Total S1 | 0
|  |  |  | Total A5T2 | 0 | Total C11 | 34 |  |  |  | Total C11 |  | 99.96% | Total S2 | 8
| Validation | 0 |  | Total A5T3 | 0 | [8 empty] | Total S3 | 0
|  | 0 | [11 empty] | Total S4 | 15
|  | 1 | [8 empty] | Contrôle | OK | OK | Total S6 | 13
|  | 0 | [11 empty] | Total S7 | 0
| Total/4 | 1 | [11 empty] | Total S8 | 4
[19 empty] | Total /100% | S1 à S7 ? | S435 ?
S41?
S43?

## 4. Barème
[5 empty] | Simulation évaluation (x dans la case) |  |  |  | Calcul Niveau
Question | Colonne1 | Action | Désignation de l'action | Critères / attendus | 1 | 2 | C11 | C12 | Niveau | C-11 | C-12 | AC1113 | Calcul | AC1114 | Calcul | AC1121 | Calcul | AC1222 | Calcul | AC1233 | Calcul | AC1234 | Calcul | AC1135 | Calcul | AC1241 | Calcul | AC1171 | Calcul | AC1182 | Calcul | AC1191 | Calcul | AC11111 | Calcul | AC11112 | Calcul | AC10121 | Calcul | AC10121 | Calcul | AC11121 | Calcul | AC11122 | Calcul | AC11123 | Calcul | resultats test
1 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée |  | X | 1.56% | 0% | 1 | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée |  | X | 1.56% | 0% | 1 | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
3 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée |  | X | 1.56% | 0% | 1 | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
4 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée |  | X | 1.56% | 0% | 1 | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
5 | C11 | AC1171 | Consigner (déconsigner) le système (électrique, fluidique : gaz, caloporteurs…) | Les protocoles de mise en service et/ou d’arrêt sont respectés |  | X | 1.56% | 0% | 1 | 1.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
6 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte | X |  | 3.13% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | C11 | AC11111 | Remettre en service l’installation | La remise en service permet le fonctionnement de l’installation à son point nominal ou en mode dégradé de l’installation et la continuité de service est assurée |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
8 | C11 | AC11111 | Remettre en service l’installation | La remise en service permet le fonctionnement de l’installation à son point nominal ou en mode dégradé de l’installation et la continuité de service est assurée |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
9 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
10 | C11 | AC1182 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation | Les étapes de consignation (déconsignation) sont réalisées en respectant les normes en vigueur |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
11 | C11 | AC1191 | Effectuer la dépose du composant défectueux | Les opérations préalables sur le système (isolation tout ou partie du système fluidique, vidange, récupération des fluides frigorigènes …) permettent de garantir l’opération de dépose |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
12 | C11 | AC1113 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | L’intervention est identifiée dans le cadre du contrat de maintenance |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0.0156 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
13 | C11 | AC1241 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité | Le compte-rendu est factuel et complet |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
14 | C11 | AC1235 | Compléter les documents techniques et administratifs | Les fluides frigorigènes sont consignés sur la fiche CERFA n°15497 |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
15 | C11 | AC1235 | Compléter les documents techniques et administratifs | Les fluides frigorigènes sont consignés sur la fiche CERFA n°15497 |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20
16 | C11 | AC11112 | Remettre en service l’installation | Les informations sont transmises à la hiérarchie et à l’exploitant ou l’usager |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
17 | C11 | AC11112 | Remettre en service l’installation | Les informations sont transmises à la hiérarchie et à l’exploitant ou l’usager |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
18 | C11 | AC1113 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | L’intervention est identifiée dans le cadre du contrat de maintenance |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0.0156 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
19 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
20 | C11 | AC1222 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés | Les contraintes et les difficultés sont identifiées |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
21 | C11 | AC1113 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | L’intervention est identifiée dans le cadre du contrat de maintenance |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0.0156 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
22 | C11 | AC1222 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés | Les contraintes et les difficultés sont identifiées |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
23 | C11 | AC1222 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés | Les contraintes et les difficultés sont identifiées |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
24 | C11 | AC1235 | Compléter les documents techniques et administratifs | Les fluides frigorigènes sont consignés sur la fiche CERFA n°15497 |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
25 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
26 | C11 | AC1234 | Compléter les documents techniques et administratifs | Les informations du système sont consignées sur le support prévu à cet effet |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
27 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte | X |  | 3.13% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
29 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
30 | C11 | AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
31 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
32 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
33 | C11 | AC1233 | Compléter les documents techniques et administratifs | Le dossier technique est mis à jour |  | X | 3.13% | 0% | 1 | 3.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
34 | C11 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée |  | X | 4.68% | 0% | 1 | 4.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
35 | C12 | AC1113 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | L’intervention est identifiée dans le cadre du contrat de maintenance |  | X | 0% | 21.42% | 1 | 0% | 0.2142 | 0.0156 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
36 | C12 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée |  | X | 0% | 21.42% | 1 | 0% | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
37 | C12 | AC11112 | Remettre en service l’installation | Les informations sont transmises à la hiérarchie et à l’exploitant ou l’usager | X |  | 0% | 21.42% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | C12 | AC11112 | Remettre en service l’installation | Les informations sont transmises à la hiérarchie et à l’exploitant ou l’usager |  | X | 0% | 21.42% | 1 | 0% | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
40 | C12 | AC1121 | Constater la défaillance | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée |  | X | 0% | 7.14% | 1 | 0% | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
41 | C12 | AC1235 | Compléter les documents techniques et administratifs | Les fluides frigorigènes sont consignés sur la fiche CERFA n°15497 |  | X | 0% | 7.14% | 1 | 0% | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
42 | 0 | ? | ? | ? |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 100.1% | 99.96% | Niveau | 0.6101 | 0 | 0.0624 | 1 | 0.0936 | #DIV/0! | 0.1716 | #DIV/0! | 0.0468 | 1 | 0.0156 | #DIV/0! | 0.0156 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.0156 | 1 | 0.0156 | 1 | 0.0156 | #DIV/0! | 0.0156 | 1 | 0.0312 | 1 | 0.0624 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760
[7 empty] | OK | OK |  | 1 | 0 | AC111 | 1 | AC112 | #DIV/0! | AC113 | #DIV/0! | AC121 | 1 | AC122 | #DIV/0! | AC131 | #DIV/0! | AC141 | 0 | AC142 | 1 | AC143 | 1 | AC151 | #DIV/0! | AC152 | 1 | AC211 | 1 | AC212 | #DIV/0! | AC213 | 0 | AC214 | 0 | AC221 | 0 | AC222 | 0 | AC231 | 0
[5 empty] | Attention, un seule croix par ligne |  | En cas d'erreur, modifier dans le scénario |  |  | Niveau proposé par compétence -> |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | NE |  | 1 |  | 1 |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 1 |  | #DIV/0! |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE

## Results QCM
coller en A2 le résulat copié
QCM E32a
toto
Date / Time | Student Score | Passing Score | Result
June 30, 2022 | 91.56 | 70 | Pass
16:16
QCM E32a
# | Question | Correct Answer | Student Answer | Result | Points Awarded | Points Awarded
1 | L'unité normalisée ISO de l'énergie est : | Le Joule | Le Joule | Correct | 10 | 10
2 | L'unité normalisée ISO de la pression | le Pascal | le Pascal | Correct | 10 | 10
3 | L'unité normalisée ISO de la température est : | le Kelvin | le Kelvin | Correct | 10 | 10
4 | Que signifie l'expression "pression absolue" ? | La somme de la pression relative et la pression atmosphérique | La somme de la pression relative et la pression atmosphérique | Correct | 10 | 10
5 | Un fluide de la série 400 est un : | Mélange Zéotropique | Mélange Zéotropique | Correct | 10 | 10
6 | Un fluide de la série 400 est un : | Un corps pur | Un corps pur | Incorrect | 0 | 0
7 | Que représente le Glissement ? | Une différence de température | Une différence de température | Correct | 20 | 20
8 | Quel glissement (glide) a-t-on avec le R407C ? Environ : | 7K | 7K | Correct | 20 | 20
9 | Quelle est la valeur exacte de l’ODP pour le R134a ? | 0 | 0 | Correct | 20 | 20
10 | Quelles notations sont correctes ? | R422D et R404A | R422D et R404A | Correct | 20 | 20
11 | Pour un fluide, la lettre qui suit le code d’un mélange est toujours | Une lettre minuscule | Une lettre minuscule | Correct | 20 | 20
12 | Les fluides les plus couramment utilisés sont plutôt. | Non inflammables et non toxiques | Non inflammables et non toxiques | Correct | 20 | 20
13 | Entre quels points est représentée l'évaporation? | entre 6 et 7 | entre 6 et 7 | Correct | 20 | 20
14 | Entre quels points est située la zone de surchauffe ? | entre 7 et 1 | entre 7 et 1 | Correct | 20 | 20
15 | Le rôle du compresseur est : | D'assurer la circulation et la compression du fluide | D'assurer la circulation et la compression du fluide | Correct | 20 | 20
16 | L'évaporateur sert à créer l'échange : | entre le médium que l'on veut refroidir et le fluide frigorigène - entre le médium et le fluide frigorigène | entre le médium que l'on veut refroidir et le fluide frigorigène - entre le médium et le fluide frigorigène | Correct | 20 | 20
17 | Un sous-refroidissement trop important peut être due à : | Surcharge en Réfrigérant | Surcharge en Réfrigérant | Correct | 20 | 20
18 | La présence d'incondensables dans un circuit frigorifique provoque : | Une augmentation de la Haute Pression | Une augmentation de la Haute Pression | Correct | 20 | 20
19 | Quel tronçon est situé dans la zone HP ? | Dans l'évaporateur | Dans l'évaporateur | Correct | 20 | 20
20 | Une fuite de 1kg de fluide frigorigène HFC a un effet de serre supérieur à celui produit par l'émission de : | 1000 kg de CO2 | 1000 kg de CO2 | Correct | 30 | 30
21 | L'attestation de capacité CAT3 d'une entreprise manipulant les fluides frigorigènes : | est délivrée pour une durée de 5 ans - peut être suspendue | est délivrée pour une durée de 5 ans - peut être suspendue | Correct | 30 | 30
22 | Les fluides frigorigènes concernés pas la nouvelle réglementation sont : | HFC - HCFC - CFC - HC | HFC - HCFC - CFC - HC | Correct | 30 | 30
23 | Le N° d'agrément en préfecture est remplacé par : | Une Attestation de Capacité | Une Attestation de Capacité | Correct | 30 | 30
24 | Attestation d'Aptitude catégorie 1 consiste entre autres à : | Charger en réfrigérant quelque soit la quantité - réaliser la mise en service | Charger en réfrigérant quelque soit la quantité - réaliser la mise en service | Correct | 30 | 30
25 | Lorsqu'une cause de fuite de fluide a été établie, doit-elle être indiquée dans : | Le registre d'équipement - Fiche d'intervention | Le registre d'équipement - Fiche d'intervention | Correct | 20 | 20
26 | Quels sont les appareillages obligatoires à avoir pour l'obtention de l'attestation de capacité ? | La station de récupération - Le détecteur de fuite électronique | La station de récupération - Le détecteur de fuite électronique | Correct | 20 | 20
27 | Quelle est la date d’interdiction totale d’utilisation des fluides HCFC neufs, s’il y en a une ? | 2010 | 2010 | Incorrect | 0 | 0
28 | Le R600a | Est un mélange inflammable | Est un mélange inflammable | Correct | 20 | 20
29 | Que signifie le sigle HFC | Hydrofluorocarbure | Hydrofluorocarbure | Correct | 20 | 20
30 | Quel corps simple ne compose plus les fluides de la famille CFC ? | Chlore - Fluor | Chlore - Fluor | Correct | 20 | 20
31 | Le dégazage n’est toléré que dans le cas où la sécurité des personnes est en jeu. Sinon, l’opérateur qui dégaze volontairement encoure une amende de : | 5ème classe (1500 €) | 5ème classe (1500 €) | Correct | 20 | 20
32 | Dans le cadre d'un contrôle réglementaire annuel d'étanchéité d'installation, quels sont les moyens homologués : | Le détecteur électronique | Le détecteur électronique | Correct | 20 | 20
33 | Une bouteille de récupération doit être remplie à | 80% | 80% | Correct | 20 | 20
34 | Que devra établir le frigoriste pour toute opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes sur un équipement? | Un registre d'équipement - Une fiche d'intervention | Un registre d'équipement - Une fiche d'intervention | Correct | 30 | 30
35 | Vous êtes arrivé à la conclusion que le circuit de fluide frigorigène a été trop rempli. Que devez-vous faire? | Récupérer et faire l’appoint de fluide frigorigène selon les spécifications du fabricant. | Récupérer et faire l’appoint de fluide frigorigène selon les spécifications du fabricant. | Correct | 30 | 30
36 | Les éléments coté haute pression sont : | Le refoulement du compresseur, le condenseur, l’entrée du détendeur | Le refoulement du compresseur, le condenseur, l’entrée du détendeur | Correct | 30 | 30
37 | Des traces de « gras » sur une partie de l’installation sont le signe : | D’une fuite sur l’installation | D’une fuite sur l’installation | Incorrect | 0 | 0
38 | Au R404A, à 25°C la pression est de 11,5 bar relatif, il fait 25°C dans la salle des machines, l'installation étant à l'arrêt depuis plusieurs heures, la pression lue au manomètre HP est de 13,5 bar, j'en déduis : | Il ya présence d'incondensables dans le circuit | Il ya présence d'incondensables dans le circuit | Correct | 30 | 30
39 | Une pression de condensation élevée peut être due à : | Un encrassement du condenseur | Un encrassement du condenseur | Correct | 10 | 10
40 | Que se passe-t-il avec la température et la pression du fluide frigorigène lorsqu'il traverse le détendeur ?a) La température diminueb) La température reste constantec) La température augmented) La pression diminuee) La pression reste constantef) La pression augmente | La pression diminue et la température diminue | La pression diminue et la température diminue | Correct | 10 | 10

## Données générales
Données
Réponses : | Session : | Académie :
? | ? | ?
Oui | 2024 | Aix-Marseille
Non | 2025 | Amiens
| 2026 | Besançon
| 2027 | Bordeaux
Problématiques : préparation à | 2028 | Clermont-Ferrand
? |  | Corse
Maintenance préventives |  | Créteil
Maintenance corrective |  | Dijon
Exploitation et Mise en service |  | Grenoble
Modification |  | Guadeloupe
Guyane
La Réunion
Lille
Limoges
Lyon
Martinique
Mayotte
Montpellier
Nancy-Metz
Nantes
Nice
Normandie
Nouvelle-Calédonie
Orléans-Tours
Paris
Poitiers
Polynésie Française
Reims
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Versailles
Wallis et Futuna

## Tâches
Problématiques : | Activités |  | N° Tâches |  | Tâches |  | N° Tâches | Situations de travail |  |  | Compétences visées | Savoirs associés | S1 : Environnement de travail | S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux | S4 : Principes scientifiques et techniques | S5 : Méthodes et procédures des modifications | S6 : Méthodes et procédures d’intervention | S7 : Qualité - sécurité | S8 : COMMUNICATION
|  |  | ? |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| A3 | Réaliser une opération de maintenance corrective | A3T21 | A3T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A3T21 | S’informer auprès du client sur la nature du dysfonctionnement | A3T21 | A3T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A3T22 | A3T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A3T22 | Analyser l’environnement de travail et les conditions de la maintenance | A3T22 | A3T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A3T23 | A3T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A3T23 | Analyser les risques liés à l’intervention | A3T23 | A3T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A3T24 | A3T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A3T24 | Réaliser la consignation, de l'installation | A3T24 | A3T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A3T25 | A3T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A3T25 | Réaliser le dépannage : - Analyser les informations -Diagnostiquer le dysfonctionnement -Réparer l’installation en effectuant, éventuellement, le transfert de fluide | A3T25 | A3T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A3T26 | A3T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A3T26 | Réparer l'installation en effectuant, si nécessaire, le transfert de fluides frigorigènes | A3T26 | A3T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A3T27 | A3T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A3T27 | Remettre en service et contrôler le fonctionnement | A3T27 | A3T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A3T28 | A3T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A3T28 | Proposer un mode de fonctionnement palliatif permettant la continuité de service et conforme aux règles de sécurité | A3T28 | A3T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A3T29 | A3T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A3T29 | Trier et évacuer les déchets générés par son activité | A3T29 | A3T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A3T30 | A3T2 | T2 | A4T2 : Réaliser une opération de maintenance corrective | A3T30 | Compléter les documents afférents à l’intervention (fiche d’intervention, registre, traçabilité des déchets et bon de travail,..) | A3T30 | A3T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
| A4 | Rendre compte oralement à l'interne et à l'externe du déroulement de l'intervention | A4T11 | A4T1 | T3 | A4T1:Rendre compte oralement à l'interne et à l'externe du déroulement de l'intervention | A4T11 | Recenser les informations à connaître sur le déroulement des opérations (préparation, difficultés, contraintes dues aux autres intervenants …) | A4T11 | A4T1 |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A4T12 | A4T1 | T3 | A4T1 :Rendre compte oralement à l'interne et à l'externe du déroulement de l'intervention | A4T12 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés à la hiérarchie (réunion de chantier, opérations de mise en service, de maintenance …) | A4T12 | A4T1 |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A4T13 | A4T1 | T3 | A4T1 :Rendre compte oralement à l'interne et à l'externe du déroulement de l'intervention | A4T13 | Expliquer au client (ou à l’utilisateur) le fonctionnement, le bon usage et les contraintes techniques d’utilisation de l’installation | A4T13 | A4T1 |  | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
| A4 | Renseigner les documents techniques et réglementaires | A4T21 | A4T2 | T4 | A5T2 : Renseigner les documents techniques et règlementaires | A4T21 | Consulter le registre de l’installation et consigner les informations | A4T21 | A4T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A4T22 | A4T2 | T4 | A5T2 : Renseigner les documents techniques et règlementaires | A4T22 | Compléter les fiches CERFA réglementaires | A4T22 | A4T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A4T23 | A4T2 | T4 | A5T2 : Renseigner les documents techniques et règlementaires | A4T23 | Compléter et apposer les vignettes de contrôle d’étanchéité | A4T23 | A4T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A4T24 | A4T2 | T4 | A5T2 : Renseigner les documents techniques et règlementaires | A4T24 | Étiqueter les installations conformément à la réglementation | A4T24 | A4T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A4T25 | A4T2 | T4 | A5T2 : Renseigner les documents techniques et règlementaires | A4T25 | Renseigner un rapport d’intervention | A4T25 | A4T2 | C11 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
| A4 | Conseiller le client et/ou l’exploitant | A4T31 | A4T3 | T5 | A5T3 : Conseiller le client et/ou l’exploitant | A4T31 | Collecter les informations nécessaires : - Écouter et questionner le client sur son besoin, ses usages - Interpréter la demande | A4T31 | A4T3 | C12 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A4T32 | A4T3 | T5 | A5T3 : Conseiller le client et/ou l’exploitant | A4T32 | Conseiller le client | A4T32 | A4T3 | C12 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A4T33 | A4T3 | T5 | A5T3 : Conseiller le client et/ou l’exploitant | A4T33 | Proposer une solution technique | A4T33 | A4T3 | C12 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x
|  |  | A4T34 | A4T3 | T5 | A5T3 : Conseiller le client et/ou l’exploitant | A4T34 | Transmettre les informations à la hiérarchie | A4T34 | A4T3 | C12 | S1 ; S2 ; S4 ; S5 ; S8 | x | x |  | x | x |  | x

## Compétences
Code Actions | Actions | Code Actions | Indicateurs de performance | Code Actions | Compétences évaluées | Code Actions | N°
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
AC1111 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | AC1111 | Le site, le lieu sont identifiés | AC1111 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1111 | C10
AC1112 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | AC1112 | Les contraintes d’accès sont identifiées | AC1112 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1112 | C10
AC1113 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | AC1113 | L’intervention est identifiée dans le cadre du contrat de maintenance | AC1113 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1113 | C10
AC1114 | Identifier le site et le lieu de l’intervention | AC1114 | La sécurité des biens et des personnes est prise en compte | AC1114 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1114 | C10
AC1121 | Constater la défaillance | AC1121 | L’analyse des données technique de l’installation est effectuée | AC1121 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1121 | C10
AC1122 | Constater la défaillance | AC1122 | Le dysfonctionnement est identifié | AC1122 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1122 | C10
AC1131 | Lister des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement | AC1131 | Toutes les hypothèses émises sont pertinentes | AC1131 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1131 | C10
AC1132 | Lister des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement | AC1132 | La hiérarchie des hypothèses identifiées est cohérente | AC1132 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1132 | C10
AC1133 | Lister des hypothèses de panne et/ou de dysfonctionnement | AC1133 | La sécurité des biens et des personnes est assurée | AC1133 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1133 | C10
AC1141 | Vérifier les hypothèses en effectuant des mesures, des contrôles, des tests permettant en respectant les règles de sécurité | AC1141 | Les résultats des tests, des contrôles et/ou des mesures permettent de valider les hypothèses | AC1141 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1141 | C10
AC1151 | Gérer la disponibilité des pièces de rechange, des consommables et des outillages nécessaires | AC1151 | Les caractéristiques techniques des pièces de rechanges choisies sont identiques ou similaires aux pièces à changer | AC1151 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1151 | C10
AC1152 | Gérer la disponibilité des pièces de rechange, des consommables et des outillages nécessaires | AC1152 | La disponibilité des bouteilles de fluides frigorigènes et des instruments de pesée est assurée | AC1152 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1152 | C10
AC1153 | Gérer la disponibilité des pièces de rechange, des consommables et des outillages nécessaires | AC1153 | Le bon de commande éventuel est complet | AC1153 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1153 | C10
AC1161 | Approvisionner en matériels, équipements et outillages | AC1161 | Les matériels, équipements et outillages sont approvisionnés* conformément au planning et aux besoins de l’intervention | AC1161 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1161 | C10
AC1171 | Consigner (déconsigner) le système (électrique, fluidique : gaz, caloporteurs…) | AC1171 | Les protocoles de mise en service et/ou d’arrêt sont respectés | AC1171 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1171 | C10
AC1181 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation | AC1181 | Les matériels, les équipements et les outillages nécessaires à la consignation sont identifiés | AC1181 | C10 : Réaliser des opérations de maintenance corrective | AC1181 | C10
AC1182 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation | AC1182 | Les étapes de consignation (déconsignation) sont réalisées en respectant les normes en vigueur | AC1182 | C11 : Consigner et transmettre les informations | AC1182 | C11
AC1183 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation | AC1183 | Les protocoles de mise en service et/ou d’arrêt sont respectés | AC1183 | C11 : Consigner et transmettre les informations | AC1183 | C11
AC1184 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation | AC1184 | La sécurité des usagers, et de l’installation est assurée tout au long de l’opération
AC1185 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation | AC1185 | Les informations sont transmises à la hiérarchie et aux usagers
AC1186 | Réaliser les opérations de mise en service et/ou d’arrêt de l’installation | AC1186 | Les documents sont complétés
AC1191 | Effectuer la dépose du composant défectueux | AC1191 | Les opérations préalables sur le système (isolation tout ou partie du système fluidique, vidange, récupération des fluides frigorigènes …) permettent de garantir l’opération de dépose
AC1192 | Effectuer la dépose du composant défectueux | AC1192 | L’opération de remplacement respecte les consignes, le contrat de maintenance, les procédures et les normes en vigueur
AC1193 | Effectuer la dépose du composant défectueux | AC1193 | Les moyens de manutention et l’outillage sont mis en oeuvre et en toute sécurité
AC1194 | Effectuer la dépose du composant défectueux | AC1194 | Le composant défectueux est déposé et prêt à être recyclé
AC1195 | Effectuer la dépose du composant défectueux | AC1195 | La sécurité des usagers et de l’installation est assurée tout au long de l’opération
AC11101 | Installer le composant de remplacement | AC11101 | Le composant est remplacé en respectant les normes en vigueur et les contraintes de l’installation*
AC11102 | Installer le composant de remplacement | AC11102 | La sécurité des usagers et de l’installation est assurée tout au long de l’opération
AC11111 | Remettre en service l’installation | AC11111 | La remise en service permet le fonctionnement de l’installation à son point nominal ou en mode dégradé de l’installation et la continuité de service est assurée
AC11112 | Remettre en service l’installation | AC11112 | Les informations sont transmises à la hiérarchie et à l’exploitant ou l’usager
AC11113 | Remettre en service l’installation | AC11113 | Les documents techniques et administratifs sont complétés
AC11121 | Opérer le traitement des déchets | AC11121 | La zone d’intervention est remise en état
AC11122 | Opérer le traitement des déchets | AC11122 | Les déchets sont évacués de façon éco-responsable et conformément aux règles en vigueur
AC11123 | Opérer le traitement des déchets | AC11123 | La sécurité des personnes et des biens est assurée
AC1211 | Interpréter les informations du client sur le dysfonctionnement de l’installation | AC1211 | Les événements avant panne sont collectés
AC1212 | Interpréter les informations du client sur le dysfonctionnement de l’installation | AC1212 | Les constats sont pris en compte
AC1221 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés | AC1221 | L’état d’avancement des opérations est clairement décrit
AC1222 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés | AC1222 | Les contraintes et les difficultés sont identifiées
AC1223 | Expliquer l’état d’avancement des opérations, leurs contraintes et leurs difficultés | AC1223 | Les informations sont transmises à la hiérarchie
AC1231 | Compléter les documents techniques et administratifs | AC1231 | La fiche d’intervention est complétée sans erreurs
AC1232 | Compléter les documents techniques et administratifs | AC1232 | Le bordereau de suivi de déchet dangereux est complété sans erreurs
AC1233 | Compléter les documents techniques et administratifs | AC1233 | Le dossier technique est mis à jour
AC1234 | Compléter les documents techniques et administratifs | AC1234 | Les informations du système sont consignées sur le support prévu à cet effet
AC1235 | Compléter les documents techniques et administratifs | AC1235 | Les fluides frigorigènes sont consignés sur la fiche CERFA n°15497
AC1236 | Compléter les documents techniques et administratifs | AC1236 | Le planning est mis à jour
AC1241 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité | AC1241 | Le compte-rendu est factuel et complet
AC1242 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité | AC1242 | Les formules de civilités sont adaptées à la situation
AC1243 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité | AC1243 | Le support de communication est adapté à la situation
AC1244 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité | AC1244 | L’utilisation de l’outil de communication est maîtrisée
AC1245 | Formuler un compte-rendu, un rapport d’activité | AC1245 | Les documents sont transmis

## Savoirs
[6 empty] | Maintenance corrective |  | S1 : Environnement de travail | S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux | S3 : Analyse et exploitation technique | S4 : Principes scientifiques et techniques | S5 : Méthodes et procédures des modifications | S6 : Méthodes et procédures d’intervention | S7 : Qualité - sécurité | S8.1 : la communication orale
|  | ? | ? | ? | ?
S1 | ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | S11 | S1 | S11 | L’entreprise | x | S1 : Environnement de travail | x | x | x |  |  | x | x
|  | S12 | S1 | S12 | Les intervenants | x | S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux
|  | S13 | S1 | S13 | Les étapes d’une intervention | x | S3 : Analyse et exploitation technique
|  | S14 | S1 | S14 | Les procédures administratives | x | S6 : Méthodes et procédures d’intervention
|  | S15 | S1 | S15 | Les qualifications, garanties et responsabilités | x | S7 : Qualité - sécurité
S2 | ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX | S21 | S2 | S21 | La réglementation énergétique et environnementale | x
|  | S22 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | x | S1 : Environnement de travail | x |  | x | x |  | x
|  | S23 | S2 | S23 | La démarche éco-responsable en entreprise | x | S3 : Analyse et exploitation technique
|  | S24 | S2 | S24 | la gestion de l’environnement du site et des déchets produits | x | S4 : Principes scientifiques et techniques
S3 | S3 - ANALYSE ET EXPLOITATION TECHNIQUE | S31 | S3 | S31 | L’analyse fonctionnelle et structurelle | x | S5 : Méthodes et procédures des modifications
|  | S32 | S3 | S32 | La représentation graphique et numérique | x | S6 : Méthodes et procédures d’intervention
|  | S33 | S3 | S33 | L’exploitation des documents graphiques et numériques | x | S7 : Qualité - sécurité
|  | S34 | S3 | S34 | L’élaboration de plans et de schémas fluidiques
|  | S35 | S3 | S35 | L’élaboration de schémas électriques |  | S5 : Méthodes et procédures des modifications |  |  |  |  | x | x | x
S4 | PRINCIPES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUES | S41 | S4 | S41 | les circuits frigorifiques | x | S6 : Méthodes et procédures d’intervention
|  | S42 | S4 | S42 | les réseaux électriques | x | S7 : Qualité - sécurité
|  | S43 | S4 | S43 | les réseaux hydrauliques | x
|  | S44 | S4 | S44 | les réseaux aérauliques | x
|  | S45 | S4 | S45 | les systèmes de climatisation | x
S6 | MÉTHODES ET PROCÉDURES D’INTERVENTION | S61 | S6 | S61 | l’étude du fonctionnement de l’installation | x
|  | S62 | S6 | S62 | Les opérations de mise en service et de maintenance | x
S7 | QUALITÉ – SÉCURITÉ | S71 | S7 | S71 | Le processus qualité | x
|  | S72 | S7 | S72 | La santé et la sécurité au travail | x
|  | S73 | S7 | S73 | Les habilitations et les certifications | x
S8 | COMMUNICATION | S81 | S8 | S81 | la communication orale | x
|  | S82 | S8 | S82 | les outils de la communication écrite et numérique | x
|  | S83 | S8 | S83 | la communication technique en langue anglaise | x