Baccalauréat Professionnel

**MAINTENANCE
ET EFFICACITE ENERGETIQUE**

**Session 2024**

## **U.32b : Maintenance préventive d’une installation**

**DOSSIER SUJET-RÉPONSE**

« Hôpital BIM »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les activités professionnelles** | **Temps conseillé** | **Barème** | **Pages** |
| **A3T1** | * **Réaliser une opération de maintenance préventive**
 | 120 mn | /80 | 2 |

**Epreuve E.32b - Unité U.32b**

**L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.**

***L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.***

|  |  |
| --- | --- |
| **A3 T1** | **Réaliser une opération de maintenance preventive** |

**Contexte :**

Vous êtes chargé d’effectuer la maintenance préventive de la PAC 30RQSY 090-120 et de rendre compte de votre intervention à la hiérarchie.

**Vous disposez : (conditions ressources)**

* Ensemble des documentations techniques
* DOE
* CCTP
* Une installation climatique

|  |  |
| --- | --- |
| **Vous devez : (travail demandé)**1. Réaliser les opérations de maintenance préventive prévue par le constructeur de la PAC.
2. Effectuer les éventuelles modifications nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.
3. Évacuer les déchets de façon écoresponsable et conformément aux règles en vigueur
4. Rendre compte oralement de votre intervention à la hiérarchie.
 | **Critères d’évaluation**Les opérations de maintenances préventives sont conformes aux prescriptions du constructeur et effectué dans les règles de l’art.Les éventuelles modifications sont effectuées correctement et conformes aux règles en vigueur.Les déchets de l’intervention sont triés et évacuées dans les bennes adéquates.Le compte rendu oral de l’intervention à la hiérarchie est complet et clair. |