CAP

Spécialité

INTERVENTIONS EN MAINTENANCE TECHNIQUE

DES BATIMENTS

ÉPREUVES EP2

Étude et préparation d’une intervention

DOSSIER TECHNIQUE

Il comporte 4 pages numérotées de DT 1/4 à DT 4/4

Contenu du dossier :

| Page de garde | DT 1 / 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Situation – Plan de masse - Perspective | DT 2 / 4 |  |  |  |
| Plan du Rez-de-chaussée | DT 3 / 4 |  |  |  |
| Lieux d’interventions et Fiche d’intervention | DT 4 / 4 |  |  |  |

Limite de la commune

Limite de la commune

Salle des Fêtes Eugène JARDON

Chemin des Chapellettes

03410 DOMERAT

Entrée

Entrée

Plan de situation - Plan de masse - Perspective

Local N°3

Local N°3

Sanitaires

Sanitaires

Accueil

Accueil

Vestiaire

1

Vestiaire

1

Vestiaire

2

Vestiaire

2

Hall

Hall

Cuisine

Cuisine

Grande Salle

Grande Salle

Entrée C

Entrée C

Local N°2

Local N°2

Entrée B

Entrée B

Local N°1

Local N°1

Vestiaire 1

Vestiaire 1

Vestiaire 1

Vestiaire 1

Salle 2

Salle 2

Salle 1

Salle 1

Scène

Scène

Parking E

Parking E

Parking D

Parking D

Parking C

Parking C

Parking B

Parking B

Parking A

Parking A

| FICHE D’INTERVENTION N° : IMTB - 23-05-135 Date de la demande : 12/05/2023 Demandeur : Directeur technique |  | Mairie de Domérat. 7, rue du Treignat 03410 Domérat Mairie de Domérat. 7, rue du Treignat 03410 Domérat |
| --- | --- | --- |
| Lieu de l’intervention : | Salle des fêtes Eugène Jardon Chemin de Chapelettes Domérat |  |
| Raison de l’intervention : | Réparations et configuration |  |
| Diagnostic : | - Evacuation de l’évier cuisine bouché. - Bloc sécurité chauffe avec fuite - Une partie du sol et de la cloison côté évier sont dégradés. |  |
| Interventions : | - Remplacement du bloc de sécurité du chauffe-eau (cuisine) - Réparation de l’évacuation du lavabo (évier cuisine) - Modification du code d’accès d’un portail électrique (parking) - Branchement d’un sèche-mains (cuisine) |  |
| Consignes particulières : | - RAS |  |
| Temps d’intervention prévu / temps de déplacement/Km | - Evacuation évier : 0,45 mn - Bloc de sécurité : 0,5 h - Code d’accès portail : 1 h - Branchement sèche-mains : 1 h - Compte rendu : 15 mn |  |
| Remarques : | - Croquis joint des travaux à faire. - Le chantier devra être nettoyé et les déchets évacués. |  |

Siphon bouché

Siphon bouché

Bloc sécurité à changer

Bloc sécurité à changer

Cuisine

Cuisine

Portail

Portail

Sèche-mains à brancher en moulure apparente.

Nota : la boite de dérivation est située dans le plafond

Sèche-mains à brancher en moulure apparente.

Nota : la boite de dérivation est située dans le plafond