CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE

Session 2022

Durée : 3 heures		Coefficient : 4

ÉPREUVE EP1

Analyse d’une situation professionnelle

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comporte 14 pages, numérotées de DT 1/14 à DT 14/14

Assurez-vous que cet exemplaire est complet. S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

| DT 2/14 | Extrait du CCTP |
| --- | --- |
| DT 3/14 | Plan de masse et coupe paysagère |
| DT 4/14 | Plans des façades Nord-Ouest et Sud-Est |
| DT 5/14 | Plans des façades Nord-Est et Sud-Ouest |
| DT 6/14 | Plan Rdc |
| DT 7/14 | Plan R+1 |
| DT 8/14 | Coupe verticale |
| DT 9/14 | Dossier GAMMISTE coulissant |
| DT 10/14 | Dossier gammiste coulissant / OB |
| DT 11/14 | Dossier gammiste OB Lv< 700 |
| DT 12/14 | Dossier gammiste OB Lv ≥ 700 |
| DT 13/14 | Liste des débits |
| DT 14/14 | Interprétation de la NF-DTU 36.5 |

#### Extrait du CCTP

Construction d’un bâtiment de type résidence.

Situation géographique : Le projet se situe en périphérie de Toulouse.

- Gros œuvre : Brique creuse épaisseur 200mm + enduit de 2 cm.

- Isolation : complexe composé d’une plaque de polystyrène en 140mm et d’une plaque de plâtre de 13mm.

- Menuiseries extérieures en aluminium (hors portes du SAS en acier)

Classement AEV : A2E5VA2

1 Fenêtres et portes fenêtres :

Généralités :

L’ouvrant devra être en recouvrement sur le dormant.

L’étanchéité entre le dormant et l’ouvrant devra être réalisée par un joint extérieur en EPDM noir, positionné sur le dormant et mis en compression grâce à sa lèvre lors de la fermeture de l’ouvrant.

Les gorges des profilés récupèreront les eaux d’infiltration dans une chambre de décompression importante de manière à faciliter le drainage par des lumières d’évacuations protégées par des déflecteurs.

Côté intérieur, un joint de battement périphérique sur l’aile de l’ouvrant renforcera l’étanchéité et complètera la finition.

Pour les portes fenêtres, une plinthe remplacera la traverse basse. L’étanchéité basse sera effectuée avec seuil aluminium à battue pourvu d’un joint tubulaire en noir EPDM.

Finition :

Laquage garanti par le label QUALICOAT teinte anthracite RAL 7016

Profilés :

Le profil employé sera à rupture de pont thermique (sauf pour le SAS d’entrée)

Vitrage :

Le vitrage devra être maintenu à l’aide de parcloses arrondies assurant un montage sous pression constante.

Des joints EPDM noirs réaliseront l’étanchéité entre le profil et le vitrage.

Composition du vitrage : 44-2/16/4 à bords bruts avec une couche faiblement émissive.

Assemblage :

Les profilés tubulaires du dormant et de l’ouvrant devront être assemblés en coupes d’onglet au moyen d’équerres en alliage d’aluminium épousant la forme des tubulures.

L’assemblage pourra se faire par sertissage, vissage ou goupillage, assurant ainsi un auto serrage avec, dans les trois solutions, une étanchéité des coupes.

Verrouillage :

Sur le montant côté poignée, par barre, gâches et doigts de verrouillage assurant un serrage optimal grâce aux possibilités de réglage.

Un verrouillage complémentaire horizontal par renvois d’angles, gâches et doigts de verrouillage devra être monté dans les ouvrants de grande largeur.

La manœuvre devra être réalisée par une poignée de forme esthétique et ergonomique sans coffre de mécanisme apparent.

Pour les portes fenêtres des fermetures trois points à relevage devront être mis en place.

Ferrage :

Par des paumelles deux corps en aluminium montées sur le dormant et l’ouvrant, elles ne devront pas nécessiter d’usinage sur l’ouvrant. Elles seront fixées par des contreplaques permettant de supporter le poids des remplissages.

2 Coulissants :

L’étanchéité entre le dormant et l’ouvrant devra être réalisée par deux joints brosse, positionnés sur les ouvrants.

Les gorges des profilés récupèreront les eaux d’infiltration dans une chambre de décompression importante de manière à faciliter le drainage par des lumières d’évacuations protégées par des déflecteurs.

Le dormant bas sera pourvu de rails polyamides interchangeables permettant un fonctionnement silencieux.

Assemblage :

Les profilés tubulaires du dormant devront être assemblés en coupes d’onglet au moyen d’équerres en alliage d’aluminium épousant la forme des tubulures.

L’assemblage pourra se faire par sertissage, vissage ou goupillage, assurant ainsi un auto serrage avec, dans les trois solutions, une étanchéité des coupes.

Les ouvrants seront assemblés par vissage dans une rainure alvéovis.

Verrouillage :

Par serrure 3 points avec fermeture simple coquille coté semi-fixe et poignée coquille coté service.

Roulettes :

De type simple ou doubles pourvus de roulements et permettant le réglage correct des vantaux.

Vitrage :

Des joints EPDM noirs type portefeuille réaliseront l’étanchéité entre le profil et le vitrage.

Composition du vitrage : 44-2/14/4 à bords bruts avec une couche faiblement émissive.

Plan de masse et coupe paysagère

Façade Sud-Est – Bâtiment C

Façade Nord-Ouest – Bâtiment C

Alu

FNO-101

FNO-001

FNO-002

FNO-003

FNO-004 a et b

FNO-005

FNO-102

FNO-103

FNO-104

FNO-105

FNO-106

FNO-107

FNO-108

FNO-006

FNO-007

FNO-008

FSE-109

FSE-009

FSE-110

FSE-111

FSE-112

FSE-113

FSE-114

FSE-115

FSE-116

FSE-010

FSE-011

FSE-012

FSE-013

FSE-014

FSE-015

FSE-016

Menuiserie Alu

FNE-117

FNE-118

FNE-018

FNE-017

FSO-019

FSO-119

Façade Sud-Ouest – Bâtiment C

Façade Nord-Est – Bâtiment C

Alu

Alu

Coupe Rdc – Bâtiment C

Plan R+1

Coupe Verticale

Dossier gammiste coulissant

Choix des joints de vitrage coulissant

Quincailleries OB

Dossier gammiste OB Lv <700

T3 = Lv - 347

T4 = Hv / 2 - 128

T2 = Hv - Hp - 218

Quincailleries nécessaires

T1 = Hp - 218

Dossier gammiste OB Lv ≥ 700

T3 = Lv - 558

T4 = Hv / 2 - 128

T2 = Hv - Hp - 218

Quincailleries nécessaires

T5 = Lv / 2 - 94 218

T1 = Hp - 218

| Liste des débits pour le profilé référence : | Dormant 215 023 |
| --- | --- |

| X | Longueur | X | Longueur | X | Longueur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  | 2150 |  | 1250 |  | 900 |
|  |  |  |  |  | 900 |
|  |  |  |  |  | 900 |
|  |  |  | 700 |  | 900 |
|  |  |  | 700 |  | 900 |
|  |  |  | 700 |  | 900 |
|  |  |  | 700 |  | 900 |
|  |  |  |  |  | 900 |
|  |  |  |  |  | 900 |

Répartition des fixations sur les montants

250 maxi

800 maxi

250 maxi

2 Fixations

250 maxi

800 maxi

800 maxi

250 maxi

3 Fixations

250 maxi

800 maxi

250 maxi

800 maxi

800 maxi

Etc ….

Plus de 3 Fixations

Interprétation de la NF DTU 36.5

- Mise en œuvre de fenêtres et portes extérieures -

Maxi 100mm sinon rajouter une fixation

Maxi 100mm sinon rajouter une fixation

Maxi 100mm sinon rajouter une fixation

=   Fixation

Maxi 100mm sinon rajouter une fixation

Distance traverses et montants intermédiaires / fixation

Coulissant :Distance gâches et butées / fixation

Maxi 100mm sinon rajouter une fixation

Distance Paumelles / fixation

Distance gâches / fixation

Maxi 100mm sinon rajouter une fixation

Compléments de fixations sur les montants et traverses

Coffre volet roulant

Menuiserie bloc baie ou positionnée sous coffre VR =

Doublement des fixations proches de la traverse haute

Répartition des fixations sur les traverses

Une fixation à partir de 900mm pour les seuils et traverses

2 Fixations

3 Fixations

Plus de 3 Fixations

250 maxi

800 maxi

250 maxi

250 maxi

800 maxi

800 maxi

250 maxi

250 maxi

250 maxi

Etc ….

800 maxi

800 maxi

800 maxi

Aucun percement vertical de part en part des traverses basses