CAP

Spécialité

METIERS DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION

Session 2024

ÉPREUVE EP1 – EP2 – EP3

DOSSIER TECHNIQUE

Il est commun aux trois épreuves EP1, EP2 et EP3

Document à imprimer en couleurs

Ce dossier comporte 11 pages, numérotées de DT 1 / 11 à DT 11 / 11.

Contenu du dossier

Plan A – Echelle indéfinie 2 Plan B – Echelle indéfinie 2 Perspectives 3 Plans des façades 4 Plan du RDC – Echelle indéfinie 5 Plan du niveau R+1 – Echelle indéfinie 6 Coupe verticale 1 – Echelle indéfinie 7 Extrait du descriptif – CCTP 8 Fiches produits 9 Gestion des déchets 9 Conseils de pose 10 Plans de l’ouvrage (EP2) 11

# Plan A – Echelle indéfinie

# Plan B – Echelle indéfinie

# Perspectives

# Plans des façades

Coupe 1

Coupe 1

Coupe 1

Coupe 1

# Plan du RDC – Echelle indéfinie

Vide sur salon

Vide sur salon

Coupe 1

Coupe 1

Coupe 1

Coupe 1

# Plan du niveau R+1 – Echelle indéfinie

HSP

HSP

# Coupe verticale 1 – Echelle indéfinie

C.C.T.P

| LOT PLATRERIE ISOLATION - Plafonds/Rampants Les plafonds du RDC seront enduits au plâtre Lutèce 2000 Court, suivant les normes du DTU. Les plafonds et rampants de l’étage seront réalisés en plaque de plâtre standard type BA13, sur ossature métallique Type F530 et suspentes maxi. Mise en place de 2 couches croisées de laine de verre de 200mm Type isoconfort 35 (R=11.40m²K/W), la couche inférieure est munie d’un pare-vapeur. Les enduits de finition et traitements des joints seront réalisés à l’enduit Type Placojoint avec bandes à joint. Les arrêtes et les cueillies seront également traitées avec les bandes prévues à cette effet (bandes armées, bandes à joints, renforts d’angles). - Doublages Les doublages du RDC et de l’étage seront réalisés en brique plâtrière de 4cm, hourdés au plâtre Type Lutèce rouge avec bande de désolidarisation Type Phaltex. Les doublages seront enduits au plâtre Lutèce 2000 court selon les normes du DTU. Mise en place d’une couche de laine de verre de 120 mm Type GR32 (R=3.75 m²K/W). |  |  | - Cloisons de distributions Réalisation d’une gaine technique pour l’évacuation des eaux vannes (EV). Mise en place d’une isolation acoustique de 45mm Type PAR Phonic, ayant pour indice d’affaiblissement : Rw+c = 35 dB. Les cloisons de distributions de 100mm seront réalisées en ossature 100/70, elles seront constituées d’une ossature de 70mm et de 1 parement de BA15 sur chaque face de la cloison. Dans les pièces humides, il sera posé des plaques de BA15 hydrofuges, standards dans les autres pièces. Mise en place d’une isolation thermo phonique de 70mm Type PAR Phonic (Rw+c = 38 dB). Les cloisons de distributions de 72mm seront réalisées en ossature 72/48, elles seront constituées d’une ossature de 48mm et de 1 parement de BA13 sur chaque face de la cloison. Dans les pièces humides, il sera posé des plaques de BA13 hydrofuges, standards dans les autres pièces. Les enduits de finition et traitements des joints seront réalisés à l’enduit Type Placojoint avec bandes à joint, les angles seront traités avec des bandes armées. - Murs de refends Les murs de refends seront enduits au plâtre Lutèce 2000 court selon les normes du DTU. Les arrêtes seront traitées avec des renforts d’angles plastiques hourdées au plâtre de construction Type Lutèce rouge. |
| --- | --- | --- | --- |

# Extrait du descriptif – CCTP

# Fiches produits

# Gestion des déchets

# Conseils de pose

# Plans de l’ouvrage (EP2)