Dossier groupe Germaine Tillon

U.2 - PRÉPARATION D’UNE INTERVENTION

Le bâtiment Germaine Tillon est un ouvrage neuf. C’est un groupe scolaire qui va de la section maternelle à la section élémentaire.

La production de chaleur est assurée par deux chaudières gaz à condensation et trois CTA double flux.

La production de l’eau chaude sanitaire est réalisée par un module hydraulique thermodynamique avec un groupe extérieur ainsi que plusieurs chauffe-eaux électriques de petites capacités.

Le chauffage est assuré par des radiateurs, des panneaux rayonnants ainsi que des ventilo-convecteurs plafonniers et cassettes.

La ventilation est de type double flux pour l’ensemble des locaux, à l’exception des box isolés, qui sont en dépression.

Baccalauréat Professionnel

MAINTENANCE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Session 2025

DOSSIER TECHNIQUE

| SOMMAIRE des pièces écrites et graphiques du dossier technique |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Page de garde | 1/11 |
| DT1 | Schéma hydraulique DOE | 2/11 |
| DT2 | Schéma réseau sanitaire chaufferie | 3/11 |
| DT3 | Documentation technique mitigeurs thermostatiques | 4/11 |
| DT4 | Habilitations fluidiques et électriques | 5/11 |
| DT5 | Câblage production ECS OFFICE | 6/11 |
| DT6 | Maintenance CTA | 7/11 à 9/11 |
| DT7 | CTA Réfectoire | 10/11 |
| DT8 | Documentation Unité extérieure | 11/11 |

DT 1 : SCHÉMA HYDRAULIQUE DOE

E

D

F

6

A

C

3

4

5

B

1

2

DT 2 : SCHÉMA RÉSEAU SANITAIRE CHAUFFERIE

7

10

400 v

9

8

DT 3 : DOCUMENTATION TECHNIQUE MITIGEURS THERMOSTATIQUES

DT 4 : HABILITATIONS FLUIDIQUES ET ÉLECTRIQUES

## Les différentes catégories d’habilitations pour la manipulation

## des fluides frigorigènes, pour les équipements de réfrigération, de climatisation

et les pompes à chaleur.

Catégorie I : Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides.
Catégorie II : Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides pour les installations

contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène + contrôle d’étanchéité des équipements.
Catégorie III : Récupération des fluides des équipements contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène. 
Catégorie IV : Contrôle d’étanchéité des équipements

DT 5 : CÂBLAGE PRODUCTION ECS OFFICE

DT 6 : MAINTENANCE CTA

DT 7 : CTA RÉFECTOIRE

315 mm

315 mm

315 mm

315 mm

DT 8 : DOCUMENTATION UNITÉ EXTÉRIEURE