SOMMAIRE Étude 1 : décoder et organiser le chantier DS 2 / 9 Étude 2 : participer à l’étude et à la réalisation des réseaux EU/EP et AEP DS 3 / 9 à DS 7 / 9 Étude 3 : adapter la sécurité à son intervention DS 8 / 9 Fiche d’évaluation candidat DS 9 / 9 Le barème de correction figure sur cette fiche d’évaluation.

CAP
Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

Session 2024

ÉPREUVE EP1

Étude et préparation d’une intervention

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 9 pages, numérotées de DS 1 / 9 à DS  9 / 9

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour répondre à l’ensemble des études composant ce dossier sujet-réponse, vous disposez du dossier technique au format papier et numérique ainsi que de la maquette numérique du projet de construction au format ifc.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Le candidat compose directement sur le sujet qu’il remet dans son intégralité en fin d’épreuve. Le candidat restitue tous les documents y compris les brouillons à l’issue de l’épreuve en veillant à apposer son nom sur le dossier technique.

CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’ÉPREUVE :

Votre entreprise a été retenue pour effectuer des travaux de voirie et d’assainissement, dans un lotissement des Alouettes.

Votre employeur vous demande de préparer votre intervention, avant de vous rendre sur le chantier.

Pour cela, vous devez traiter les études suivantes :

ÉTUDE 1 : décoder et organiser le chantier.

ÉTUDE 2 : participer à l’étude et à la réalisation des réseaux EU/EP et AEP.

ÉTUDE 3 : adapter la sécurité à son intervention.

| ÉTUDE 1 | Décoder et organiser le chantier | 15 points |
| --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION : Vous devez intervenir pour réaliser des travaux de voirie et d’assainissement. Pour préparer la livraison des matériels et matériaux, vous êtes amené à étudier les différents documents d’un dossier technique.

Il vous est donc demandé d’identifier la nature des travaux qui vous sont confiés et de collecter les données nécessaires à votre intervention, à partir de la maquette numérique du projet de construction et du dossier technique.

Vous devrez notamment :

- arriver jusqu’à votre chantier.

- organiser votre zone d’intervention.

- lister les matériels nécessaires aux opérations que vous réaliserez.

| Repères | Réponses | MAÎTRISE |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Afin de vous rendre sur le chantier, indiquer : - Le nom de la ville que vous devez rentrer dans votre GPS : | C1.1 1 2 3 4 |
| 1.2 | - Citer le Maître d’Ouvrage du chantier à étudier et son rôle. Nom : Rôle : - Citer le Maître d’Œuvre du chantier à étudier et son rôle. Nom : Rôle : | C1.1 1 2 3 4 |
| 1.3 | Rôles à assurer sur le chantier; Intervenants Désignés par une lettre A ou B. 1; Mettre en place la signalisation chantier.. 2; Diriger la réunion de chantier.. 3; Implanter les réseaux EP et EU.. 4; Assurer le contrôle et le suivi technique des travaux.. 5; Commander les matériaux.. - Attribuer à chacun des intervenants suivants, son ou ses rôles : Maître d’œuvre; A. Entreprise; B. | C1.1 1 2 3 4 |

| ÉTUDE 2 | Participer à l’étude et à la réalisation des réseaux EU/EP et AEP | 121 points |
| --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION : Vous êtes chargé de réaliser les travaux de voirie et la pose de l’assainissement dans le lotissement. D’un point de vue technique, vous devez respecter le projet choisi par le client.

Il vous est demandé d’identifier, collecter et ordonner des informations techniques.

Vous devrez notamment identifier et préparer le matériel et l’outillage nécessaires à la réalisation de votre intervention.

| Repères | Réponses | MAÎTRISE |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | - Avant le début du chantier votre conducteur de travaux a rempli et envoyé les DICT. On vous demande d’indiquer la signification de DICT. D : I : C : T : | C2.1 1 2 3 4 |
| 2.2 | Sur le plan de canalisations, on observe des tracés de ce type : Réseau - Donner la signification de ces tracés. Réseau - Donner le rôle de chacun de ces réseaux. Rôle : Rôle : | C2.1 1 2 3 4 |
| 2.3 | Signification du tracé : Sur le plan des réseaux, on voit des tracés de ce type : - Donner la signification de ce tracé. | C2.1 1 2 3 4 |
| 2.4 | - Déterminer la pente (en pourcentage) du réseau EU, entre les regards EU3 et EU4 (vous pouvez vous aider du logiciel BIM Vision). - altitude Fe EU4 : - altitude Fe EU3 : La longueur entre les deux regards est 20,50 m. - Calculer la pente en pourcentage en détaillant vos calculs. | C1.1 1 2 3 4 |
| 2.5 | - Donner les abréviations suivantes. - CCTP : - CR8 : - T : - Fe : | C1.1 1 2 3 4 |
| 2.6 | - Donner le Ø et la classe de rigidité des tubes PVC utilisés pour raccorder les avaloirs. - Ø tubes PVC : - classe de rigidité : | C1.1 1 2 3 4 |
| 2.7 | - Donner les matériaux utilisables en canalisation AEP. | C1.1 1 2 3 4 |
| 2.8 | - Donner les différents moyens à mettre en œuvre pour éviter le déboitement et la poussée sur les éléments de canalisation. | C1.1 1 2 3 4 |
| 2.9 | - Expliquer la mise en œuvre d’un raccord à bride et celle d’un raccord à emboitement. Bride : Emboitement : | C1.1 1 2 3 4 |

| 2.10 | - A quoi servent une purge et une ventouse sur un réseau AEP ? | C1.1 1 2 3 4 |
| --- | --- | --- |
| 2.11 | - Nommer les pièces à mettre en place de la Conduite principale canalisation principale jusqu’au poteau incendie. | C2.1 1 2 3 4 |
| 2.12 | Pour le lot AEP de votre chantier, votre chef vous fait livrer des tuyaux en PVC. 1. 2. 3. 4. 5. Sur ces tuyaux, on peut lire différentes données techniques. 5 On vous demande de donner la signification des marquages fléchés sur la photo ci-contre : 1 2 3 4 NF, PVC, 110, PN16, ALPHACAN | C2.1 1 2 3 4 |

| 2.13 | À partir de la ressource du modèle BIM au format IFC. Ouvrir le fichier « maquette numerique MS.ifc ». Sur la droite de l’écran, décocher « site » afin que la plate-forme disparaisse. Donner le nom des différents regards EU. - Donner les caractéristiques du regard Reg EU 4. En bas à droite de votre écran, cliquer sur l’onglet « Properties ». Profondeur du regard. Z tampon (en m). Z fil d’eau (en m). Propriétés des éléments | C2.1 1 2 3 4 |
| --- | --- | --- |
| 2.14 | Pour le lot EU, votre chef de chantier vous demande de déterminer les éléments de regard nécessaires à la réalisation du regard EU R1, afin de déterminer le bon de commande. Libellés; Hauteur de l’élément en cm; Nombre d’éléments posés; Hauteur posée en cm. Hauteur du regard de visite RPE. Tampon; 10. Rehausse sous cadre; 10. Rehausse sous cadre; 15. Rehausse sous cadre; 20. Dalle réductrice; 20. Tête réductrice; 70. Élément droit; 30. Élément droit; 45. Élément droit; 60. Élément droit; 90. Élément droit; 120. Fond de regard avec cunette; 90. Nombre total d’éléments à poser. Hauteur de scellement tampon (maximum 10 cm). Hauteur total regard. - Déterminer les éléments du regard EU R1. Reg EU1 = 2,55 m ATTENTION : plusieurs choix sont possibles pour les éléments de regard. - Donner la longueur et la pente de chaque tronçon (arrondir au centième). - Indiquer les caractéristiques des tuyaux. Regard existant 0-Reg EU1; Reg EU1- Reg EU2; Reg EU2- Reg EU3; Reg EU3- Reg EU4; Reg EU4- Regard de branchement B1. ………………………… …………………………; ………………………… …………………………; ………………………… …………………………; ………………………… …………………………; ………………………… …………………………. Matériaux : ……………. Classe de résistance : ……………. Diamètre : ……………. Type assainissement : …………….; Diamètre : …………….. | C2.1 1 2 3 4 |

| ÉTUDE 3 | Adapter la sécurité à son intervention | 24 points |
| --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION : Vous êtes chargé d’assurer la sécurité de votre chantier et des ouvriers.

| Repères | Réponses |  |  |  |  |  |  |  |  | MAÎTRISE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | - Donner la signification du sigle E.P.I. - E : - P : - I : |  |  |  |  |  |  |  |  | C2.2 1 2 3 4 |  |
| 3.2 | Lors de vos terrassements pour la création des avaloirs, vous découvrez des « filets » au-dessus des réseaux rencontrés sous les trottoirs et sous la voirie. - Donner la signification des codes couleur pour identifier les réseaux rencontrés, afin de prendre les précautions d’usage pour travailler en sécurité : |  |  |  |  |  |  |  |  | C2.2 1 2 3 4 |  |
| 3.3 | - Donner : - le véritable nom de ces « filets » de couleur : - la profondeur auquel il est obligatoire d’utiliser un blindage pour une tranchée : |  |  |  |  |  |  |  |  | C2.2 1 2 3 4 |  |
| 3.4 | Donner la signification des panneaux. |  |  |  |  |  |  |  |  | C2.2 1 2 3 4 |  |
| 3.5 | Nom de l’essai; Défauts identifiables. ESSAI 1. ESSAI 2. - Citer les 2 essais demandés sur le réseau d’assainissement finalisé. Pour chaque essai préciser minimum 2 défauts qui peuvent être repérés. | C2.2 1 2 3 4 |  |
| FICHE D’ÉVALUATION CANDIDAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPÉTENCES |  | TRAVAIL DEMANDÉ | RÉSULTATS ATTENDUS- EXIGENCES | QUESTIONS | NIVEAU DE MAÎTRISE |  |  |  | S/TOTAL |  | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| C1.1 : Compléter et transmettre des documents |  | Prendre connaissance d’une consigne, d’un document technique. | La consigne, le document et leurs finalités sont compris et respectés. | 1.1 |  |  |  |  | / 2 |  | / 53 |  |
|  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | / 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | / 9 |  |  |  |
|  |  | Compléter et transmettre un document technique. | Le document proposé est complété d'une manière claire et exhaustive. | 2.4 |  |  |  |  | / 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | / 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  | / 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | / 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | / 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.9 |  |  |  |  | / 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.10 |  |  |  |  | / 4 |  |  |  |
| C2.1 : Décoder un dossier technique |  | Collecter et ordonner des informations techniques. | Les conditions d’intervention sur site (spécifiques d’un chantier) sont identifiées. | 2.1 |  |  |  |  | / 4 |  | / 83 |  |
|  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | / 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | / 4 |  |  |  |
|  |  |  | Les données techniques nécessaires aux travaux à réaliser sont identifiées. | 2.11 |  |  |  |  | / 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.12 |  |  |  |  | / 10 |  |  |  |
|  |  |  | La collecte et le classement des informations nécessaires à l’intervention est complète et exploitable. | 2.13 |  |  |  |  | / 21 |  |  |  |
|  |  | Effectuer un croquis d’une solution technique d’une partie d’un ouvrage, manuellement ou avec un outil digital. | La représentation des détails (croquis, schéma, etc.) permet la réalisation. | 2.14 |  |  |  |  | / 28 |  |  |  |
| C2.2 : Identifier le matériel et l’outillage |  | Identifier et préparer le matériel et l’outillage nécessaires à la réalisation de son intervention. | Les matériels et l’outillage nécessaires sont conformes aux préconisations. | 3.4 |  |  |  |  | / 6 |  | / 24 |  |
|  |  |  | Les règles et limites d’utilisation des matériels et de l’outillage sont respectées. | 3.2 |  |  |  |  | / 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  | / 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | / 6 |  |  |  |
|  |  | Inventorier et préparer les EPC et les EPI nécessaires et adaptés à l’intervention. | L’inventaire des EPI est complet et adapté à l’intervention. | 3.1 |  |  |  |  | / 3 |  |  |  |
| TOTAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 160 |  |
| NOTE PROPOSÉE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 20 |  |