SOMMAIRE Contexte professionnel de l’épreuve DS 2/9 Partie 1 : vérifier l’approvisionnement, compléter un plan d’action. DS 3 / 9 à DS 6 / 9 Partie 2 : réaliser les ouvrages courants définis par le CCTP. DS 7 / 9 à DS 8 / 9 Fiche d’évaluation DS 9 / 9 Le barème de correction figure sur cette fiche d’évaluation.

CAP
Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

Session 2024

ÉPREUVE EP2

Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 9 pages, numérotées de DS 1 / 9 à DS 9 / 9

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour préparer votre intervention et réaliser les tâches indiquées, vous disposez :

du dossier technique remis conjointement à ce dossier sujet-réponses.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Le candidat compose directement sur le sujet qu’il remet dans son intégralité en fin d’épreuve. Le candidat restitue tous les documents y compris les brouillons à l’issue de l’épreuve en veillant à apposer son nom sur le dossier technique.

CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’ÉPREUVE :

Votre entreprise a été retenue pour effectuer l’ensemble des travaux du LOT N°1 : création d’un réseau d’assainissement séparatif, d’eau potable et d’eau brute.

Votre chef d’équipe vous confie la réalisation de la chambre de comptage du réseau eau brute.

Il vous demande donc d’organiser et de sécuriser votre intervention.

Pour cela, vous devez traiter les études suivantes :

PARTIE 1 : vérifier l’approvisionnement, compléter un plan d’action (mode opératoire) en indiquant les différents contrôles qualité et sécurité sur chaque phase et sécuriser votre intervention.

PARTIE 2 : réaliser les ouvrages courants définis par le CCTP suivant les plans fournis.

Travail à réaliser

Réaliser le montage complet du réseau AEP suivant le plan fourni.

Réaliser les essais d’étanchéité.

Réaliser le montage du réseau d’assainissement.

| Planning conseillé |  |  |
| --- | --- | --- |
| Journée | Tâches à effectuer | Durée proposée |
| J1 | - partie 1 (1h00). - réaliser la pose de la conduite d’eaux pluviale sur un lit de sable d’épaisseur 5 cm. - réaliser le montage du réseau AEP. - réaliser les butées nécessaires de façon provisoires. | Journée (8 heures) |
| J2 | - effectuer l’essai d’étanchéité à la bonne pression. - réaliser le montage du réseau d’assainissement. - préparer les fonds de forme. - nettoyer et ranger le chantier. | Journée (7 heures) |

| PARTIE 1 | Vérifier l’approvisionnement, compléter un plan d’action (mode opératoire) en indiquant les différents contrôles qualité et sécurité sur chaque phase et sécuriser votre intervention. | 30 points |
| --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION : Vous devez intervenir pour réaliser des travaux de canalisation sur le réseau eau brute.

À partir des plans du projet et du dossier technique, il vous est donc demandé de :

- vérifier l’approvisionnement ;

- organiser votre intervention ;

- sécuriser votre intervention, en mettant en œuvre une démarche écoresponsable.

| Repères | Réponses | MAÎTRISE |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Vérifier l’approvisionnement : Désignation; Schéma; Quantité. ……………………………………; ……….. ……………………………………; ……….. ……………………………………; ……….. ……………………………………; ……….. Joints AEP 110; ……….. Boulons avec écrou de serrage; ……….. PVC PN16 diam 100; 3 ml. Désignation; Schéma; Quantité. ……………………………………; ……….. ……………………………………; ……….. ……………………………………; ……….. ……………………………………; ……….. | C2.3 1 2 3 4 |
| 1.2 | MODE OPÉRATOIRE; PERSONNEL MATÉRIELS MATÉRIAUX; CONTRÔLE; SÉCURITÉ. N°; Étapes; Instructions cinématiques Conseils techniques; À respecter; À effectuer; Risques prévisionnels et mesures à prendre. 1. 2. 3. 4. 5. 6. | C3.1 1 2 3 4 |
| 1.3 | Sécuriser l’intervention en mettant en œuvre une démarche éco-responsable : | C3.2 1 2 3 4 |

| PARTIE 2 | Réaliser les ouvrages courants définis par le CCTP suivant les plans fournis. | 170 points |
| --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION : Après avoir vérifié les conditions de réalisation, vous devez maintenant réaliser la maçonnerie de la chambre de comptage et le réseau eau brute.

IMPLANTATION VUE EN PLAN (sans échelle)

Échelle non communiquée. Cotation en mètres.

COUPE AA (sans échelle)

Échelle non communiquée. Cotation en mètres.

| FICHE D’ÉVALUATION CANDIDAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIE ÉCRITE | COMPÉTENCES | TRAVAIL DEMANDÉ | RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES | QUESTIONS | NIVEAU DE MAÎTRISE |  |  |  | S/TOTAL | TOTAL |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | C2.3 Évaluer des quantités de matériaux et composants. | Vérifier les fournitures nécessaires à la réalisation. | La nature et les caractéristiques des fournitures sont identifiées Les quantités sont conformes aux besoins de l’intervention. | 1.1 |  |  |  |  | / 8 | / 30 |
|  | C3.1 Organiser son poste de travail. | Compléter le mode opératoire. | Les spécificités du chantier sont identifiées. | 1.2 |  |  |  |  | / 14 |  |
|  | C3.2 Sécuriser son intervention. | Mettre en œuvre une démarche écoresponsable. | La revalorisation des déchets respecte les prescriptions et les normes. | 1.3 |  |  |  |  | / 8 |  |
| PARTIE PRATIQUE | COMPÉTENCES | TRAVAIL DEMANDÉ | RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES | INDICATEURS D’ÉVALUATION |  |  |  |  | S/TOTAL | TOTAL |
|  | C3.1 Organiser son poste de travail. | Mettre en œuvre une démarche écoresponsable. | Le tri des déchets respecte les prescriptions. | -2 pts / erreur constatée |  |  |  |  | / 10 | / 30 |
|  |  |  | Le poste de travail est maintenu propre tout le long de l’intervention. | -2 pts / erreur constatée |  |  |  |  | / 20 |  |
|  | C3.2 Sécuriser son intervention. | Appliquer les mesures de prévention prévues. | L’installation du poste de travail garantit la sécurité et la protection de la santé. | -4 pts pour chaque intervention d’un correcteur, pour danger immédiat |  |  |  |  | / 20 | / 20 |
|  |  |  | Les EPI utilisés sont adaptés à la situation. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3.6 Implanter et tracer un ouvrage simple. | Réaliser l’implantation de la maçonnerie de la chambre de comptage. | Les dimensions sont respectées. | -5 pts / 5 mm |  |  |  |  | / 10 | / 20 |
|  |  |  | Les équerrages sont respectés. | -5 pts / 5 mm |  |  |  |  | / 10 |  |
|  | C3.10 Réaliser des ouvrages connexes aux réseaux. | Réaliser la maçonnerie de BBM. | Respect de l’alignement. | -2 pts / 2mm |  |  |  |  | / 10 | / 100 |
|  |  |  | Respect de l’aplomb. | -2 pts / 1mm |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  |  | Propreté du montage. | Conforme 10, non conforme 0 |  |  |  |  | / 10 |  |
|  | C3.8 Poser un réseau de canalisations. | Réaliser la mise en place des éléments du réseau. | Implantation des canalisations (axes). | -5 pts / 5 mm |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  |  | Coupe de tuyaux (équerrage) chanfrein (45° sur 5 mm). | -2 pts / 2mm |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  |  | Montage et position du robinet vanne DN 100. | Conforme 10, non conforme 0 |  |  |  |  | / 20 |  |
|  |  |  | Montage des brides et alignement, serrage. | -2 pts / par erreur |  |  |  |  | / 20 |  |
|  |  |  | Calage des conduites. | -2 pts / par erreur |  |  |  |  | / 10 |  |
| TOTAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 200 |
| NOTE PROPOSÉE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 20 |