SOMMAIRE Contexte professionnel de l’épreuve DS 2 / 5 Vue en plan DS 3 / 5 Coupe A-A DS 4 / 5 Fiche d’évaluation DS 5 / 5 Le barème de correction figure sur cette fiche d’évaluation.

CAP
Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

Session 2024

ÉPREUVE EP3

Réalisation de travaux spécifiques

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 5 pages, numérotées de DS 1 / 5 à  DS 5 / 5

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour préparer votre intervention et réaliser les tâches indiquées, vous disposez

du dossier technique remis conjointement à ce dossier sujet-réponses.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Le candidat compose directement sur le sujet qu’il remet dans son intégralité en fin d’épreuve. Le candidat restitue tous les documents y compris les brouillons à l’issue de l’épreuve en veillant à apposer son nom sur le dossier technique.

CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’ÉPREUVE :

Votre entreprise a été retenue pour effectuer l’ensemble des travaux du LOT N°1 : création d’un réseau d’assainissement.

Votre chef d’équipe vous confie la réalisation d’un piquage sur le réseau et le contrôle de celui-ci par un essai d’étanchéité.

Il vous demande donc d’organiser et de sécuriser votre intervention.

Travail à réaliser pendant l’épreuve EP2

Descriptif sommaire du travail à réaliser

Échanger et rendre compte oralement sur le travail réalisé et sur l’organisation de son intervention.

Réaliser la pose des regards sur un mortier et le scellement de la grille des regards.

Réaliser la pose des canalisations d’eaux pluviales et les raccorder à la canalisation existante.

Nettoyer et ranger le chantier.

| Planning conseillé |  |  |
| --- | --- | --- |
| Journée | Tâches à effectuer |  |
| Après-midi J3 (3 heures) | Échanger et rendre compte oralement sur le travail réalisé et sur l’organisation de son intervention. | 15 mn |
|  | Implanter des réseaux d’EP. | 50 mn |
|  | Poser un regard béton. | 50 mn |
|  | Sceller la grille avaloir sur le regard béton. | 35 mn |
|  | Nettoyer et ranger le chantier. | 30 mn |

Travail réalisé pendant l’épreuve EP2

Travail à réaliser pendant l’épreuve EP3

Échelle non communiquée. Cotation en mètres.

COUPE AA

Travail à réaliser dans l’épreuve EP3

Travail réalisé en EP2

Échelle non communiquée. Cotation en mètres.

| FICHE D’ÉVALUATION CANDIDAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPÉTENCES | TRAVAIL DEMANDÉ | RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES | INDICATEURS D’ÉVALUATION | S/TOTAL | TOTAL |
| C 1.2 : Échanger et rendre compte oralement. | Tenir un propos clair, précis et concis. | L'information transmise correspond à la demande. |  | / 5 | / 20 |
|  |  | Le lexique employé est adapté. |  | / 5 |  |
|  | Comprendre les questionnements. | L’interlocuteur est écouté et compris. |  | / 5 |  |
|  | Signaler les situations à risque. | Toute situation à risque professionnel est signalée. |  | / 5 |  |
| C3.9 : Réaliser un branchement. | Percer une canalisation PVC. | Le percement de la canalisation est conforme. | Conforme 10, non conforme 0 | / 10 | / 40 |
| C3.10 : Réaliser des ouvrages connexes aux réseaux. | Mettre en place des éléments préfabriqués. | L’implantation du regard est conforme au plan de détail. | -2 pts / 2 mm | / 10 |  |
|  | Raccorder les canalisations à l’ouvrage. | Les raccords sont assurés et étanches. | Conforme 5, non conforme 0 | / 5 |  |
| C3.12 : Réaliser une opération de maintenance sur un réseau. | Mettre en eau le réseau. | La procédure est conforme. | Conforme 5, non conforme 0 | / 5 |  |
|  | Vérifier l’étanchéité du réseau. | Aucune fuite. | -2 pts / fuite | / 5 |  |
|  | Changer un joint du réseau en préventif. | La procédure est conforme. | -1 pt / erreur constatée | / 5 |  |
| TOTAL : |  |  |  |  | / 60 |
| NOTE PROPOSÉE : |  |  |  |  | / 20 |

CONSIGNES AUX CORRECTEURS

Les tâches grisées seront évaluées en cours de réalisation.
Pour chaque ligne indiquer par une croix dans la colonne prévue à cet effet, le niveau de maîtrise mesuré (1, 2, 3 ou 4) ou le nombre de points octroyés.

Arrondir la note au demi-point supérieur et reporter la sur le bordereau de notation.