SOMMAIRE Partie 1 – Préparer son intervention. / 40 Partie 2 – Réaliser les travaux. / 160 - Organiser son intervention et son poste de travail / 15 - Implanter un ouvrage / 30 - Réaliser une ossature métallique ainsi que le débit et pose des plaques de plâtre / 50 - Poser un isolant / 25 - Réalisation des bandes à joint / 40 TOTAL -- /200

CAP

Spécialité

METIERS DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION

Session 2025

ÉPREUVE EP2

Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant

DOSSIER SUJET

Dossier à imprimer en couleur

Ce dossier comporte 7 pages, numérotées de DS 1 / 7 à DS 7 / 7

LES CANDIDATS DOIVENT RESTITUER LES DOCUMENTS EN SORTANT DE L’EPREUVE

Pour préparer votre intervention et réaliser les tâches indiquées, vous disposez :

du dossier technique remis conjointement à ce dossier sujet-réponses.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’ÉPREUVE :

Votre entreprise a été retenue pour effectuer l’ensemble des travaux des lots ’isolation et cloisons

Votre chef d’équipe vous confie la réalisation de la cloison séparative entre le logement et le garage

Il vous demande donc de vérifier les conditions matérielles, avant de réaliser ce chantier

Vous devrez notamment :

PARTIE 1 : Vérifier l’approvisionnement et sécuriser votre intervention.

PARTIE 2 : Réaliser les ouvrages courants définis dans le CCTP.

Travail à réaliser

Réalisation de l’implantation

Réalisation de l’ossature métallique

Poser un isolant

Découpe, et vissage des plaques de plâtre

Traitement des joints (sur l’ensemble de l’ouvrage)

Zone de travail

| PARTIE 1 | Approvisionnement et sécurisation du chantier | /40 |
| --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION : Vous devez intervenir pour réaliser des travaux de la cloison isolante séparant l’appartement du garage. Avant de débuter les travaux, vous devez vérifier les conditions matérielles et de sécurité de votre intervention.

À du projet de construction et du dossier technique, il vous est donc demandé de :

- Vérifier les fournitures nécessaires à la réalisation ;

- Organiser votre d’intervention.

| Repères | Réponses | Barème |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Listez les matériaux nécessaires à la construction d’une cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique avec isolant. | /15 |
| 1.2 | Listez les matériels individuels nécessaires à la construction de votre cloison en plaque de plâtre. | /15 |
| 1.3 | De quel côté mettez-vous le pare vapeur de la laine de verre (séjour et escalier) ou garage : Justifier votre choix : | /10 |

| PARTIE 2 | Réalisation de la cloison | /160 |
| --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION : Après avoir vérifié les conditions de réalisation, vous devez maintenant réaliser la construction de votre cloison

| MODE OPÉRATOIRE CONSEILLÉ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Journée | Tâches à effectuer | Durée proposée |
| J1 (8 heures) | - Prendre connaissance du sujet - Répondre aux questions | Matin (1 heures) |
|  | - Implantation de l’ouvrage - Construction du poteau - Pose de l’ossature métallique | Matin (3 heures) |
|  | - Pose d’un parement de plaque de plâtre - Pose de l’isolant - Finalisation de la pose des plaques de plâtre | Après-midi (4 heures) |
| J2 (4 heures) | - Pose des bandes à joint courante ainsi que les bandes renforcées sur l’ensemble de l’ouvrage | Matin (4 heures) |
| J3 (4 heures) | - Réalisation de la deuxième passe d’enduit - Nettoyage et replie du poste de travail | Matin (3 heures) |
|  | Épreuve EP3 | Après-midi (3 heures) |

Vue en perspective de l’ouvrage à réaliser

DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE (suite)

Descriptif des travaux

Poteau

Réalisation d’un poteau 20 x 20 cm constitué d’une ossature métallique d’une épaisseur de 48 mm recouvert d’un parement en plaque de plâtre Standards BA 13

La cloison de distribution.

La cloison de distribution sera fixée contre la paroi d’adossement, vissé au sol et au plafond. Elle est constituée d’une ossature en acier galvanisé d’une épaisseur de 70 mm incluant la pose d’une isolation thermique en laine de verre recouvert de plaques de plâtre standards BA13 visée sur l’ossature

Réalisation des bandes à joint

La confection des arrêtes sera effectuée avec des bandes de renfort d’angle sur les deux angles sortants en tête de cloison de distribution sur l’ensemble de l’ouvrage du coté intérieur.

Le joint et les cueillies des murs et plafonds seront confectionnés avec les bandes à joints. Les trous des vis seront rebouchés sur l’ensemble de l’ouvrage du coté intérieur

Une deuxième passe d’enduit sera effectuée sur l’ensemble.

La hauteur de construction des cloisons est celle de la hauteur sous plafond du centre d’examen sans excéder 2.50 m.

Vue de face

| PARTIE ÉCRITE | COMPÉTENCES | TRAVAIL DEMANDÉ | RÉSULTATS ATTENDUS | QUESTIONS | S/TOTAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C3.1 : Organiser son intervention et son poste de travail | Prévoir les matériaux nécessaires | Les matériaux sont tous listés | 1.1 | / 15 |  |
|  |  | Prévoir le matériel nécessaires | Les matériels sont tous listés | 1.2 | / 15 |  |
|  |  | Donner un point technique | Le choix et l’explication sont judicieuse | 1.3 | / 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | / 40 |
| PARTIE PRATIQUE | COMPÉTENCES | TRAVAIL DEMANDÉ | RÉSULTATS ATTENDUS | INDICATEURS D’ÉVALUATION | S/TOTAL | TOTAL |
|  | C3.1 : Organiser son intervention et son poste de travail | Gérer son poste de travail Trier les déchets | Le poste de travail est bien géré Le tri est effectué | Le poste de travail et l’outillage est maintenu propre en permanence ; Le tri est effectué au fur et à mesure dans les contenants prévus. | / 15 | / 15 |
|  | C3.4 implanter un ouvrage | Implanter l’ouvrage en respectant les cotes sur les plans | Le tracé respect le plan et le point de référence | Le point de référence est respecté La zone et l'ouvrage sont identifiés | / 5 | / 30 |
|  |  |  |  | Le tracé est lisible et précis et respecte le plan Le contrôle de conformité est réalisé au fur et à mesure | / 5 |  |
|  |  |  |  | Respect des cotes (tolérance + ou – 2 mm) Respect de l’équerrage (tolérance 1 mm par 1m) Respect des aplombs (tolérance + ou – 2 mm) | / 20 |  |
|  | C3.5. Construire des ouvrages en plaques de plâtre sur ossature. | Réaliser une cloison | Débit et pose des rails et montant | Débit des rails et montants sont précis Respect des principes de pose notamment dans les angles de cloisons | / 25 | / 50 |
|  |  |  | Débit et pose des plaques | Découpe des plaques nettes Le traitement des points de montage singuliers est conforme aux normes Positionnement conforme (joints, jeu de 10mm en pied) Fixation correcte (entraxe et enfoncement des vis) Planéité des parois (tolérance : + ou moins 2mm sur 2m Les angles et têtes de cloisons sont propres et nets | / 25 |  |
|  | C3.8 : Réaliser une isolation thermo acoustique | Mise en place de l’isolant | Découpe et pose de l’isolant à l’intérieur de la cloison | La pose de l’isolant rempli tout l’intérieur de la cloison L’isolant n’est pas comprimé | / 25 | / 25 |
|  | C3.9 : Traiter les joints et réaliser les enduits de finition | Réaliser les joints de plaques | L’ensemble des joints et des angles sont traités | Les bandes sont parfaitement collé sans plie cloque ou surcharge d’enduit. | / 40 | / 40 |
| Rappel : Les tâches grisées seront évaluées en cours de réalisation. |  |  |  | TOTAL |  | / 200 |
|  |  |  |  | NOTE PROPOSEE |  | / 20 |

CONSIGNES AUX CORRECTEURS

Déterminer le total de l’épreuve, puis calculer la note /20, en arrondissant cette dernière au demi-point supérieur.