# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

ÉPREUVE E4 CONCEPTION – ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

Session 2025

DOSSIER RESSOURCES

DRES 1 : détermination du facteur de simultanéité Ks	2

DRES 2 : détermination des sections de câbles (2 pages)	3

DRES 3 : détermination des chutes de tension admissibles (2 pages)	5

DRES 4 : détermination des courants de court-circuit	7

DRES 5 : protection des personnes en régime TN	8

DRES 6 : caractéristiques des motopompes (2 pages)	9

DRES 1 : détermination du facteur de simultanéité Ks

DRES 2 : détermination des sections de câbles (2 pages)

DRES 3 : détermination des chutes de tension admissibles (2 pages)

DRES 4 : détermination des courants de court-circuit

Extrait de la méthode du calcul d’un courant de court-circuit triphasé en tout point d’une installation BT

DRES 5 : protection des personnes en régime TN

DRES 6 : caractéristiques des motopompes (2 pages)

Courbes et caractéristiques de performances à 50 Hz

Influence de la fréquence : courbes pour le modèle HF30B