 CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION TECHNICIEN(NE) EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

SESSION 2025
ÉPREUVE E1

PRÉPARATION D’UNE ACTIVITÉ DE CHANTIER

DOSSIER RESSOURCES
Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve.

Ce dossier comprend 8 feuilles numérotées de DR 1/8 à 8/8
	COMPOSITION DU DOSSIER

	Page de garde
	Page DR 1/8

	Plaque de marquage des poteaux bois
	Page DR 2/8

	Tableau de caractéristiques des conducteurs
	Page DR 2/8

	Profondeur d’implantation
	Page DR 3/8

	Connecteurs séparables HTA 
	Page DR 3/8

	Extrémités
	Page DR 3/8

	Choix de la forme de la prise de terre
	Page DR 4/8

	Méthode de Wenner
	Page DR 4/8

	Panneaux routiers 
	Page DR 4/8

	Matériel BT 
	Pages DR 5 et DR 6/8

	Armoire de coupure
	Pages DR 7 et DR 8/8


PLAQUE DE MARQUAGE DES POTEAUX BOIS
[image: image1.png]Plague didentfication métallique clouée :

«EC » = Type dimprégnation

2008 » = Année de fabrication (éventuellement deux demiers chifres)
« 11 » = Hauteur du Support en metres.

«325 » = Effort nominal du support

« France Bois Imprégnés » = Fabricant

Types dlimprégnation « sels métaliques » : EC, VC

La letire R désigne un support raité 2 la créosoe ; les Supports imprégnés
la créosote ne sont pas concemés par les dispositions énoncées au 3.





TABLEAU DE CARACTÉRISTIQUES DES CONDUCTEURS
[image: image28.png]TABLEAU DE CARACTERISTIQUES DES CONDUCTEURS

TYPEDE | DESIGNATION | SECTION | NOMBRE | DIAMETRE | DIAMETRE | CHARGE | LIMITETST | LIMITE TST| MASSE | POIDS | POIDS | MODULE
CABLE |SIMPLIFIEEDU| REELLE | DEFILS | NOMINAL | EXTERIEUR DE 13CR 13CR | LINEIQUE | LINEIQUE | LINEIQUE | D’ELASTICITE
CABLE DESFILS | DUCABLE | RurtuRe | (28| RCR PAR
mm | DUCABLE UNITE DE
X . T t r SECTION £
- . i sber kom | N | oo | N
pSen ) ) 70 s ) on [ o | oone 0
ALLIAGE | ASTERsts | siss s oas nss 5 res 3 ous | oo a0
M0 asmmss 7555 225 nas 2020 w0 res o o | oo o
Norme firey 20 100 765 125 res om s | oo a0
usor s 1525 s s res o ow | oo a0
"F‘g" 2780 250 1960 7340 216 1072 0627 o065 000268 5100
R
dlsge s | Allage acir
ALLIAGE
mioxy sz ose | s 3| 2 5 260 e 07 oiss w2 | oo o200
ALU- PHLOX 59,7 70 %9 12 7 200 1000 4560, 1520 2546 0276 0271 0,00452 10800
ACIER PHLOX 755 o nssf o2 7 225 125 5770 1923 2546 0348 0341 0,00452 10800
Norme PHLOX 147,1 1928 2783 30 7 225 1575 8185 ms 18,55 0547 0537 0,00364 84000
NFeu- | omwoxas |wm oaw| 07 | 2w 1960 60 iz s osas o | oo sio00
125
o, [ m s ) e o o o0
m ’ 16 s s ive o o0 wso0
oo ' s w2 20 iy o o wso0
b ’ 2 o0 » iy 01995 o0 w500
CUIVRE 293 14 1185 395 1350 0,266 10,0089 10500
Norme 2 16 1530 S0 13s e o wso0
NFC3- s 1 110 o6 e os0 o wso0
110 s 2 n2 70 0 un os o wso0





PROFONDEUR D’IMPLANTATION
[image: image2.png]Profondeur d'implantation

SUPPORT

COEFFICIENT DE STABILITE

Ks=1,2 Ks=1,75
(stabilité normale) (stabilité renforcée)
Ty Toia e Aok smple
ASgnsracnd S et
Batt femson en ghodrale nngle
o patiutier
Effort nominal
S6,5kN H/10 + 0,50 m H/10 + 0,70 m
Effort nominal
>6,5kN H/20 + 1,30 m H/20 + 1,50 m





CONNECTEURS SÉPARABLES HTA
[image: image3.png]Kit de 3 connecteurs Tension Intensité Section
Type assignée nominale  conducteur
Code GSL Réf. GSL Réf. EDF Code EDF (kV) (A) (mm?)
1000004048  CSD 250 A RSM 24 50-95 CSD-250-A-RSM-24-50/95 67 94 104 Droit 250 50 - 95 Al / Cu
1000004064  CSE 250 A RSM 24 50-95 CSE-250-A-RSM-24-50/95 67 94 105 Equerre 12/20 (24) 250 50 - 95 A1/ Cu
1000004075 CSE 400 B RSM 24 95-240 AL/ICU  CSE-400-B-RSM-24-95/240 AL/CU 67 94 194 400 95 - 240 Al / Cu





EXTRÉMITÉS HTA

	Désignation ERDF
	Section (mm2)
	Codel ERDF
	TCPN
	Cdt

	Extrémités intérieures (cosses non fournies) – Ensemble de 3

	E3UIC-RF-24-50/240
	50-240 Alu
	6792801
	928235-004
	1

	Extrémités intérieures avec Cosses à Serrage Mécanique – Ensemble de 3

	E3UIC-RF-RSM-24-50/240 AL/CU
	50 à 240 Cu/Alu
	6792805
	F93482-004
	1

	Extrémités extérieures (cosses non fournies) – Ensemble de 3

	E3UEN-RF-24-50/240
	50-240 Alu
	6792802
	826389-004
	1

	E3UEP-RF-24-50/240
	50-240 Alu
	6792803
	425005-004
	1

	Extrémités extérieures avec Cosses à Serrage Mécanique – Ensemble de 3

	E3UEP-RF-RSM-24-50/240 AL/CU
	50 à 240 Cu/Alu
	6792806
	D88424-004
	1

	E3UEN-RF-RSM-24-50/240 AL/CU
	50 à 240 Cu/Alu
	6792807
	CR6823-004
	1


CHOIX DE LA FORME DE LA PRISE DE TERRE
[image: image4.png]Forme géométrique

Pr— Seperin | serentin | semenin | _sarmeni
sl : Varchie | SSemhends, | Srmmemie, | Semeentn,
ets de3m de 3 m de5m de10m
RESISTIVITE o Cond.10m [Cond.2x10m |Cond.2x 15 m
e 7 | E
wvam | powss [ B | ongueur | Longueur | e e B
phimiie | phnmire b | o o Fann
im | tom | om om
sir e foncion
s e n-0sy | meoz | n-o20 | m-ois, | m-oms, | m-aoer
50Qm 200 49 20Q 100 10 75Q 4Q 3Q
wam [N v N[ \E wa | 200 2a 150 s o
200m NIRRT wa wa a0 o0 20
wam  [Neo AN o 0o ssa 250 100
woam 3 0o w0 2o 20
so02m BN\ N\ 1002 0 wa 0o
750 Q m 50 2 60Q 45Q
Towam S wa 00

] EFFIGACE viS AV DES COUS DE FOUDRE (sans dommage pou 1 8.7) ET A 50 e

Y _erriosce soeventam





MÉTHODE DE WENNER
[image: image5.png]Méthode de WENNER :

p=2mAR

avec:

p : résistivité en Om

n : constante

A : distance entre les sondes en m

R : résistance affichée sur I'appareil de mesure de terre




PANNEAUX ROUTIERS
[image: image29.png]Section

Code SM-CI Référence Codet EDF Condt
Principal | Dérive
P978041550 CDR/CT 25 70 70 / TIDR82F2 67 21771 3570 3570
P978041645 CDR/CT 25 150 70 / TIDR86F2 67 21775 | 54-150 3570 4
P978041695 CDR/CT 25 150 150 / TIDR88F2 67 21777 | 54-150 54-150




[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]AK4



[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]AK22



[image: image13.png]



[image: image14.png]B14-50



[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]


[image: image19.png]



MATÉRIEL BT
[image: image20.png]ACCESSOIRES RESEAU BT SUR POTEAU

REF

Code ERDF

Désignation

ESFS470 6825051 Ensemble de suspension 54/70
EA1500 Ensemble dancrage simple
EAZ000 Ensemble dancrage simple
EAD1500 Ensemble dancrage double
EAD2000 Ensemble dancrage double
PAC2000 Pince dancrage BT crochet
PA1500 Pince dancrage
PAZ000 Pince dancrage
EAC2000 6825036 Ensemble ancrage & crochet
CAI500 Console dancrage
CA2000 Console dancrage





[image: image21.png]CABLES BT AERIENS (C33-211)

REF Code ERDF Désignation
TB216 6125066 Torsade de branchement 2x16 Alu.
TB225 6125073 Torsade de branchement 2x25 Alu.
TB416 6125108 Torsade de branchement 4x16 Alu.
TB425 6125115 Torsade de branchement 4x25 Alu.
10370 6126112 Torsade de distribution 3x70+54 Alu.
10370216 6126134 Torsade de distribution 3x70+54 + 2x16 Alu.
103150 6126 260 Torsade de distribution 3x150+70 Alu.
03150216 6126262 Torsade de distribution 3x150+70+ 2x16 Alu.
10470 6126250 Torsade de distribution 4x70 Alu.





[image: image22.png]GOULOTTE PVC GRIS
REF Code ERDF Désignation
GPT3030G 6880 535 Goulotte de terre 2600 mm gris
GPC35356 6880 540 Goulotte BT 2750 mm gris
GPCB0B0G 6880 542 Goulotte BT 2750 mm gris
GPC30906 6880 544 Goulotte BT/MT 2750 mm gris
GPC1201206 6880548 Goulotte MT 2750 mm gris
(GPC140506 68 80 546 Goulotte MT 2750 mm gris





[image: image23.png]CONNECTEURS - COSSES

REF Code ERDF
PTMESURE 6707 750 Kit 2 cosses + boulons M14
C25CUET 6708725 Raccord & sertir C25
C35CUET 6708728 Raccord & sertir C25/35
CC2529 6707710 Cosse cuivre étamé C25/29




[image: image24.png]MANCHON DE BRANCHEMENT

Codet Référence Section 1 | Section2 | Matrice
6732101 MJPB10 10 10 140
6732103 MJPB1016 10 16 140
6732105 MJPB1025 10 25 140
6732107 MJPB16 16 6 140
6732109 MJPB1625 16 25 140
6732058 MJPB1635 16 35 140
6732111 MJPB25 2 25 140
6732116 MJPB610 6 10 140
6732117 MJPB616 6 16 140
6732118 MJPB625 6 25 140





[image: image25.png]mm B

TID 041 FU2TA 1000013098 _ 15-10 _ 1 13 O FEclairagepublique 86
TID 051 FJ2TA 1000013105 CES/CT70 6737630 16-95 16-70N_ 15-10 15-6 M8 1 13 O Edaragepubicue 86
TID101FI2ZTA 1000013113 CBS/CT 25 6737631 6-54  16-25 (25)6-35 16-35M MB 1 13 9  Branchement 200
TID 151 FI2ZTA 1000013119 CBS/CT70 6737640 16-95 35-70 (25)6-35 16-35M M8 1 13 14  Branchement 200
TID241FI2TA_ 1000013132 OBS/CT150 6737650 50-150 54-150 (25)6-35 16-35M M8 1 13 14 Branchement 200
TID201FI2TA 1000013126 _ _ %% 25-% M8 1 13 18 Résea Ed
TID301FI2TA 1000013138  CDR/CTIS7070 6721761 25-95 35-70 25-95 35-70 M8 2 13 14 Réseau an

TID401FI2TA 1000013145 CDR/CT1S150-150 6721766 50-185 54-150 50-150 54-150 M8 2 13 18 Réseau 504





ARMOIRE DE COUPURE
[image: image26.png]Armoires HTA
Biosco-AC

Armoires de coupure

Présentation

Utilisation

La gamme des armoires de coupure répond aux
besoin de maillage du réseau HTA.

Bénéfices client

o Ventilations naturelles périphériques en toiture
Déclinaison de la gamme

@ ACM : Armoire de Coupure Manuelle

® ACMD : Armoire de Coupure Manuelle de
Dérivation

® AC3M : Armoire de Coupure 3 UF Manuelles
® AC4M : Armoire de Coupure 4 UF Manuelles
o ACT : Armoire de Coupure Télécommandée
@ AC3T : Armoire de Coupure 3
Télécommandes

 ARTSA : Armoire de Raccordement de
Transfo Auxiliaire

Schéma électrique de principe avec options

ore

@ L{h@i M@{ L‘.  enopon

oD ou

A A A

Caractéristiques techniques

spécification

EDF : HNB4-S-49

norme

1SO 9001 et ISO 14001

agrément ou ATE

14-00-20 & 14-00-25

indices de protection P35

mode d'exploitation extérieur

superficie au sol 1,99 me

dimensions hors sol (HxLx ) 1497 x 2010 x 990 mm
poids 5 tonnes

constitution de 'enveloppe | béton fibré

couleurs standard

finition crépie RAL 1015 ou 6003

Caractéri
capacité maximale
de Péquipement électrique

iques électriques

jusqu'a 4 interrupteurs manuels ou 3 interrupteurs télécommandés

raccordements réseau HTA

extrémités embrochables PME 400A

aquipements électriques.

tableau HTA 24KV de type RM6 a commande manuelle ou
motorisé selon la HNB4-S-52

circuit de terre intérieur du poste réalisé et fourniture de la ceinture
éauipotentielle en fond de cuve.

Options
génie civil

teintes spéciales

ant affiches sur portes

bardages bois.

habillages des murs

Glectriques

détecteur(s) de défaut ampermétrique ou directionnel
(selon modele)

coffret IT! (selon modéle)

tableau HTA 630 A

m

Rehausses de postes > 24
Revétements et parements » page 27
Transport et déchargement - page 28

6

Catalogue EVlink -2013

www.schneider-electri




[image: image27.png]Implantation

@ Tableau MT (RMS 4 fonctions maxi)
@ Coffret de télécommande ITI

Fouille

750 750

Radior = 2600 x 2500 x 100

Foulle = 3600 x 3300 x 900

@ Détecteur de défaut
Génie civil
2135 1110
FACE AVANT COTE GAUCHE

=1
o000

Niveau sol fini

1500

FACEARRERE [ COTE DROIT

1690

Niveau sol fini

CIRITITY 0825 012 599

Biosco : postes de distribution publique - Guide 2014 7




  AK2          AK3           AK4          AK5          AK14       AK17        AK22          B21





 B14-50      B14-70        B3            B15           B34          B31








	CS IV Technicien(ne) en réseaux électriques
	Code : 25-CS4-TRE-E1-MEAG1
	Session 2025
	Dossier Ressources

	E1 – Préparation d’une activité de chantier
	Durée : 3H00
	Coefficient : 3
	DR 1/8



