BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

# Spécialité génie électronique

Session 2007

##### Étude des systèmes techniques industriels

## Durée : 6 heures 				coefficient : 8

### VMX

### Appareil de radiographie mobile

Tout document interdit

Calculatrice à fonctionnement autonome autorisée

(circulaire 99-186 du 16/11/99)

Ce sujet comporte :

A - Analyse fonctionnelle du système : A1 à A7

B - Partie construction mécanique :

- Questions et documents réponse : BR1 à BR6

- Documentation : BAN1 à BAN4

C - Partie électronique :

- Questions : C1 à C7

- Documents réponse : CR1 à CR6

- Documentation : CAN1 à CAN10

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

# Spécialité génie électronique

Session 2007

##### Étude des systèmes techniques industriels

### VMX

### Appareil de radiographie mobile

Analyse fonctionnelle

Tout document interdit

Calculatrice à fonctionnement autonome autorisée

(circulaire 99-186 du 16/11/99)

Ce sujet comporte :

Analyse fonctionnelle du système : A1 à A7

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

# Spécialité génie électronique

Session 2007

##### Étude des systèmes techniques industriels

### VMX

### Appareil de radiographie mobile

Partie construction mécanique

# Durée conseillée 1h30

Lecture du sujet  		: 10mn

Partie 1			: 30mn

Partie 2			: 40mn

Partie 3			: 10mn

Tout document interdit

Calculatrice à fonctionnement autonome autorisée

(circulaire 99-186 du 16/11/99)

Cette partie contient :

- Questions et documents réponse : BR1 à BR6

- Documentation : BAN1 à BAN4

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

# Spécialité génie électronique

Session 2007

##### Étude des systèmes techniques industriels

### VMX

### Appareil de radiographie mobile

Partie construction mécanique

- Questions et documents réponse : BR1 à BR6

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

# Spécialité génie électronique

Session 2007

##### Étude des systèmes techniques industriels

### VMX

### Appareil de radiographie mobile

Partie construction mécanique

- Documentation : BAN1 à BAN4

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

# Spécialité génie électronique

Session 2007

##### Étude des systèmes techniques industriels

### VMX

### Appareil de radiographie mobile

Partie électronique

# Durée conseillée 4h30

- Lecture du sujet 			20mn

- Partie A : Étude fonctionnelle			40mn

- Partie B1			1h50mn

- Partie B2			50mn

- Partie C			30mn

- Partie D			20mn

Cette partie contient :

- Questions : C1 à C7

- Documents réponse : CR1 à CR6

- Documentation : CAN1 à CAN10

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

# Spécialité génie électronique

Session 2007

##### Étude des systèmes techniques industriels

### VMX

### Appareil de radiographie mobile

Partie électronique

- Questions : C1 à C7

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

# Spécialité génie électronique

Session 2007

##### Étude des systèmes techniques industriels

### VMX

### Appareil de radiographie mobile

Partie électronique

- Documents réponse : CR1 à CR6

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

# Spécialité génie électronique

Session 2007

##### Étude des systèmes techniques industriels

### VMX

### Appareil de radiographie mobile

Partie électronique

- Documentation : CAN1 à CAN10

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

# Spécialité génie électronique

Session 2007

##### Étude des systèmes techniques industriels

### VMX

### Appareil de radiographie mobile

### CORRIGÉ

Partie construction mécanique

BACCALAURÉAT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

# Spécialité génie électronique

Session 2007

##### Étude des systèmes techniques industriels

### VMX

### Appareil de radiographie mobile

### CORRIGÉ

Partie électronique