CORRIGÉ (questions à faire sur copie)

| Questions : |  |
| --- | --- |
| 3 | Pu = P × V = 3000 × 6 × 10-3 = 18 W |
| 4 | g = 1 × 2 × 3 = 0,6 × 0,6 × 0,85 = 0,31  Pa = Pu / g = 18 / 0,31 = 58,8 W |
| 5 | Pe = Pu = 58,8 W  I = Pe / U = 58,8 / 24 = 2,45 A |
| 11 | Composition des vitesses :VC32=VC35+VC52⇒VC32=VC52 Avec VC35=0 car C centre de l’articulation de 3/5 |
| 12 | Composition des vitesses : AC sur BC BC ? 6mm/s ? |
| 14 | AC = 145 × 4 = 580  0,3 tr/min |
| 15 | Isolement vérin (4+5) : inventaire des actions mécaniques extérieures : (2/4) ; (3/5) 2 actions modélisées par des glisseurs : B24 et C35 P.F.S. : 2 forces de même norme, de sens opposés et de même support BC |
| 16 | Isolement vérin (3) : inventaire des actions mécaniques extérieures : (Pes/3) ;(5/3) ; (2/3) 3 actions modélisées par des glisseurs : P ; C53 ; A23 Force; Pt.; Support; Sens; Norme; Tracé. P; G; Vertical; 3000 N; bI : 100mm. C53; C; BC; ?; ab. A23; A; ?; ?; Ia. |
| 17 | P.F.S. : - 3 forces concourantes en un même point I = (P BC) donc support de A23 : AI - Dynamique des forces fermé |
| 18 | I = 2,8 A (sur courbe pas = 4 mm) |
| 19 | ; d=lcosθ ; |
| 20 | K = 74,91 Nmm/deg ; ressort G.405.400.0450 (ext : 40,5 ; 4,5 spires) |
| 22 | : force acceptable |
| 23 | Liaison encastrement par adhérence obtenue par pincement, vis rep.48 (M.A.P.). M.I.P. obtenu par contact de surfaces cylindriques. |

Question 1 : FAST de la colonne télescopique

FT 3 : lever la baignoire

Secteur ou batterie

FT 3.2 :fournir une énergie électrique

FT3.3.3 : transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation

Vis/écrou

FT 3.3 :animer le système de levage

FT3.3.2 : adapter l’énergie mécanique de rotation

Roue et vis sans fin

FT3.3.1 : transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

Moteur électrique

FT 3.1 :guider la baignoire en translation rectiligne verticale

Colonne télescopique (colonnes 1 et 2)

Question 2 : schéma cinématique				Question 6, 7, 9, 10 : mouvements,

minimal colonne télescopique	trajectoires, supports vecteurs-vitesse (en partie)

x

y

1

5

Vis sans fin

Roue + vis

4

2

|  | 3/2 | 4/2 | 5/4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liaison | Pivot / Az | Pivot / Bz | Pivot glissant / CB |
| Mouvement | Mvt 3/2 : Rotation/Az | Mvt 4/2 : Rotation/ Bz | Mvt 5/4 : Reste : Trans. Rect./BC |
| Trajectoire | T C(3/2) : cercle (A, AC) | T C(4/2) : cercle (B, BC) | T C(5/4) : droite BC |
| Support Vecteur vitesse | VC32 :  AC | VC42 :  BC | VC54 : sur BC |

Question 21 : ressort

θc = 73,5°

Si θ  θc :

porte maintenue ouverte

Conclusion :

Cdcf respecté car

θc = 73,5° 80°

θm = 0°

Moment non compensé par le ressort :

θ°

θ°

MOz(P)

COz

MOz(P)-COz 68 Nm

Zone porte non maintenue ouverte

Zone porte maintenue ouverte

50-1

38-1

Question 24… :  Assemblage

46a-5

46a-6

46a-1

46a-2

46a-3

46a-4

47-1

47-2

47-3

48-2

48-1

46b-3

46b-5

46b-2

46b-4

46b-1

| Assemblage | Surface 1 | Surface 2 | Contrainte |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 / 46b | 47-1 : plane | 46b-1 : plane | Coïncidente |
|  | 47-2 : cylindrique | 46b-2 : cylindrique | Coaxiale |
|  | 47-3 : plane | 46b-3 : plane | Coïncidente |
| 47+46b / 38 | 46b-4 : cylindrique | 38-1 : cylindrique | Coaxiale |
| 46a / 38 : | 46a-1 : cylindrique | 38-1 : cylindrique | Coaxiale |
| 46a / 46b | 46a-2 : plane | 46b-1 : plane | Coïncidente |
|  | 46a-3 : plane | 46b-3 : plane | Parallèle |
| 46a / 50 | 46a-2 : plane | 50-1 : plane | Coïncidente (ou dist. = jeu) |
| Vis 48 / 46 | 49-1 : cylindrique | 46a-5 : cylindrique | Coaxiale |
|  | 49-2 : plane | 46a-6 : plane | Coïncidente |

Remarques :

Solution du fabricant Reval :

- qui prend en compte un décalage angulaire de 9° de la position de la clavette 39 positionnant la butée maintien ressort (41 + 42) par rapport à l’axe soudé sur la patte de porte 38 (pièce rotation porte). Ce décalage entraînerait alors qu’une « patte » droite pénètrerait dans la plaque support de mécanisme 35.

- La vis est une vis de pression Hc sans tête.

Pour les besoins du sujet, cet angle a été supprimé  autre solution valable :

- patte droite

- vis à tête H ou CHc dépassant de la patte avec le contre-écrou au dessus de la patte