DOSSIER REPONSES

1-1 : Tableau des fonctions :

| Numéro | FP | FC | Enoncé de la fonction ( le bras motorisé doit ... ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Utiliser l'énergie disponible nécessaire au déplacement. |
| 2 |  |  | Maintenir la gouttière. |
| 3 |  |  | Positionner de façon précise et rapide le patient par rapport aux possibilités d'accès du chirurgien. |
| 4 |  |  | S'adapter à la table chirurgicale support. |
| 5 |  |  | Résister au poids du patient |
| 6 |  |  | Etre conforme aux normes de sécurité hospitalière. |

1-2 : Représentation des fonctions :

Préciser la différence visuelle qu'il doit y avoir sur le graphe entre les FP et les FC :

1-3 : Mise en place des fonctions sur le graphe :

Système étudié :

.........................

Liste des composantes du milieu extérieur en interaction avec le système étudié :

énergie - gouttière - normes hospitalières - chirurgien - patient - table d'opération

2-3  :	ççAB çç = 150 mm

B

A

êê V( AÎ11/1 ) êê = 100 mm/s

x1

y1

Roue 11

Gouttière

X

Y

w11/1 =

w10/1 =

w7/1 =

Conclusion :

2-4  :

Diamètre primitif de la roue 12 = pas / sin( 180/Z12 ) =

w7/1 =

w11/1 = w12/1 =

X

Roue 12

Y

Chaîne

Vchaîne =

Conclusion :

Choix de l'echelle : 10 mm ® 50 daN

3-1 :

| Actions | Point d'application | Direction | Sens | Norme ( N ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B ( 1®4 ) |  |  |  |  |
| F ( 1®3 ) |  |  |  |  |
| E ( Chaîne®2 ) |  |  |  |  |

Justifications :

êêE ( Chaîne ® 2 ) êê=

3-2 :

| Actions | Point d'application | Direction | Sens | Norme ( N ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E ( 2®CD ) |  |  |  | 2400 |

Justifications :

êêD ( Chaîne®CD ) êê=

Comparaison :

Conclusion :

4-1 :	Vchaîne = 30 mm/s

Ftan = 2000 N

Expression littérale :		PChaîne =

Application numérique :	PChaîne =

B

A

x1

y1

Roue 11

Gouttière

X

Y

4-2 :	ççAB çç = 150 mm

êê V( AÎ11/1 ) êê = 100 mm/s

êê F A êê = 400 N

Expression littérale :		PSupport =

Application numérique :	PSupport =

4-3 :	Rendement de l'engrenage 10-11 :		h = 0,95

Rendement du système roue et vis sans fin :	h' = 0,95

Rendement global :	Expression littérale :		hg =

application numérique :	hg =

Puissance du moteur : Expression littérale :		Pm =

application numérique :	Pm =

Conclusion :