Correction BTS Electrotechnique 2012

A : Cogénération de l’énergie électrique

A.1. Débit en vapeur de la chaudière

| question | réponse |  |
| --- | --- | --- |
| A.1.1. |  |  |
| A.1.1.1. | Wth1=604.8 kJ |  |
| A.1.1.2. | W3th=355.3 kJ |  |
| A.1.1.3. | WTth=2700.1 kJ |  |
| A.1.2. |  |  |
| A.1.2.1. | Wth=1.96 106 kW·h |  |
| A.1.2.2. | Pth=81.74 MW |  |
| A.1.2.3. | Dm=22.7 kg·s-1 |  |

A.2. Production d’énergie électrique

| question | réponse |  |
| --- | --- | --- |
| A.2.1. | Pm= 7.945 MW |  |
| A.2.2. | Pelect = 7.31 MW |  |
| A.2.3. | Pelect = 7.25 MW |  |
| A.2.4. | La consommation réelle est assurée |  |

A.3. Maintenance des alternateurs

| question | réponse |  |
| --- | --- | --- |
| A.3.1. |  |  |
| A.3.1.1. | r =1/6 |  |
| A.3.1.2. | Nombre de pôles = 4 |  |
| A.3.1.3. | I=S3U= 524.9 A  525 A |  |
| A.3.2. |  |  |
| A.3.2.1. | Pe = 4 MW |  |
| A.3.2.2. | Si U faible, il ne reste que pméc |  |
| A.3.2.3. | pfer = 36,7 kW |  |
| A.3.2.4. | pJs=38,53 kW |  |
| A.3.2.5. | pJr=18,77 kW |  |
| A.3.2.6. | pT=139,9 kW |  |
| A.3.2.7. | =0.966 ou 96.6 % proche de 0.954 |  |

B. Augmentation de la productivité

B.1. Analyse du cycle de centrifugation existant

| B.1.1. | T = 200 s |  |
| --- | --- | --- |
| B.1.2. | 18 cycles |  |

B.2. Prise en compte de l’augmentation de la productivité

| B.2.1. | 21.6 cycles |  |
| --- | --- | --- |
| B.2.2. | T’=160 s |  |

B.3. Construction du nouveau cycle de centrifugation

| B.3.1. | Temps de chargement, centrigugation déchargement constants |  |
| --- | --- | --- |
| B.3.2. | T’=160 s |  |
| B.3.3. | Oui |  |

B.4. Contraintes dues au nouveau cycle de centrifugation

| B.4.1. | Voir document réponse |  |
| --- | --- | --- |
| B.4.2. | JdΩdt=Cmot−Crés |  |
| B.4.3. | Cmot=Cacc+Crés |  |
| B.4.4. |  |  |
| B.4.4.1. | Jpan = 800 kg·m² ; kg·m² |  |
| B.4.4.2. | dΩdt=3.351rad·s-2 ; Cacc1= 2680.8 N·m |  |
| B.4.4.3. | Cmot1= 3021 N·m |  |
| B.4.5. | Cacc2= 0 N·m car =cte |  |
| B.4.6. |  |  |
| B.4.6.1. | dΩdt=2.653 rad·s-2 ; Cacc3= 4058.9N·m |  |
| B.4.6.2. | Cmot3= 4399N·m |  |
| B.4.7. |  |  |
| B.4.7.1. | dΩdt=-3.211 rad·s-2 ; Cacc3= -4078.5N·m |  |
| B.4.7.2. | Cmot5= -3738N·m |  |
| B.4.7.3. | Voir document réponse |  |
| B.4.7.4. | Voir document réponse |  |

B.4. Choix d’un nouveau moto variateur

| B.5.1. | Augmentation du couple |  |
| --- | --- | --- |
| B.5.2. | CN = 4059 N·m |  |
| B.5.3. |  |  |
| B.5.3.1 | Cmax = 4400 N·m |  |
| B.5.3.2. | 8.4 % |  |
| B.5.3.3. | Pas de problème >50% et T<60 s |  |
| B.5.3.4. | Fréquence et tension |  |
| B.5.3. |  |  |
| B.5.4.1. | Non, à cause du pont de diodes |  |
| B.5.4.2. | Mettre en tête un redresseur MLI, ou bien créer un bus continu pour l’ensemble de toutes les centrifugeuses |  |

Document réponse à remettre avec la copie