Courbes de l’évolution de la vitesse du point G || VG || et de sa composante verticale VGy en fonction de la position de la tige du vérin pour une vitesse en sortie de tige de 15 mm/s :

vitesse

E+01 (mm/s)

VG

VGy

5.500

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

E+02 (mm)

position de la tige du vérin

| 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Courbe de l’évolution de l’effort du vérin en fonction de la position de la tige pour lever une personne de 110 kg :

E+03 (N)

Effort du

vérin

2.500

2.400

2.300

2.200

2.100

2.000

1.900

| 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E+02 (mm)

position de la tige du vérin

DT 9