DOSSIER Travail demandé

Le sujet est composé de 4 parties.

Ce dossier comporte 9 feuilles numérotées de 1 à 9.

Il est conseillé de consacrer à chacune des parties la durée suivante :

Lecture du sujet et des documents techniques	0 h 20 min

1ère Partie :	Fonction FP 12 « Assister le patient qui se relève »	1 h 30 min

Objectif 1 :	identifier les sous-ensembles cinématiques dans la phase de relevage.

Objectif 2 :	vérifier que le mécanisme aide le patient à se relever.

2ème Partie :	Fonction FT 124 « Transformer la translation	1 h 15 min

en mouvement releveur ».

Objectif 3 :	vérifier que le système est conforme à la réglementation qui impose une vitesse maximale de déplacement des personnes de V<0,03 m/s.

3ème Partie :	Fonction FP 12  « Assister le patient qui	1 h 15 min

se relève ». (Aspect motorisation)

Objectif 4 :	vérifier que le moteur permet de déplacer un patient

4ème Partie :	Nouvelles solutions constructives.	1 h 40 min

Objectif 5 :	vérifier la résistance des bielles 4

Objectif 6 :	définir une nouvelle solution constructive pour la liaison entre le bras supérieur 12 et l’écrou 10.