Partie 1 – Fonction FP 12 « Assister le patient qui se relève ».

Objectif 1 : identifier les sous-ensembles cinématiques dans la phase de relevage.

(Répondre sur feuille de copie et sur le document réponse DR1 et DR2)

Données :	- perspective du mécanisme releveur (DR1) ;

- description du fonctionnement (DT2) ;

- schéma cinématique (DT7) ;

- dessin d’ensemble (DT6).

Pendant la phase de relevage, on considère que les pièces  5, 12, 13, 17, 18, 19 et l’assise14 (non représentée sur DR1) qui supportent les coussins du fauteuil sont fixes.

Question 1	A partir du schéma cinématique (DT7) et du tableau des ensembles cinématiques, colorier les pièces sur le dessin d’ensemble en perspective DR1 et plan DR2 en utilisant une couleur par ensemble cinématique (par exemple S1 en noir, S2 en bleu, S3 en rouge, S4 en vert, S5 en marron, S6 en jaune).

Question 2 	Donner le nom de la liaison de centre F (S3/S6) sur feuille de copie.

Préciser le type de surface qui permet d’obtenir cette liaison (éventuellement à l’aide d’un schéma).

Question 3	Donner le nom de la liaison de centre E (S2/S3) et décrire comment est réalisée cette liaison.

Question 4	Compléter  sur le document réponse DR1 le graphe des liaisons.

Question 5 	Expliquer sur feuille de copie pourquoi il est important que le système de transformation de mouvement (motoréducteur et système vis-écrou) soit irréversible.

Comment l’irréversibilité peut être obtenue pour ce mécanisme ?

Objectif 2: vérifier que le mécanisme aide le patient à se relever.

(Répondre sur feuille de copie et sur le document réponse DR2.)

Donnée : schéma du mécanisme releveur (DR2).

Question 6 	Définir le mouvement du bras de levage S2 par rapport au châssis inférieur

S1 : Mvt S2/S1.

Définir, tracer puis repérer les trajectoires des points C et E appartenant au		bras de levage S2 dans leur mouvement par rapport au châssis inférieur S1 : 		TC S2/S1, TE S2/S1.

Question 7  	Définir le mouvement de la bielle de relevage S4 par rapport au châssis 					inférieur S1 : Mvt S4/S1.

Définir, tracer puis repérer la trajectoire du point D appartenant à la bielle 			de relevage S4 dans son mouvement par rapport au châssis inférieur S1 : TD S4/S1.

Question 8  	Sur le schéma, le mécanisme est représenté dans une position intermédiaire de la phase de relevage, pour laquelle α vaut 17° (α est l’angle entre S2 et l’horizontale, voir DR2).

En position basse on considère que  α0 vaut 3°, on appelle C0, D0, E0 les positions correspondantes des points C, D, E. En position haute, α1 vaut 52° (tan α1 = 1,28) on appelle C1, D1, E1 les positions correspondantes des points C, D, E. Déterminer graphiquement les points C0, D0, E0 et C1, D1, E1.

Question 9  	Déterminer graphiquement les positions basse et haute H0 et H1 du point H.

Déterminer par mesurage la course du vérin électrique (déplacement de l’écrou moteur S6 par rapport à S3) pour passer de la position basse à la position haute en tenant compte de l’échelle.

Question 10  	Définir le mouvement de l’ensemble S5 par rapport au châssis inférieur S1 : 				Mvt S5/S1.

Déterminer graphiquement les positions basse et haute G0 et G1 du point G, centre de gravité du patient (on considère que le patient fait partie de l’ensemble S5 et donc qu’il n’a aucun mouvement relatif par rapport à l’assise du siège).

Question 11  	Déterminer graphiquement le déplacement vertical ΔYG et le déplacement horizontal ΔXG du point G pendant la phase de relevage.

Mettre en place  les déplacements ΔYG et ΔXG sur la figure.

Expliquer en quoi le déplacement du centre de gravité du patient par rapport aux pieds (qui restent fixes pendant le mouvement) facilite le relevage du patient.

Partie 2 – Fonction FT 124 « Transformer la translation en mouvement 							releveur ».

Objectif 3 : vérifier que le système est conforme à la réglementation qui impose une vitesse maximale de déplacement des personnes de V<0,03 m/s.

(Les constructions graphiques sont à réaliser sur le document réponse DR3, l'échelle à 		adopter pour la représentation graphique des vitesses est de 1mm pour 0,001 m/s)

Démarche : - mettre en place la vitesse maximale autorisée du patient en son centre de gravité ;

- déterminer la vitesse de déplacement de l’écrou de l’actionneur pour ne pas dépasser la vitesse réglementaire de 0,03 m/s. ;

- valider le choix de l’actionneur suivant le critère de la fréquence de rotation.

Données : 	- schéma du  mécanisme releveur comportant la direction de la vitesse H8/1 (DR3) ;

- caractéristiques techniques et schéma de principe de l’actionneur linéaire (DT4).

Question 12  	Déterminer, tracer et repérer sur le dessin la direction deC.

Déterminer, tracer et repérer sur le dessin la direction de D.

Montrer que  C = C et que D = D.

Tracer le Centre Instantané de Rotation du mouvement de l’ensemble lié à la pièce 5 (grisé sur la figure DR3) par rapport à 1 noté I5/1.

Tracer G sachant que  VG m/s  et que le siège est en phase de 	relevage (rappel échelle des vitesses : 1mm pour 0,001 m/s).

Question 13 	Déterminer et tracer  H, montrer que cette vitesse est égale à H.

Déterminer et tracer la direction de H.

Ecrire la relation de composition de vitesses entreH, H et H.

A partir de la direction de la vitesse H  donnée sur le document DR3, traduire graphiquement cette relation de composition de vitesses sur DR3. En déduire la vitesse de déplacement de l’écrou 10 (par rapport à 8) de l’actionneur pour la vitesse réglementaire de 0,03 m/s.

Question 14  	Pour la suite du questionnaire, on prendra VH = 0,01 m/s. A partir des valeurs données DT4 (pas, nombre de dents du réducteur), on demande de :

- déterminer la fréquence de rotation Nv en tr/min de la vis UUU11U par rapport au stator du moteur ;

- déterminer le rapport de réduction rred du réducteur roue/vis ;

- déterminer la fréquence de rotation Nm en tr/min à laquelle tournerait l’arbre moteur pour une vitesse maximum de déplacement des personnes.

Question 15 	Comparer la fréquence de rotation Nm déterminée (pour la position étudiée du 				mécanisme) à la fréquence de rotation du moteur (DT4).

Conclure quant à la pertinence du choix de l’actionneur par rapport à sa 	fréquence de rotation.

Question 16 	Commenter la pertinence du choix de placer le point d’application de la vitesse de déplacement maximum des personnes au point G? Justifier la réponse.

Partie 3 – Fonction FP 12  « Assister le patient qui se relève ».

(Aspect motorisation)

Objectif 4 : vérifier que le moteur permet de déplacer un patient

(Les constructions graphiques sont à réaliser sur le document réponse DR4, l'échelle à 		adopter pour la représentation graphique des forces  est de 1mm pour 20N)

Les tracés seront justifiés sur feuille de copie.

Démarche : - déterminer l’effort exercé par l’actionneur dans une position particulière (question 17 à 20) ;

- déterminer l’effort maximal de poussée exercé par l’actionneur pendant le relevage (question 21) ;

- déterminer la puissance que doit fournir le moteur (question 22 à 24).

Données : - dessin des solides isolés (DR4) ;

- dessin d’ensemble (DT6) ;

- courbe donnant la variation de l’effort exercé par l’actionneur pendant la phase de relevage (DT8).

UE5

UE5

UE5

Hypothèses simplificatrices et données numériques :

- l’accélération étant faible, les effets d’inertie peuvent être négligés ;

- la symétrie du mécanisme permet une étude statique plane dans le plan(x,y) ;

- cette étude sera réalisée dans la position représentée sur le document réponse DR4 correspondant à l’instant t=3,5 s de la phase de relevage ;

- le point G matérialise le point d’application du poids de l’ensemble relevé E5 = {partie relevée du fauteuil + patient} ;

- On nomme cette charge : P5, avec P5 = 1 000 N ;

- L’effet du poids des autres pièces est négligé ;

- Les liaisons entre les solides sont considérées parfaites. ;

- On note par exemple 1/4 l’action exercée par la pièce 1 sur la pièce 4 en B.

Question 17 	Isolement 1 : Bielles 4

Frontière d'isolement

1

5

4

BG

DK

Etablir le bilan des actions mécaniques, appliquer le principe fondamental de la 			statique et en déduire les directions des actions mécaniques extérieures au 				solide isolé.

Question 18 	Isolement 2 : Ensemble mobile (Em = S2+S3+S4+S5+S6)

Frontière d'isolement

Ensemble mobile (Em)

1

AG

BG

5

Etablir le bilan des actions mécaniques, appliquer le principe fondamental de la statique et déterminer graphiquement les actions mécaniques extérieures au solide isolé.

Question 19 	Isolement 3 : Ensemble actionneur (Ea = S3+S6)

Ensemble actionneur (Ea)

Frontière d'isolement

2

12

EG

HK

Etablir le bilan des actions mécaniques, appliquer le principe fondamental de la statique et en déduire les directions des actions mécaniques extérieures au solide isolé.

1

?

6+7

2

A

?

?

Question 20 	Isolement 4 : Bras 2

Reproduire sur feuille de copie et compléter (à partir de la perspective figurant sur DT6) le graphe d’isolement

ci-contre :

Etablir le bilan des actions mécaniques extérieures.

Appliquer le principe fondamental de la statique et déterminer graphiquement 			les actions mécaniques inconnues.

Parmi ces actions mécaniques, préciser celle qui permet  de connaître l’effort 			exercé par l’actionneur dans la position étudiée et indiquer sa norme.

Question 21 	L’étude réalisée dans la partie 3 ci-dessus correspondait à une position 				intermédiaire pour le temps t = 3,5 s  de la phase de relevage, et ne tenait 			pas compte des frottements.

Une simulation avec un logiciel a permis d’obtenir les courbes du document technique DT8 donnant l’évolution des efforts  et  en fonction du temps pendant la phase de relevage.

Relever l’effort maximal  exercé par l’actionneur pendant le relevage.

Question 22  	A partir de l’effort fourni par l’actionneur  déterminé question 21, et de la vitesse de translation de l’écrou V H = 0.01 m/s, déterminer  la puissance mécanique maximale P10 à fournir au niveau de l'écrou repère U10U.

Question 23	On donne le schéma bloc suivant

Moteur

Electrique

Réducteur roue/vis

Système

Vis/Ecrou

Mécanisme articulé

Assise du fauteuil

Actionneur linéaire décrit sur DT4

ηm = 0,7

ηred = 0,85

r=1/40

ηv/e = 0,75

p=3mm

ηma = 0,8

Pa

Pm

Pred

P10

Ps

Déterminer  la puissance mécanique maximale Pred à fournir en sortie du 	réducteur.

Déterminer  la puissance mécanique maximale Pm à fournir en sortie du moteur.

Question 24 	Comparer la puissance  Pm  à la puissance nominale du moteur (voir DT4) et 				formuler une conclusion quant à la pertinence des choix du constructeur.

Partie 4 – Nouvelles solutions constructives.

Un retour d’expériences sur l’utilisation du fauteuil mentionne des dégradations dans des cas extrêmes d’utilisation :

  - utilisation par des personnes de très forte corpulence,

  - effets des chocs consécutifs à un mouvement d’assise trop brutal.

Ces dégradations se traduisent par :

  - des déformations plastiques au niveau des bielles 4 du mécanisme.

  - des ruptures au niveau de la liaison en H entre le bras supérieur 12 et l’écrou 10,

Objectif 5 : vérifier la résistance des bielles 4

Données : - dessin et dimensions de la bielle 4 qui figurent ci-dessous

- abaques concentration de contraintes (DT9)

- diagramme de choix des matériaux (DT9)

- coefficient de sécurité nécessaire = 3

- le matériau utilisé pour la bielle 4 (S180) possède une résistance élastique Re = 180MPa

D5/4

B1/4

Ǿ 10

24

4

Section (S)

Question 25   	Déterminer l’aire de la section S.

Définir le type de sollicitation à laquelle la bielle 4 est soumise.

Relever sur le document DT8 la valeur maximale de l’effort    agissant sur les UdeuxU bielles 4  (= ).

Déterminer la contrainte σmoy. dans la section S en considérant que la répartition de la contrainte est uniforme.

Question 26  	Déterminer le coefficient de concentration de contrainte Kt  (voir l’abaque  DT9)

Déterminer la contrainte σmaxi.

Question 27  	Déterminer le coefficient de sécurité réellement obtenu, comparer sa valeur avec le coefficient de sécurité nécessaire (s = 3) et conclure sur la résistance mécanique de la bielle 4.

Des calculs ayant mis en évidence des résultats similaires sur d’autres parties de la structure, le fabricant envisage d’utiliser un nouveau matériau.

Question 28  	A partir du tableau de choix des matériaux (DT9), choisir un matériau plus adapté pour la bielle de relevage 4 qui respecte les critères suivants (ce matériau sera utilisé pour l’ensemble de la structure pour simplifier la gestion des stocks matière) :

- la structure est mécano-soudée.

- la valeur du coefficient de sécurité à respecter est : s = 3.

- les dimensions des pièces restent inchangées.

La masse de la structure métallique étant de 17,5 kg, déterminer le surcoût matière engendré par cette modification. Commenter ce résultat.

Objectif 6 : définir une nouvelle solution constructive pour la liaison entre le bras supérieur 12 et l’écrou 10.

(Répondre sur feuille de copie et sur les documents réponses DR5 et DR6.)

Données : - principe de la solution envisagée (ci-dessous) ;

- dessin d’ensemble (DT6), en particulier section D-D ;

- documentation technique des coussinets (DT10) ;

- méthode de création du modèle virtuel des pattes du bras arrière initial 12 (Partie gauche du document réponse  DR6).

Coussinets à collerette 10b

Pattes du

Bras arrière 12a

Ecrou moteur 10a

Axes inserts 10b

Flasques

Ecartement e

UPrincipe de solution envisagée, cahier des charges

- Afin de remédier au problème de rupture, les vis spéciales U47U seront supprimées et l’écrou moteur U10U sera remplacé par un écrou U10aU et deux axes inserts U10bU. Ceux-ci sont insérés dans le moule lors de l’injection plastique de l’écrou 10a, et ces pièces sont donc en liaison complète et permanente.

- Le guidage sera réalisé par deux coussinets à collerette. Ils seront montés dans des flasques. La liaison complète entre chacun des flasques et le bras U12aU sera réalisée de la manière suivante :

- mise en position par appui plan et centrage court (ajustement de type « glissant ») ;

- maintien en position par 3 boulons (vis CHc + écrous H).

- Le bras 12 sera modifié par :

  - une augmentation de l’écartement « e » entre les pattes de 100 à 116 mm ;

  - une redéfinition de la forme des pattes pour permettre le montage des flasques.

- Cette solution est partiellement représentée sur le document réponse DR6 et est à compléter.

Question 29 	Choisir  un coussinet compatible avec les dimensions des pièces.

Donner la référence du coussinet choisi.

Vérifier la compatibilité du coussinet choisi avec les conditions de fonctionnement (charge radiale maximale supportée par chaque coussinet : 3000N, vitesse circonférentielle (ou de glissement) entre le coussinet et l’axe insert : 1mm/s)  pour ceci calculer la pression diamétrale, relever la pression maxi admissible et conclure.

Question 30    	Sur le document réponse DR5, en tenant compte des préconisations du fournisseur de coussinets (DT10) et du cahier des charges, compléter la cotation du diamètre de l’axe insert. Indiquer l’ajustement entre le flasque et bras 12a (diamètre de 30mm).

Question 31   	 La méthode de création du modèle virtuel des pattes du bras arrière initial 12 est 			décrite, sur la partie gauche du document réponse DR6. En utilisant le même 				principe, décrire sur la partie droite du document réponse DR6 la méthode de 				création du modèle virtuel des pattes du bras arrière modifié 12a. L’esquisse 			sera complétée à main levée. Les valeurs manquantes pour les cotes pourront 				être mesurées sur le document réponse DR5.