# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

# ÉLECTROTECHNIQUE

# SESSION 2011

ÉPREUVE E 4.2

## SÉCHEUR DE GRANULÉS P.E.T

### DOSSIER RÉPONSES

- Ce dossier est à rendre agrafé au bas d’une copie.

Question 1.1.2. Compléter le tableau suivant.

|  | Consommation en kWh |
| --- | --- |
| 1ERE HEURE |  |
| 2EME HEURE |  |
| 3EME HEURE |  |
| 4EME HEURE |  |
| 5EME HEURE |  |
| 6EME HEURE |  |
| 7EME HEURE |  |
| 8EME HEURE |  |
| #### MOYENNE HORAIRE |  |

Question 2.1.1. Compléter le tableau suivant.

- le rendement des moteurs est estimé à 85%

- le facteur de puissance des moteurs est estimé à 0,85

| Charge | Cos φ | P (kW) | Q (kVAR) |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |

Calcul du courant d’emploi du système :

S (kVA) =                                                                  Ib(A) =

Question 2.2.3. Compléter en spécifiant uniquement les grandeurs numériques utiles

0

I (A)

Ib =

Iz =

In ou Ir =

I2 =

1,45Iz =

Question 2.3.2. Donner le schéma équivalent de la boucle de défaut.

L3

N

Point A

Question 2.3.3. Surligner le parcours du courant de défaut.

CPI

AUGIER (sec 1991)

1600KVA

20 KV / 400V

Q0 UNELEC  SP 1250A

Ith 0,9 / IM 13500A

Q15 UNELEC RECORD D 630A

Ith 1/ Im 8X

ARMOIRE

PRESSE

Q18 UNELEC RECORD DH 400A

Ith 0,8/ Im 7X

ARMOIRE

HUSKY 4

JEU DE BARRES ICC = 30 kA

L2

L3

PE

Rb

Ra

Z

Tension limite de sécurité.

Ul = 50 V

L1

Point A

Point B

Z = 4 000 Ω

Ra = 20Ω

Rb = 20Ω

Question 3.1.1.

XS2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

PE

PE

XS8

.

.

1M

.0

.1

.2

.3

.

1M

1L+

.0

.1

.2

.3

EM223

INPUTS

OUTPUTS

Câble C1

+ 24 V DC

Armoire sécheur

Coffret alimentateur

Question 3.2.1.

Compléter le chronogramme.

KA10

YV14

KT2

(15-18)

KT3

(15-18)

YV12

t(s)

t(s)

t(s)

t(s)

t(s)

1s

Question 4.1.2.

Réseau : 1

MUL_I

EN

ENO

IN1

IN2

OUT

INTERMED

Réseau : 2

ADD_I

EN

ENO

IN1

IN2

OUT

INTERMED

Réseau : 3

ADD_I

EN

ENO

IN1

IN2

OUT

P

BT_1dSEC

BT_1dSEC

Réseau : 4

GT_I

EN

IN1

IN2

DEB_CYCL

Réseau : 5

MOVE

EN

IN1

OUT

ENO

1

VAL_COUR

VAL_COUR

Question 5.1.2.

Compléter le tableau suivant.

Caractéristiques du bus « sécheur »

| Norme/Support de transmission | Protocole de communication | Vitesse de communication | Topologie du bus |
| --- | --- | --- | --- |

Question 5.2.1. & 5.2.2.

Bus sécheur

SECHEUR PIVONI

SOFT DROP

CHILLER

PC POLARIS

-A01.

IP 172 21 24 129

MASQUE 255.255.255.128

IP 172 21 24 254

MASQUE 255.255.255.128

IP : ___ ___  ___ ___

MASQUE : ___ ___  ___ ___

PC Supervision zone doseur

PC Supervision zone extrudeuse

Réseau supervision ETHERNET

- Fin du dossier réponses -