Des essais en soufflerie permettent de définir, pour un profil de pale donné, un coefficient de puissance Cp, caractéristique de l’éolienne.

Ce coefficient Cp permet de déterminer la puissance disponible sur l'arbre de l'aérogénérateur par application de la relation suivante :

- Phel = 12 ..Cp.S.V3

où :	Phel = puissance mécanique fournie (disponible sur l’arbre de l’aérogénérateur)

Cp = coefficient de puissance

= masse volumique de l'air en kg/m3 = 1,225 Kg/m3

S = surface du disque éolien en m² (surface circulaire générée par la rotation des pales)

v = vitesse du vent en m/s

- Coefficient de puissance Cp en fonction de la vitesse du vent (Cp = f(V))