# Lecture du sujet :		15 minutes

# Partie 1 : 5 points		10 minutes

# Partie 2 : 10 points	20 minutes

# Partie 3 : 10 points	20 minutes

# Partie 4 : 30 points	70 minutes

# Partie 5 : 30 points	70 minutes

# Partie 6 : 15 points	35 minutes

Question 1-1 : Analyse de la chaîne fonctionnelle

    - Noms des constituants des fonctions Convertir et Alimenter:

Convertir

Convertir

Acquérir

Traiter

Communiquer

Distribuer

Alimenter

Distribuer

Chaîne d’information

Chaîne d’énergie

Energie solaire

Energie éolienne

Panneau solaire

Aérogénérateur

Coffret de

commande

Carte

électronique

Cellule photo-électrique

Etat de la charge

Ordre d’arrêt de la charge

Rythme

Mise en marche du feu

Arrêt du feu si la batterie est totalement déchargée

Télé-contrôle

Feu

allumé

Feu

éteint

Allumer la lampe

Changer la lampe défectueuse

Batterie

Etat de la lampe

Ordre de changement de la lampe

    - Principales informations de sécurité relatives à l’état du feu transmises à terre :

Les principales informations de sécurité transmises à terre sont :

- les informations sur le changement d’une lampe (ou 6eme lampe en service)

- l’état de décharge de la batterie (ou batterie basse)

- Question 2-1 : Calcul de la quantité d’électricité quotidienne consommée par le feu

    - Courant max. dans la lampe Imax :

La lampe utilisée a une puissance de 90 W. Sa tension de fonctionnement est de 24 V.

P=U × I⇒I=PU=9024

Imax = 3,75 A

2.1.2.	Courant moyen Imoy pendant un cycle :

Pendant une période T de 6 secondes, le feu est éclairé 4 secondes.

I=4×3,756

Imoy = 2,5 A

2.1.3.	Quantité d’électricité Qd consommée par le feu en une nuit :

La nuit dure 15 heures.		Q=I × t⇒Qd=2,5×15

Qd = 37,5 Ah

- Question 2-2 : Détermination de la capacité de stockage de la batterie

2.2.1.	Capacité de la batterie avec un courant de décharge de 1,56A :

- La capacité C est égale à 390 Ah au moins

2.2.2.	Nombre de jours consécutifs de fonctionnement :

- 2 méthodes de résolution possibles :

- 1)	C=I × T⇒T=CI=3901,56		Ta = 250 h = 10,4 jours

- 2) 	Qd = 37,5 Ah par jour	=>		T=CQd=39037,5=10,4jours

2.2.3.	La batterie est-elle correctement dimensionnée (justifier la réponse) ?

- Oui, car elle permet au feu de fonctionner plus de 10 jours sans recharge (comme précisé dans la présentation.)

- Question 3-1 : Calcul de la quantité d’électricité quotidienne produite par le panneau solaire

    - Irradiation Ra moyenne reçue quotidiennement par le panneau solaire :

Ra = 5,2 kWh environ	(entre 5 et 5,2)

    - Nombre d’heures Te d’exposition du panneau à éclairement énergétique équivalent à 1 kW/m2

L’irradiation solaire reçue par le panneau vaut 5,2 kWh/m2, ce qui équivaut à une exposition du panneau à un éclairement énergétique de 1 kW/m2 pendant 5,2 heures. (Le courant produit par le panneau est proportionnel au rayonnement.) : Te = 5,2 heures

    - Courant Ip fourni par le panneau exposé à un éclairement énergétique de 1 kW/m2:

Ip = 3,8 A environ

    - Quantité d’électricité Qp produite par le panneau solaire en un jour :

Qp=Ityp × t⇒Qq=3,8×5,2

Qp = 19,8 Ah

- Question 3-2 : Calcul de la quantité d’électricité quotidienne à fournir à la batterie pour assurer sa recharge

3.2.1.	Quantité d’électricité Qc à fournir à la batterie pour assurer sa recharge complète :

Qd= 23 Ah;	Qc=Qdηb=230,85

Qc = 27 Ah

3.2.2.	Le panneau solaire peut-il assurer seul la recharge de la batterie (justifier la réponse) ?

- Non, car la quantité d’électricité produite par le panneau solaire est inférieure à celle nécessaire (19,8 Ah pour 27 Ah pour une recharge complète.)

Question 4-1 : Analyse fonctionnelle de la chaîne de conversion de l’énergie éolienne

Energie mécanique			Energie électrique			  	Energie électrique

Mouvement de rotation 		Tension, courant alternatifs		 	Tension continue

GS

3 ~

VENT

Pe

Pa

Pbat

- Question 4-2 : Calcul du temps nécessaire à la recharge de la batterie par l’aérogénérateur seul

    - Puissance Pbat fournie à la batterie :

r = 0,95 = PbatPa =>  Pbat=Pa × ηr=150×0,95

Pbat = 142,5 W

4.2.2.	Courant de charge Ibat fourni à la batterie :

Pbat=Ubat × Ibat⇒Ibat=PbatUbat=142,524

Ibat = 5,9 A

4.2.3.	Nombre d’heures de vent nécessaires à la recharge de la batterie :

Qd= 37 Ah;	 Qc=Qdηb=370,85=43,5Ah		T=QcIbat=43,55,9

Te = 7,4 heures

Question 4-3 : Dimensionnement du disque éolien de l’aérogénérateur

    - Calcul de la puissance mécanique Pe fournie par l’hélice pour la vitesse nominale Vn :

a = 0,9 = PaPe =>  Pe=Paηa=1500,9

Pe = 166,67 W

    - Surface S du disque éolien :

Vn = 7m/s

Cp = 0,25 pour Vn       =>  S=Pe×2ρ×Cp×V3=2×166,671,225×0,25×73

S = 3,17 m²

4.3.3.	Calculer le diamètre D du disque éolien de l'aérogénérateur.

S=π×R2   =>   R=Sπ=3,17π=1,005

D = 2 m

Question 4-4 : Caractéristique de puissance

4.4.1.	Puissance mécanique Pe disponible

| Vitesse du vent (m/s) | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient de puissance Cp | 0,1 | 0,38 | 0,39 | 0,251 | 0,12 | 0,065 | 0,02 |
| Puissance mécanique Pe | 0,25 | 20 | 94 | 165 | 166,67 | 166,67 | 166,67 |

4.4.2.	Courbe de puissance Pe = f(V)

Vd

Vn

4.4.4.	Allure générale de la courbe :

Pour des vitesses de vent supérieures à Vn, on remarque que la puissance mécanique Pe est constante.

Cela est du au fait que plus la vitesse du vent augmente, plus le coefficient de puissance Cp diminue.

Ces deux variations font que la valeur de la puissance ne varie plus passée la vitesse Vn.

- Question 4.5 : Vitesse périphérique critique des pales

4.5.1.	Vitesse linéaire Vp de l’extrémité d’une pale

On connaît la relation Vp = xR.

N = 525 tr/min    =>   ω=2π×N60=54,978rd/s  =>  Vp = 54,978 m/s puisque R = 1 m

=> Vp = 54,978x3,6 Km/h

Vp = 198 Km/h

4.5.2.	Vérification de la « survitesse »

On constate que la vitesse d’un point situé à la périphérie d’une pale ne dépasse pas la valeur critique de 250 Km/h.

On peut donc affirmer que l’extrémité de la pale n’est pas en « survitesse ».

- Question 4.6 : Exploitation des résultats

Grâce à l’étude mécanique précédente, on peut effectuer deux constats :

- Comme la puissance mécanique stagne à 166,67 W pour toute vitesse de vent supérieure à Vn, on peut affirmer qu’il est inutile, voire dangereux pour l’intégrité du système de laisser le rotor tourner plus vite.

- Si le rotor se met à tourner plus vite sous l’effet du vent, l’extrémité des pales va se trouver en « survitesse ».

Pour éviter de se trouver dans un domaine de fonctionnement qui pourrait être dangereux pour le mécanisme, le constructeur n’a pas d’autre choix que de limiter la vitesse de rotation du rotor.

Il est donc amené à concevoir un système de régulation de cette vitesse de rotation. Son choix s’est porté sur un mécanisme de régulation mécanique.

Question 5.1 :  Calcul des efforts centrifuges appliqués aux masses M

5.1.1.	Calcul de 

La valeur de  est la même que celle calculée précédemment.

 = 54,978 rd/s

5.1.2	Calcul de FC

R = 83,3 mm (Voir schéma de la page 7/11 du questionnaire)

Fc = 1 x 54,978² x 0,0833

FC = 251,78 N

- Question 5.2 : Etude de l’équilibre du tirant 3

| Bilan des actions mécaniques extérieures Fext; Point; Dir; Sens; Normes. A(5→3); A; ?; ?; Sans intérêt. B(1→3); B; ?; ?; Sans intérêt. | Conclusions Le tirant 3 est un solide soumis à deux forces. Celles-ci : - Ont mêmes normes - Ont même direction (AB) - Sens opposés Le principe fondamental de la statique nous donne : A(5→3)+B(1→3)=0 |
| --- | --- |

Question 5.3 : Etude de l’équilibre du solide S1

| Bilan des actions mécaniques extérieures Fext; Point; Dir; Sens; Normes. Fc; G1; 260 N. B(3→S1); B; AB; ?; ?. C(4→S1); C; ?; ?; ?. | Conclusions S1 est en équilibre sous l’action de trois forces. Celles-ci sont : - Concourantes en un point I - Coplanaires Le principe fondamental de la statique nous donne : Fc+B(3→S1)+C(4→S1)=0 |
| --- | --- |

5.3.2.	Résolution graphique

B(3→S1)

G1

Echelle du tracé : 	1 cm => 50 N

Levier 1

Fc

C(4→S1)

Masse M

B

Direction de B3→S1

C

B3→S1=140 N

C4→S1=300 N

Question 5.4 : Etude de l’équilibre du solide S2

Bilan des actions mécaniques extérieures Fext; Point; Dir; Sens; Normes. E(3→S2); A; AB; 150 N. E(3→S2); E; ED; 150 N. F(R2→S2); F; Horizontale; ?.

5.4.2.	Résolution

A(3→S2)= B(3→S1)

F(R2→S2)=2 x A(3→S2)x cos 

FR2→S2=299,71 N

D

B

F

E

A



Direction de l’action du ressort

E(3→S2)

F(R2→S2)

E(3→S2)

 = 2,5°

Echelle du tracé : 	1 cm => 50 N

Question 6-1 : Détection de la fin de décharge

    - Expression de Ve en fonction de Vbat et des résistances :

Par la formule du diviseur de tension,

Ve=Vbat×R2R1+R2

    - Calcul des valeurs des tensions V2 et V3 :

V2=22,2×100100+680			V3=24×100100+680

V2 = 2,85 V				V3 =3,08 V

    - Chronogrammes à compléter :

Point B

5V

0

Vbat (V)

24

22,2

Point C

5V

0

Batterie Basse

5V

0

Question 6-2 : Détection de la fin de charge

Les chronogrammes sont à compléter à la page suivante.

    - Calcul de la durée de l’impulsion Ti sur la sortie 3 du NE555 :

Ti=1,1×R × C=1,1×R4 × C1=1,1×1 × 100

Ti = 110 secondes

    - à  6.2.7.	Chronogrammes à compléter : Echelle de temps 1cm = 20s

0        20      40

t (s)

Vbat (V)

28,5 V

6.2.7.

Sortie 3

NE555

5V

6.2.2.

0

Transistor T1 : bloqué (B) / passant (P)

6.2.3. 	[1]   		B				P				B

Bobine RL1 : alimentée (A) / non alimentée (NA)

6.2.4. 	[2]		NA				A				NA

Position Contact : Travail (T) / Repos (R)

6.2.5. 	[3]		R				T				R

Batterie en charge : oui (O) / non (N)

6.2.6. 	[4]		O				N				O

Lorsque la batterie n’est pas en charge, la tension à ses bornes diminue

Lorsque la batterie est  en charge, la tension a ses bornes augmente

Point A

5V

0