BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2010

EPREUVE E4.2

SYSTEME D'ASPIRATION CENTRALISEE DOCUMENTS REPONSES

- Ce document est à rendre agrafé au bas d’une copie.

- Il contient les documents réponses à compléter, pour lesquels les repères sont les mêmes que les questions correspondantes au dossier questionnement.

Question 1.2.1

Compléter le document suivant :

| Schémas | Partie de l'installation | Résistance en mΩ | Réactance en mΩ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Réseau amont Skq = 500 MVA | 0,04 | 0,35 |
|  | S1 = 630 KVa S2= 250 KVa T 1 T 2 | 3,06 | 9,14 |
|  | Disjoncteur général Q1 | 0 | 0 |
| Câble C1 | Liaison transformateurs interrupteur général | …………………. ? | ……………………? |
|  | Interrupteur général | 0 | 0 |
|  | Jeux de Barre | 0 | 0 |
|  | Disjoncteur Q6 | 0 | 0 |
| Total |  | …………………. ? | …………………. ? |

Questions 2.1, 2.2 et 2.3

|  | Solution sans variateur | Solution avec variateur |
| --- | --- | --- |
| Étude énergétique (kWh/an) | 421 775 |  |
| Étude économique |  |  |
| Coût de l'énergie (€/an) | 9820 |  |
| Coût du matériel (€) |  |  |
| Coût de la main d'œuvre (€) |  |  |
| Aides financières (€) |  |  |
| Étude environnementale |  |  |
| Émission GES (tonne équivalent CO2 /an) |  |  |

Question 3.3.3

Colorer un côté du switch pour indiquer son réglage conformément au document ressources.

Question 3.5

Question 4.2.1 et 4.2.2

Module 0      			             Module 1       			    Module 2

Question 4.2.3

+

-

24V

CONTINU

MODULE

0

KM_M5

OU-R-M5

FE-R-M5

R-OU-M5

OU-R-M6

R-FE-M5

FE-R-M6

Question 4.3