1 – Etude de la fonction FP 13 : Adapter la hauteur de l'assise.

Principe de fonctionnement.

Remarque 1 : Toutes les réponses sont à faire sur la feuille de copie sauf indication contraire. Il est demandé de reporter soigneusement les numéros des questions correspondant à vos réponses.

1-A. Modélisation du mécanisme. (Répondez sur le document réponse DR1.)

Remarque 2 : Dans ces questions, pour alléger la notation, les classes d’équivalence cinématique prennent le numéro de la pièce principale.

Par exemple : 4 nomme la classe S4, de même L(7-8) nomme la liaison entre S7 et S8.

A partir des documents techniques mis à votre disposition,

Question 1 A 1 :

Coloriez sur le schéma cinématique : 4 en rouge ; 3 en vert ; 8 en bleu.

Question 1 A 2 :

Définissez les liaisons suivantes à l’aide du tableau.

L(7-8) ; L(1-3) ; L(4-3) au point C ;  L(4-9) ;  L(9-1).

1-B. Etude de la fonction FT134 : transformer le mouvement en translation verticale.

Dans cette partie, on se propose de vérifier la nature du mouvement du plateau supérieur ainsi que l’altitude maximale prise par un point lui appartenant.

Remarque 3 : Les constructions graphiques sont à réaliser sur le document réponse DR2.

Remarque 4 : On fait remarquer ici l’alignement des points K, C et D ainsi que H, C et E.

Question 1 B 1 :

Définissez le mouvement du bras de pantographe 3 par rapport à la base 1 : Mvt 3/1.

Définissez, tracez puis repérez les trajectoires des points C, B et K appartenant au bras de pantographe 3 dans leur mouvement par rapport à la base 1 : TC,3/1, TB,3/1 et TK,3/1.

# Remarque 5 : certaines trajectoires étant rapprochées, on demande la plus grande précision pour les tracés.

Question 1 B 2 :

On appelle C0, B0 et K0 les positions initiales des points C, B et K tels qu’ils sont représentés sur la figure du document réponse DR2.
Sachant que l’on se place en phase de montée du siège, déterminez graphiquement les points C1, B1 et K1 correspondant aux points C, B et K après une rotation de 20° du bras 3.

Question 1 B 3 :

Définissez le mouvement du palier de guidage 9 par rapport à la base 1 : Mvt 9/1.

Définissez, tracez puis repérez la trajectoire du point H appartenant au palier de guidage 9 dans son mouvement par rapport à la base 1 : TH,9/1

Comparez la trajectoire du point H appartenant au palier de guidage 9 dans son mouvement

par rapport à la base 1 : TH,9/1 et la trajectoire du point H du bras de pantographe 4 dans son

mouvement par rapport à la base 1 : TH,4/1.

Question 1 B 4 :

Définissez le mouvement du bras de pantographe 4 par rapport à la base 1 : Mvt 4/1.

Déterminez graphiquement les points H1 et E1 correspondant aux points H et E pour la position du bras 3 définie dans la question 1 B 2.

Question 1 B 5 :

Remarque 6 : on attire l’attention du candidat sur l’échelle du document réponse DR 2 qui est de:   3:10.

L’altitude maximale du point K étant obtenue pour une distance AB = 330mm ; (cote relative à la longueur de la vis 7 et à la position de la butée mécanique par rapport aux capteurs de fin de course) ;

Construisez le point B2 correspondant à cette position.

En utilisant la même démarche que pour la question 1B2, construisez les points C2, K2, H2 et E2.

Question 1 B 6 :

Tracez et repérez  la trajectoire du point E appartenant  au bras de pantographe 4 dans son mouvement par rapport à la base 1 : TE,4/1.

Définissez TE,4/1.

Comparez TE,4/1 et TE,5/1.

Question 1 B 7 :

Tracez les segments [E1K1] et [E2K2].

Question 1 B 8 :

A partir de l'alignement des points K, C et D, H, C et E, de l'égalité des segments [EC], [CH], [CD], [CK] et des résultats obtenus aux questions 1B6 et 1B7 :

Concluez sur la nature du mouvement du plateau supérieur par rapport à la base 1.

Question 1 B 9 :

Déduisez la cote h2 d’altitude maximale prise par le point K (K2).

Mettez en place  h2 sur la figure.

2 – Etude de FP 13 : Adapter la hauteur de l'assise.

Vérification des paramètres cinématiques.

Dans cette partie, à partir des données du dossier technique, on se propose de déterminer la vitesse de montée du siège afin de vérifier que cette vitesse respecte la réglementation : V<0.25 m/s

Remarque 7 : Le document DR3 présente le système dans la position où la vitesse de montée du siège est maximale.

2-A. Détermination de la vitesse linéaire de l’écrou repère 8.

Question 2 A 1 :

Relevez la fréquence de rotation du moteur en tr/mn : Nm.

Question 2 A 2 :

Déterminez la fréquence de rotation Nv de la vis 7. (on donne r = Nv /Nm)

Question 2 A 3 :

Déduisez-en la norme de la vitesse de translation VP,87 de tout point P de l’écrou 8 dans son mouvement par rapport à la vis 7 en mm/s.

2-B. Détermination de la vitesse de montée du plateau supérieur.

Remarque 8 : Les constructions graphiques sont à réaliser sur le document réponse DR3, l'échelle à adopter pour la représentation graphique des vitesses est de : 1cm -> 2mm/s.

Remarque 9 : Explication de la notation utilisée :

VP,16 : Vitesse du point P appartenant à la pièce 1 dans son mouvement par rapport à la pièce 6.

Question 2 B 1 :

Tracez VB,87. (on prendra VB, 87 = 7 mm/s.)

Sachant que VB,87 = VB,86, Comparez VB,87et VB,36.

Question 2 B 2 :

Tracez et repérez le support de VB,31.

Question 2 B 3 :

Définissez le mouvement du moto-réducteur 6 par rapport à la base 1 : Mvt6/1.

Tracez et repérez le support de VB,61.

Question 2 B 4 :

En vue de déterminerVB,31 ;

Ecrivez la relation de composition des vitesses au point B liant VB,31 ; VB,61 et VB,36.

déterminez graphiquement et repérez  VB,31 que vous tracerez en rouge.

Question 2 B 5 :

En utilisant la distribution des vecteurs vitesse de 3 par rapport à 1 (Champ des vecteurs vitesse), déterminez graphiquement  la vitesse du point C appartenant au bras de pantographe 3 dans son mouvement par rapport à la base 1 : VC,31 que vous tracerez en rouge.

Déduisez-en VC,41.

Question 2 B 6 :

En vue de déterminerVE,51 ;

Tracez le support de VE,51 sachant que la trajectoire TE,5/1 est une droite verticale.

Comparez VE,41 et VE,51.

Question 2 B 7 :

déterminez graphiquement par équiprojectivité VE,51 que vous tracerez en rouge.

Question 2 B 8 :

Précisez la norme de VE,51en mm/s et concluez sur le respect de la réglementation.

3 – Etude de FP 13 : Adapter la hauteur de l'assise.

Etude du transfert de la charge au moteur.

Dans cette partie, on se propose de vérifier les caractéristiques moteur à travers une étude en régime établi. En effet l’accélération étant faible, les effets d’inertie peuvent être négligés.

Remarque 10 : En vue de simplifier l'étude, tenant compte de la symétrie du mécanisme et des efforts auxquels il est soumis, nous utiliserons un schéma cinématique du mécanisme différent, mais statiquement équivalent.

Les différences se traduisent, entre autres, par l'existence des liaisons suivantes : L(5-3) et L(4-1).

schéma cinématique plan, statiquement équivalent.

 = 118°

x

y

Hypothèses simplificatrices et données :

- L'étude statique se fait dans la position de la figure.

- Le point G matérialise la position de la charge que représente l'ensemble {fauteuil + patient}.

On nomme cette charge : P5, avec P5=3000N

- Le poids des pièces est négligé devant les autres actions en présence.

- Le plan (x, y) est plan de symétrie pour l'étude.

- Les liaisons entre les solides sont parfaites.

3-A. Equilibre du plateau supérieur 5.

Remarque 11 : Dans cette partie le solide isolé appelé 5 est en fait S5 = { 5 + fauteuil + patient.}

On donne le graphe d'isolement du plateau supérieur ci-dessous.

Frontière d'isolement

4

Terre

3

5

G

K

E

Bilan des actions mécaniques extérieures au plateau supérieur 5 dans R=C,x,y,z :

E45=R| XE,45| YE,45| 0	 ; 	K35=R | 0| YK,35| 0	 ; 	P5=R| 0| −3000| 0

Une résolution logicielle nous donne :

E45=R| 0| 1819 N| 0	;	K35=R | 0| 1181 N| 0

Question 3 A 1 :

Tracez en respectant l'échelle puis repérez sur la figure A du document DR4 les actions P5, E45 et K35 .

3-B. Equilibre du bras de pantographe 4.

Question 3 B 1 :

Reproduisez et complétez le graphe d’isolement ci-dessous :

1

5

?

4

H

?

?

Question 3 B 2 :

Complétez le bilan des actions mécaniques extérieures en définissant numériquement les composantes de E54.

Bilan : H14=R| 0| YH,14| 0   ;	    E54=R| ?| ?| 0    ;  	  C34=R| XC,34| YC,34| 0

Justifiez votre réponse.

Question 3 B 3 :

Appliquez le théorème de la résultante statique et déterminez les deux équations qui en découlent.

Question 3 B 4 :

L’équation des moments au point C nous permet d'écrire :

MC(H14) +MC(E54) +MC(C34) = 0    d'où :  CH ∧ H14+ CE ∧ E54 + 0 = 0

d'où :   R|−235−1120 ∧ R|0 YH,140 +R| 2351120 ∧ R| ? ? 0  =   | 0 0 0

Ecrivez l'équation qui en découle et déterminez la valeur de YH,1/4.

#### Comparez  H14 et E54.

Question 3 B 5 :

Déterminez complètement H14 et C34.

Question 3 B 6 :

Tracez en respectant l'échelle puis repérez sur la figure B du document DR4 les actionsE54, H14 et C34.

3-C. Equilibre de l'ensemble moteur : Sm = {6+7+8}

Question 3 C 1 :

Isolez l'ensemble Sm et faites l'inventaire des actions mécaniques.

Question 3 C 2 :

Concluez sur la droite support des efforts en A et B.

Question 3 C 3 :

Tracez et repérez sur la figure C du document DR4 les droites supports des efforts en A et B.

3-D. Equilibre du bras de pantographe 3 .

Question 3 D 1 :

Reproduisez et complétez le graphe d’isolement ci-dessous :

?

?

?

3

?

??

?

?

?

Question 3 D 2 :

Faites le bilan des actions mécaniques extérieures au bras de pantographe 3 sachant que  l'action

en B : B83 est de la forme : B83R|XB,83YB,830 avec : YB,83XB,83 = tan et118°

Question 3 D 3 :

Appliquez le théorème du moment statique et déterminez l'action au point B par la méthode analytique de votre choix ; les moments étant exprimés au point D.

Question 3 D 4 :

### Déterminez B83.

### Tracez en respectant l'échelle et repérez sur la figure D du document DR4 l’action B83.

3-E. Détermination de la puissance du moteur.

Question 3 E 1 :

Un logiciel de simulation informatique nous a permis d'obtenir les 2 courbes ci-après ; grâce à leur utilisation,

Déterminez la valeur maximale de l'effort transmis par la charge à l'écrou : B38.

Déduisez-en l’altitude du point K correspondant à l’effort maximum.

Question 3 E 2 :

Sachant que VB, 87 = 7 mm/s, déterminez P7  la puissance mécanique à fournir au niveau de l'écrou repère 7.

Question 3 E 3 :

On donne le graphe suivant :

Moteur

Electrique

Réducteur roue et vis

Système

Vis/Ecrou

Système

Pantographe

Plateau supérieur

m

red

r = 1/25

v/e

p = 8 mm

p

Pm

Pa

Pred

P7

Ps

Moto-réducteur

Déterminez Pred et Pm les puissances mécaniques à fournir en sortie réducteur et sortie moteur.

Question 3 E 4 :

Comparez vos résultats aux caractéristiques techniques du matériel proposé et formulez une conclusion.

4 – Etude de FT 134 : Transformer le mouvement en translation verticale.

Etude technologique d'une solution.

Introduction :

Lors de l'assemblage du mécanisme d'élévation du siège, ainsi que lors des opérations de maintenance, il est nécessaire de limiter et de régler les jeux de fonctionnement au sein du système. On intervient notamment au niveau de la liaison entre le bras de pantographe  4 et le châssis 1 par l'intermédiaire du palier de guidage 9.

L'étude qui suit s'intéresse aux solutions technologiques apportées pour assurer ce réglage.

4-A.Etude du montage du palier de guidage 9 sur le bras de pantographe 4 : L(9-4).

Question 4 A 1 : (sur la figure A  du document réponse DR5)

En vous concentrant sur l’axe de la liaison, repérez par coloriage les couples de surfaces fonctionnelles :

Surfaces filetées intérieures ou extérieures : 				en bleu.

Surfaces assurant le guidage en rotation : 					en rouge.

Surfaces assurant le positionnement axial et radial des coussinets 27 : 	en vert.

Question 4 A 2 :

La matière du palier de guidage 9 est un alliage d’aluminium ;

déterminez le procédé d’élaboration de cette pièce avant usinage ; justifiez votre réponse.

4-B. Etude du guidage en rotation de 9 par rapport à ( 4+20+21+…).

A partir des documents DR5 et DR6 :

Question 4 B 1 :

Justifiez l’utilisation des coussinets 27 pour la réalisation de la liaison.

Question 4 B 2 : (sur la figure B  du document réponse DR6)

Indiquez si  l'ajustement utilisé entre les coussinets 27 et le palier de guidage 9 est de type serré ou glissant.

Question 4 B 3 : (sur la figure B  du document réponse DR6)

Indiquez si  l'ajustement utilisé entre les coussinets 27 et les vis à tétons long 20 est de type serré ou glissant.

Question 4 B 4 : (sur la figure B du document DR6)

Placez le jeu fonctionnel axial nécessaire pour la liaison ; comment le règle-t-on ?

4-C. Etude de la liaison L(1-4).

Les figures C et D du document DR6 présentent les deux sous-ensembles réalisant  la liaison L(1-4).

Pour un fonctionnement correct du système, la géométrie impose une coïncidence des axes  1 et 2.

Surlignez en vert les axes  1 et 2.

Cette coïncidence est obtenue par deux réglages différents :

- Parallélisme de  1 et 2 : 				réglage 1

- Coïncidence de 1 et 2 : 				réglage 2

Concernant le réglage 1,

Question 4 C 1 : (En vous aidant du document DT6 ).

Mettez en place, sur la figure C du DR6, deux points A et B, centre des brides de fixation, qui définissent matériellement la position de 1.

Question 4 C 2 : (En vous aidant du document DT6 ).

Coloriez en rouge, sur la figure C du DR6, les usinages permettant le réglage en position radiale des points A et B ; Donnez le nom de cette forme.

Dessinez des flèches montrant les déplacements possibles des points A et B sur la figure C du DR6.

Concernant le réglage 2, (à l’aide de la  figure A du DR5 et des figures B et D du DR6).

Question 4 C 3 :

Mettez en place le point C, centre géométrique du palier 9 sur la figure D du DR6.

Question 4 C 4 :

Décrivez en quelques phrases la procédure de réglage en position du point C.

Question 4 C 5 :

Expliquez le rôle des écrous 21.