| BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TMSEC Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques | SESSION 2013 |
| --- | --- |
| E3 – EPREUVE PRATIQUE PRENANT EN COMPTE LA FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Sous-Epreuve E32 –Intervention corrective | UNITE U32 |
| 11306-TMS P 32 PREPARATION CENTRE EXAMEN | 3h Coef 2 |

PREPARATION POUR CENTRE EXAMEN

SUJET 4

Le centre d’examen adaptera le sujet en fonction des plateaux techniques à sa disposition. Il aura à sa charge la modification des questions ainsi que les documents réponses et ajustera le barème en fonction.

Matériel à mettre à la disposition du candidat :

- Une centrale de traitement de l’air (CTA)

- Documentation technique de la CTA ( A FOURNIR AU CANDIDAT )

- Schémas électriques du ventilateur ( A FOURNIR AU CANDIDAT )

- Outillage nécessaire à l’installation d’une nouvelle courroie

- Appareils de mesure

- Anémomètre

- Thermomètre à contact

- Thermohygromètre

- Equipements de protection individuels

- VAT

- Multimètre

- Pince ampèremétrique

- Equipement collectif de sécurité

- Equipement individuel de sécurité