Session 2014

Brevet de Technicien Supérieur

Contrôle Industriel et Régulation Automatique

U-31 CHIMIE-PHYSIQUE INDUSTRIELLES

Proposition de correction : CHIMIE INDUSTRIELLE (20 points)

Exercice n° 1 : amiante et peintures au plomb

1. Substance cancérigène : pictogramme 3.

2. 48 protons et 109-48 = 61 neutrons.

3. .

4. Conservation de la charge et du nombre de nucléons.

5. .

6. Activité : nombre de désintégrations par seconde. Unité : becquerel.

7. L’activité diminue car la source contient de moins en moins de noyaux radioactifs au cours du temps.

8..

Exercice n° 2 : traitements contre les termites

1. C6H6 + 3 Cl2 = C6H6Cl6.

2. Addition.

3. Vêtements et chaussures de protection, lunettes de protection, gants, appareil de protection respiratoire.

4..

5. .

6. Quantité de matière utilisée : n = 4,610–1 mol. Quantité de matière absorbée : nabs = 10–6 n = 4,610–7 mol. Quantité de matière ramenée à 1 kg : nabs/kg = 5,710–9 mol.kg–1.j–1. La DJA est un peu dépassée. L’individu prend des risques avec sa santé en oubliant les protections.

Proposition de correction : PHYSIQUE INDUSTRIELLE (30 points)

Exercice 1 : amélioration des performances énergétiques d’une habitation

1. DPE = 270 kWh.m2an1 Lettre E.

2. Energie annuelle dépensée par l’habitation : E = DPE x S = 270 x 120 = 32,4.103 kWh.

3. où t = 270 x 24 = 6480 h .

4.

5. M = - T - F - S = 5000 – (220 + 50 + 500) = 4230 W.

6. Dans le mur doublé par l’isolant, le flux dans le mur et dans l’isolant est le même et les résistances thermiques s’ajoutent. Δ = (RM + Risol) ’M où On déduit :

7. Le flux de la maison isolée : = ’M + T + F + S = 1,53 kW.

8. DPE’ = . t/S = (1,5327024)/120 = 82,6 kWh.m2.an1 L’habitation passe en classement par la lettre B.

Exercice 2 : installation d’une pompe à chaleur

1. Voir document annexe.

2. h4 = 447 kJ.kg1. Δh34 = h4 –h3 = 27 kJ.kg1.

3. P = Dm .Δh34 = 1620 W.

4. .

5. La transformation 5 1 est une isenthalpique : h5 = 240 kJ.kg1. On déduit Δh45 = -207 kJ.kg1.

6. L’efficacité est le rapport de l’énergie recherchée par le procédé sur l’énergie consommée.

7. .

8. Pch = e.P = 12,5 kW.

9. Comparée aux 5 kW nécessaires pour assurer l’équilibre thermique de la maison, la puissance de 12,5 kW est largement suffisante. De plus, quand elle fonctionne elle ne consomme que 2 kW d’électricité comparés aux 5 kW de l’installation précédente.

Placement des points et tracé du cycle

2

1

4

5

3

3