| SG1 | Schéma de principe de l’installation hydraulique Page 2/4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dossier sujet | Dossier ressources | Dossier réponses | Note / 20 | Temps conseillé |
| Question n° 1 | 1°/ Préparation d’une maintenance préventive Page 3/4 | Pages 2/16 à 13/16 | DR 1 Page 2/4 et DR 2 Page 3/4 | …./10 | 60 min |
| Question n° 2 | 2°/ Préparation maintenance corrective Page 4/4 | Pages 14/16 à 16/16 | DR 3 Page 4/4 | …./10 | 60 min |
|  |  |  | Total : | / 20 |  |

Documents à rendre :

Les candidats doivent uniquement rendre le dossier réponses.

Le dossier réponses (1 à 4/4) - 4 pages - sera agrafé dans une copie anonymée afin que la correction se fasse sans le dégrafer.

1° PRÉPARATION MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Les travaux de rénovation d’une usine de torréfaction terminés et la mise en service réalisée, vous avez en charge le contrat de maintenance du site, des différents réseaux de distribution et des installations de traitement d’air.

Contexte :

Afin d’organiser la maintenance du site, vous devez vérifier dans le cahier des charges le type de contrat et les différentes prestations que vous devrez réaliser ainsi que leur fréquence.

Étant seul sur le site, vous devez définir sur un calendrier les dates correspondant aux visites.

Vous disposez : (conditions ressources)

- CCAP

- CCTP

- Les contrats d’exploitation en générale

| Questions : (travail demandé) - Identifier le lieu des futures interventions. - Identifier à quelle date le contrat prend effet et pour combien de temps. - Donner les caractéristiques du contrat d’exploitation type P3. - Planifier les jours d’interventions à réaliser pour l’année 2015, à l’aide de la liste indicative des tâches de petit entretien. Vous noircirez les jours correspondant aux dates des visites. | Réponses sur DR1 DR1 DR1 DR2 | Barème / 10 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts |
| --- | --- | --- |

Critères d’évaluation :

- Le lieu d’intervention est correctement identifié.

- La date est correctement identifiée.

- Les caractéristiques sont justes.

- La planification pour l’année 2015 est correcte.

2° PRÉPARATION MAINTENANCE CORRECTIVE

Le ballon thermodynamique est un système respectueux de l’environnement qui permet à moindre coût de produire de l’ECS.

Contexte :

Le propriétaire du site vous téléphone car l’ensemble de ses collaborateurs se plaignent d’avoir une eau trop chaude aux différents points de puisage. Par ailleurs à la dernière visite préventive vous aviez vérifié l’état des sondes et tout vous semblait correct.

Vous disposez : (conditions ressources)

- du document « PANNES et SOLUTIONS »

- du document « ENTRETIEN »

| Questions : (travail demandé) - Quelle habilitation devez-vous posséder pour interrompre l’alimentation électrique ? - Établir une procédure permettant le détartrage de la cuve du ballon thermodynamique. | Réponses sur DR3 DR3 | Barème / 10 4 pts 6 pts |
| --- | --- | --- |

Critères d’évaluation :

- Le titre d’habilitation est correct.

- La procédure est correctement établie.