Intervention corrective

Sujet n°3

Chaudière FIOUL

Contexte :

Un client fait appel à vos services afin de dépanner une chaudière fioul avec production d’ECS.

Travail demandé

| Vous devez : 1/ donner le nom et la fonction des quatre éléments sur le brûleur indiqués par l’examinateur. 2/ réaliser un essai de redémarrage et décrire la séquence de démarrage de la mise en route jusqu’à la mise en défaut. Que constatez-vous ? 3/ proposer une solution de dépannage ainsi que le mode opératoire associé avec l’outillage nécessaire. 4/ après validation de l’examinateur, procéder au remplacement de la pièce défectueuse et faire une remise en route. 5/ réaliser un contrôle de combustion, à l’aide d’un analyseur de combustion, retranscrire les valeurs dans le tableau et analyser. | Réponse sur Document réponses, DR1 Pratique, en présence de l’examinateur et document réponses DR1 Document réponses DR1 Pratique, en présence de l’examinateur Pratique et document réponses DR1 |
| --- | --- |

Critères d’évaluation :								Notation

1) Le nom et la fonction sont bien reconnus.					/ 4

2) La description est bonne en utilisant le nom des organes, 
le constat est correct.								/ 4

3) La solution est judicieuse et le mode opératoire correct.			/ 4

4) La pièce est remplacée dans les règle de l’art et en sécurité		/ 4

5) Les mesures sont prises en sécurité et retranscrites dans un tableau 
et l’analyse est pertinente.								/ 4

NOTE :…../20