Intervention corrective

Sujet n°4

Ballon d’eau chaude électrique

Contexte

Un client fait appel à vos services sur un ballon d’eau chaude électrique, l’eau chaude est anormalement basse. Après vérification rapide, vous déduisez que le problème vient de la résistance. Vous procédez aux vérifications techniques et à un changement de l’élément défectueux.

Travail demandé

| Vous devez : 1/ préciser la nature de la résistance, stéatite ou thermoplongée. Donner la définition des deux termes. 2/ vérifier l’état de fonctionnement de la résistance. Quel appareil allez-vous utiliser ? 3/ donner le mode opératoire afin de remplacer la résistance, pour les deux types : stéatite et thermoplongée. 4/ après validation de l’examinateur, procéder au remplacement de la pièce défectueuse. 5/ procéder à la mise en service et aux tests. | Réponse sur Document réponses, DR1 Pratique, en présence de l’examinateur et document réponses DR1 Pratique, en présence de l’examinateur Pratique, en présence de l’examinateur |
| --- | --- |

Critères d’évaluation :								Notation

1) Le résistance est reconnue et les définitions correctes.			/ 4

2) L’état est vérifié en sécurité, le problème est décelé.			/ 4

3) Les modes opératoires sont cohérents.					/ 4

4) La pièce est remplacée dans les règle de l’art et en sécurité.		/ 4

5) L’ordre de procédure est respecté et les tests réalisés avec succès.	/ 4

NOTE :…../20