Le centre d’examen doit mettre à la disposition du candidat :

Sujet n°1 : PAC (intervention préventive)

1. une climatisation mono split

2. l’outillage nécessaire à l’intervention préventive

3. les équipements de protection contre les risques électriques

4. un manifold, un thermomètre à contact,  anémomètre à hélice et une pince ampèremétrique.

6. la notice technique de la pompe à chaleur

Sujet n°2 : Brûleur Gaz (intervention préventive)

1. une chaudière équipée d’un brûleur gaz

2. l’outillage nécessaire à l’intervention préventive

3. les équipements de protection contre les risques électriques

4. un détecteur de fuite moussant et un multimètre avec calibre spécial courant d’ionisation

5. une valise électronique pour les réglages de combustion

6. les notices techniques de la chaudière et du brûleur

Sujet n°3 : Brûleur Fioul (intervention corrective)

1. une chaudière équipée d’un brûleur fioul

2. l’outillage nécessaire au dépannage de la chaudière

3. les équipements de protection contre les risques électriques

4. un manomètre pour relever la pression à la pompe fioul

5. une valise électronique pour les réglages de combustion

6. les notices techniques de la chaudière et du brûleur

Sujet n°4 : Ballon d’eau chaude (intervention corrective)

1. un ballon d’eau chaude électrique

2. l’outillage nécessaire au dépannage de la résistance du ballon d’eau chaude

3. les équipements de protection contre les risques électriques

4. un multimètre

5. la notice du ballon d’eau chaude