Intervention corrective (sujet n°3)

DR1

1/ Donner le nom et la fonction des quatre éléments sur le brûleur indiqués par l’examinateur.

| Organe | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom |  |  |  |  |
| Fonction |  |  |  |  |

2/ Décrire la séquence de démarrage de la mise en route jusqu’à la mise en défaut. Que constatez-vous ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Proposer une solution de dépannage ainsi que le mode opératoire associé avec l’outillage nécessaire.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/ Réaliser un contrôle de combustion, à l’aide d’un analyseur de combustion, retranscrire les valeurs dans le tableau et analyser.

Le rendement de combustion ou les autres paramètres peuvent être calculés ou déterminés à l’aide d’une règle de combustion et diagramme de combustion.

| Smoke test |  |
| --- | --- |
| %CO2 |  |
| %O2 |  |
| CO en ppm |  |
| %Excès air |  |
| T°ambiant |  |
| T°fumée |  |
| Rendement de combustion |  |

Conclusion

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………