Intervention préventive (sujet n°2)

DR1

1/ Relever la plaque signalétique de la pompe à chaleur.

DR2

2/ Relever le débit de gaz au compteur et déterminer la puissance brûleur.

| Relevé initial en m3 |  |
| --- | --- |
| Relevé final en m3 |  |
| Débit en m3/h |  |

Puissance absorbée par le brûleur : (PCI gaz = 10.7 [ kWh/m3(n)])

3/ Réaliser un contrôle de combustion, à l’aide d’un analyseur de combustion, retranscrire les valeurs dans le tableau ci-dessous et analyser.

Le rendement de combustion ou les autres paramètres peuvent être calculés ou déterminés à l’aide d’une règle de combustion et diagramme de combustion.

| %CO2 | %O2 | CO en ppm | %Excès air | T°ambiant | T°fumée | Rendement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Conclusion