###### Brevet de Technicien Supérieur

#### MAINTENANCE INDUSTRIELLE

# Session 2013

Analyse et conception des solutions possibles

d’automatisation d’un moyen de production

(Sous-épreuve E 51)

Dossier technique

Ce dossier contient les documents : DT1 à DT7

| BTS Maintenance industrielle |  | Session 2013 |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E5 sous épreuve E51 | CODE : 13-MIE5AUT |  |

SOUS SYSTEME NAVETTE

| Principe de fonctionnement : La galette sort de la presse vers le tapis de stockage au niveau N0. Elle passe sur le tapis de la navette. Elle est ensuite amenée vers les différents séchoirs S1, S2, S3 ou S4 (niveau N1). Vue de la Navette | DT1 |
| --- | --- |

| ### Repère | ### Actionneur | ### Fonction | ### Capteurs associés |
| --- | --- | --- | --- |
| ### MR1 | Moto-réducteur asynchrone triphasé P = 0,9 kW | Déplacement horizontal de la navette selon l’axe X | sp11, sp12, sp13 et sp14 : présence navette devant les portes des séchoirs 1, 2 , 3 ou 4 |
| ### MR2 | Moto réducteur asynchrone triphasé P = 0,66 kW | Déplacement vertical de la navette selon l’axe Z | niv 0, niv 1: présence navette aux niveaux 0, 1(détecteur photo-électrique) |
| ### MR30 | Moto réducteur asynchrone triphasé P = 0,37 KW | Déplacement de la galette selon l’axe Y sur la navette | Sp30 av et sp30 ar : détection de la galette |
| ### MR40 | Moteur asynchrone triphasé P = 0,37 kW | Déplacement de la galette selon l’axe Y sur le tapis de stockage | Sp40 av et sp40 ar : détection et positionnement de la galette |

DT2

Fonctionnement de la Presse :

La presse essoreuse se situe en sortie de tunnel.

Deux vérins hydrauliques 12A font descendre la cuve sur le socle d'essorage.

Le linge tombe du tunnel par une goulotte dans la cuve.

Lorsque le capteur annonce « plus de linge dans la goulotte », le vérin principal 11A descend dans la cuve pour essorer le linge.

Schéma hydraulique de la presse

DT3

Relais d'arrêt d'urgence, protecteurs mobiles

jusqu'en catégorie 2, EN 954-1

PNOZ X1

Schéma de principe :

Proposition de composants utilisables

DT4

1

2

1

2

DT5

| pompe | étrangleur proportionnel | capteur de pression | carte de commande |
| --- | --- | --- | --- |

Vue en coupe de la pompe axiale à plateau et de l’étrangleur proportionnel

DT6

DT7

Câblage de la roue codeuse RC1