MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASÉ 	COURANT A CHARGE NOMINALE

INTENSITÉ CORRIGÉE				ICorrigée=Itransp.KP×KT

Elle s’obtient en divisant l’intensité à transporter Itransp. par les coefficients de correction successifs qui traduisent l’influence des conditions d’installation et d’environnement.

CÂBLES POSÉS A L’AIR LIBRE	COEFFICIENT CORRECTEUR  EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE : (KT)