MATERIEL A FOURNIR PAR LE CENTRE D’EXAMEN

EP1 B Partie pratique

Le dossier se compose de deux parties distinctes :

- Circuit fluidique.

- Circuit électrique.

CIRCUIT FLUIDIQUE

LISTE DU MATERIEL par candidat

Outillage :

- Un chalumeau oxyacétylénique

- Un coupe tube

- Un alésoir

- Une dudgeonnière

- Un gabarit de cintrage de diamètre 50 mm

- Une cintreuse ¼

- Une cintreuse ½

Matériel par candidat :

- Un panneau support de 700 x 700 ou une cabine

- Une baguette de brasure argent

- Un morceau de toile abrasive ( émeri )

- Du tube cuivre frigorifique recuit  diamètre 1/4 ’’ : longueur =  1m50

- Du tube cuivre frigorifique recuit diamètre 1/2 ’’ : longueur =  1m

- Du tube cuivre frigorifique recuit diamètre 3/8 ’’ : longueur = 100 mm

- Un filtre déshydrateur à visser de type Danfoss 1/4 ’’ mâle – mâle

- Un voyant hygroscopique (liquide) 1/4’’  à visser mâle-femelle

- Une vanne électromagnétique (VEM) 3/8’’

- Un té réduit à braser 1/2 – 1/4 – 1/2

- Un détendeur à égalisation externe de pression  3/8’’- 1/2’’ avec fixation du bulbe

- 6  Colliers atlas iso phonique 6 mm

- 4  Colliers atlas iso phonique 12 mm

- 10  Pattes à vis (bois ou métalliques  selon châssis )

- 10 Embases coniques (rosace) de 25 mm

- Un bouchon femelle 1/2’’

- Un Mamelon double mâles 1/2’’

- Un mamelon double mâles 1/4'’’

- 5 écrous 1/4’’ flare

- 3 écrous 3/8’’ flare

- 1 raccord 3/8’/1/4’ ; M/F

- 1 écrou 1/2’’ flare

Estimation du coût de matière d’œuvre :           143,59€ ht

CIRCUIT ELECTRIQUE

LISTE DU MATERIEL par candidat

- 1 platine de câblage équipée avec goulotte et bornier suivant schéma    d’implantation.

- 1 Sectionneur  (Q1)

- 1 Disjoncteur magnéto - thermique ou magnétique ( Q2 )

- 3 relais thermiques (F1 – F2 – F3)

- 3 contacteurs KM  (KM1- KM2- KM3)

- 1 coffret d’essais équipé de 4 interrupteurs rotatifs et câblé et repéré

2 interrupteurs équipés d’un contact  NO (B1 – B2)

2 interrupteur équipé d’un contact NO et NC  (B3 – B4)

2 voyants (H1 – H2)

- 4 mètres de conducteur H07VK rouge de 2.5 mm2

- 1.5 mètre de conducteur H07VK bleu de 2.5 mm2

- 5 mètres de conducteur H07VK noir de 0.75 mm2

- 4 mètres de conducteur H07VK blanc de 0.75 mm2

- 1 mètre de conducteur H07VK vert / jaune de 2.5 mm2

- 23 bornes

- 3 bornes vert jaune

- 3 bornes de séparation de bornier

- EPI

Estimation du coût de matière d’œuvre :      4,76 HT

schéma de préparation de la platine

X1

X2

B2

B3

B4

H1

H2

B1

Support des appareils de commande et de signalisation

B1 – B2 – B3 – B4 – H1 – H2

M. Comp. – M. Cond –  M. Evap

Liste du matériel :

- Q1  : Sectionneur

- Q2 :  Disjoncteur Magnéto - thermique de commande

- F1 : Relais thermique moteur compresseur

- F2 : Relais thermique moteur condenseur

- F3 : Relais thermique moteur évaporateur

- KM1 :Contacteur moteur compresseur

- KM2 : Contacteur moteurs condenseur

- KM3: Contacteur moteur évaporateur

- B1 : Thermostat régulation

- B2 : Pressostat BP de sécurité

- B3 : Pressostat HP de sécurité

- B4 : Pressostat HP de régulation de pression de condensation

- H1 : Voyant défaut HP de sécurité

- H2 : Voyant arrêt ventilateur condenseur

SCHEMA DE BORNIER

X1

X2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

5

6

9

8

4

7

10

Le schéma de bornier sera fixé sur la platine