DOCUMENTATION PREDIMENSIONNEMENT PANNE

Méthode d'utilisation de cet abaque :

Soit une panne chargée par G 40 daN/m² et S 36 daN/m², entraxe 2 m, portée 4 m.

On détermine le chargement par m de panne : G = 30 x 2 = 60 daN/m et S= 36 x 2 = 72 daN/m

On détermine le chargement total : (G + S)x portée = (60 + 72) x 4 = 528 daN

On consulte l'abaque : les sections possibles sont 75x300, 100x200, 100x225, 100x250, 100x300.

Nota : pour toutes ces sections, l'élément dimensionnant est la déformation (~)