MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

SESSION 2015

ÉPREUVE E1

PRÉPARATION D’UNE ACTIVITÉ DE CHANTIER

DOSSIER RESSOURCE

Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve.

Les documents fournis au candidat sont constitués de trois dossiers :

DOSSIER TECHNIQUE	page DT 1/8 à DT 8/8

DOSSIER RESSOURCE	page DR 1/10 à DR 10/10

DOSSIER SUJET	page DS 1/17 à DS 17/17

Ce dossier comprend 10 feuilles numérotées de DR 1/10 à DR 10/10.

ACCESSOIRES SOUTERRAINS BT

PANNEAUX ROUTIERS

AK2          AK3           AK4          AK5          AK14       AK17        AK22          B21

B14-50      B14-70        B3            B15           B34          B31

PROFONDEUR D’IMPLANTATION DES SUPPORTS

| SUPPORT | COEFFICIENT DE STABILITÉ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ks = 1,2 (stabilité normale) | Ks = 1,75 (stabilité renforcée) |
| Fonction du support | Double ancrage Alignement Basse tension en général | Arrêt simple Semi arrêt Angle Cas particulier |
| Effort nominal ≤ 6,5 kN | H/10 + 0,50 m | H/10 + 0,70 m |
| Effort nominal > 6,5 kN | H/20 + 1,30 m | H/20 + 1,50 m |

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

PLATINES POUR LAMPES À DECHARGE

LAMPES

AMORCEURS ET CONDENSATEURS

ZRM 4000 C201

Amorceurs utilisant une prise

auxilliaire sur le ballast

Amorceurs temporisés

- ZRM 4000 B 101

- ZRM 4000 C 201

- ZRM 2300 C 201

- Power PULSE ZRM 4000/400

ZRM 1000 A002

Les amorceurs indépendants

Ce type d’amorceurs n’utilise pas de

prise auxilliaire sur le ballast

Amorceurs parallèles

- ZRM 1200/400

- ZRM 1000 A 002

ZRM 4,5 ES/B

Amorceurs superposition

- ZRM 2 ES/B

- ZRM 1,8 ES/B

- ZRM 4 ,5 ES/B

- ZRM 12 ES/D

- ZMR 12/400 B001

BALLAST

BALLAST

BALLAST

240

AMORCEUR

AMORCEUR

AMORCEUR

240

240

230

220

230

230

L

L

L

N

N

N

Fig 1

Fig 2

Fig 3

BALLASTS

FORMULES

| Résistance de couplage | Cœfficient de couplage |
| --- | --- |
| Avec : Rc : Résistance de couplage en Ω Rm : Terre des masses en Ω Rn : terre du neutre en Ω Rmn : mesure entre Rm et Rn en Ω |  |

EXTRÉMITÉS UNIPOLAIRES

COSSES D’EXTRÉMITÉ ALU HTA

CARACTÉRISTIQUES DES CÂBLES POPY

CONNECTEURS SÉPARABLES HTA

REMONTÉES AÉRO-SOUTERRAINES