BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

DOMOTIQUE

# U32 - SCIENCES PHYSIQUES

#### SESSION 2015

Durée : 2 heures Coefficient : 2

##### Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999).

- Tout autre matériel est interdit.

##### Documents à rendre avec la copie :

- Annexe A........................................................................................... page 7/7

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Le sujet se compose de 7 pages, numérotées de 1/7 à 7/7.

| BTS DOMOTIQUE |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| U32 – SCIENCES PHYSIQUES | Code : 15DOPHY1 | Page : 1/7 |

Thème : Serre agricole.

Etude de quelques aspects intervenant dans son utilisation.

Le sujet est constitué de 4 parties indépendantes qui peuvent être traitées dans n’importe quel ordre :

Partie I : Calcul du besoin en chauffage de  la serre

Partie II : Hygrométrie dans  la serre

Partie III : Etude de la chaîne d’élaboration de l’information d’humidité relative

Partie  IV : Corrosion	)

##### Description de la serre étudiée

La serre, objet de cette étude, est considérée de forme parallélépipédique rectangle. Ses parois verticales sont constituées de plaques de verre soutenues par des montants métalliques fixés au sol.

Toutes les parois verticales, ainsi que le toit sont constitués des mêmes types de verre et de mêmes montants métalliques. Dans ce problème, on négligera l’influence, sur le plan thermique, de la présence des montants métalliques. Seule sera prise en compte la conductivité thermique du verre constituant les parois.

Caractéristiques géométriques de la serre : Longueur L = 10 m

Largeur l = 3,6 m Hauteur h = 3,0 m

Epaisseur des parois de verre : eVe = 4,0 mm

| BTS DOMOTIQUE |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| U32 – SCIENCES PHYSIQUES | Code : 15DOPHY1 | Page : 2/7 |

Partie I: Calcul du besoin en chauffage de  la serre

Afin d’évaluer le besoin en chauffage de la serre, on veut effectuer un bilan énergétique en prenant en compte les différentes pertes ou gains d’énergie. On veut maintenir à l’intérieur de la serre une température constante θi = 15°C sachant que la température extérieure moyenne est θe = 0°C.

On donne :

- Coefficient d’échange par convection entre l’air extérieur et les parois vitrées : he  = 37,5 W.K-1.m-2 ;

- Coefficient d’échange par convection entre l’air intérieur et les parois vitrées : hi  = 6,0 W.K-1.m-2 ;

- Conductivité thermique du verre : λVe = 1,1 W.m-1.K-1 .

1.1.		Calculer la résistance thermique superficielle (en m2.K.W-1) RsVi      des parois vitrées.

1.1. bis Calculer S la surface vitrée totale.

  - ter Calculer la résistance thermique totale Rvi (en K.W-1) à travers l’ensemble  des parois vitrées.

  - Calculer le flux de pertes thermiques v, au travers de ces parois.

  - En supposant que la température moyenne à la surface du sol intérieur de la serre pendant la période de chauffe est de θs = 7°C et que le coefficient d’échange convectif entre l’air intérieur et le sol est égal à hi, calculer le flux de pertes thermiques S par le sol.

Afin de changer l’air de la serre tout en ajustant sa température et son hygrométrie, on est amené à effectuer une ventilation même en période de chauffage. On a déterminé que le débit moyen d’air nécessaire à la ventilation est de 0,005 m3/s pour un m2 de surface au sol de la serre.

  - Calculer les pertes par ventilation de la serre Pv (en W) données par la  formule :

Pv = Ca.qvv.(θi - θe)

Avec  Pv : pertes par ventilation

Ca : chaleur volumique de l’air ; Ca = 0,34 Wh.m-3.K-1 qvv : débit volumique total de ventilation

θi et θe températures de l’air intérieur et extérieur

La durée annuelle de chauffe de la serre est de 180 jours. Compte tenu de la   position géographique et de l’orientation de la serre, cette serre reçoit du soleil pendant la durée de chauffe, un éclairement énergétique évalué en valeur moyenne  à  100 W.m-2.

  - À partir d’un bilan énergétique, montrer que la puissance moyenne de chauffage annuel pendant cette période est d’environ 10,4 kW.

| BTS DOMOTIQUE |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| U32 – SCIENCES PHYSIQUES | Code : 15DOPHY1 | Page : 3/7 |

  - Exprimer le besoin annuel de chauffage de cette serre en kWh.an-1, et en kWh.m-2.an-1 pour chaque mètre carré du sol.

### Partie II: Hygrométrie dans  la serre

L’hygrométrie à l’intérieur d’une serre est satisfaisante lorsque celle-ci est comprise entre 50 et 80%. On rappelle que les dimensions de cette serre sont données page

- Un hygromètre à absorption, placé à l’intérieur de la serre où règne maintenant une température voisine de 20 °C, indique une teneu r en eau de 12 g/m3 d’air.

##### Données :

Pression atmosphérique : Pa = 101325 Pa. Masse volumique de l’air à 20°C :  ρ = 1,3 kg.m-3

Masses molaires : M(H) = 1,0 g.mol-1, M(O) = 16 g.mol-1 Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.mol-1.K-1 Humidité spécifique : HS = Masseeau / Masseair.

Pression de vapeur saturante de l’eau : Ps (20 °C) = 2330 Pa. Humidité relative : HR = Pe / Ps.

  - Calculer les masses d’air, ma, et d’eau sous forme gazeuse, me, présentes à l’intérieur de cette serre.

  - Déterminer le nombre de moles d’eau sous forme gazeuse contenues dans la serre.

  - En assimilant cette vapeur d’eau à un gaz parfait, déterminer Pe la pression  qui règnerait à l’intérieur de la serre s‘il n’y avait que la vapeur d’eau.

  - En déduire l’humidité relative HR.

  - Conclure sur l’hygrométrie de cette serre.

| BTS DOMOTIQUE |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| U32 – SCIENCES PHYSIQUES | Code : 15DOPHY1 | Page : 4/7 |

### Partie III: Etude de la chaîne d’élaboration de l’information d’humidité  relative : HR.

L’humidité relative est mesurée à l’aide d’un capteur, appelée humidistance. Ce capteur est, en fait, un petit condensateur composé d’un film plastique isolant sur les faces duquel a été vaporisée une fine couche d’or. La capacité d’un condensateur dépend de la surface en regard de ses plaques métalliques et de la nature du matériau isolant placé entre celles-ci. On comprend alors aisément que si des molécules diffusent à travers les très fines couches d’or, l’humidistance verra ses propriétés électriques modifiées.

La détection de ces variations de propriétés électriques est ici réalisée en insérant ce capteur dans un dispositif électronique appelé oscillateur qui génère un signal de sortie vs dont la fréquence varie avec l’humidité de l’air.

Oscillateur

Humidistance

Circuit de mise en  forme

Moyenneur

+10 V

Humidité

vs

vd

Vmoy

-10 V

La chaine d’élaboration de l’information d’humidité relative est schématisée figure 1  ci dessous :

figure 1

Vm

Vd

Vs

##### Etude de l’oscillateur

L’oscillateur travaille à partir d’une tension vc mesurée en sortie du capteur appelé Humidistance sur la figure 1 et d’un circuit comprenant des amplificateurs opérationnels. La caractéristique vs en fonction de vc est représentée sur la figure 2 ci–dessous :

Vs

vs

+10V

-2,5V

2,5V

vc

-10V

figure 2

-5V

+5V

Vc

  - La tension vs étant de -10 V à l’instant initial, représenter sur le graphe numéro 2 de l’annexe A (page 7/7), l’allure de la tension de sortie vs de l’oscillateur en fonction du temps, en tenant compte du sens de variation et de la valeur de vc,

| BTS DOMOTIQUE |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| U32 – SCIENCES PHYSIQUES | Code : 15DOPHY1 | Page : 5/7 |

en respectant les correspondances temporelles avec vc. On tracera jusqu’à  40

µs minimum.

  - La sortie de l’oscillateur correspond à celle d’un amplificateur opérationnel.  Cet amplificateur opérationnel est-il en régime linéaire ou saturé ?

  - Déterminer, d’après le graphique utilisé à la question précédente, la période Ts et la fréquence fs de la tension vs.

##### Conversion fréquence-tension

Avec le dispositif de mise en forme évoqué figure 1 page 5, on transforme la tension vs en une tension vd, dont l’évolution au cours du temps est représentée en annexe  A.

  - Compte tenu de l’allure et des caractéristiques de cette tension vd, donner l’expression de la valeur moyenne Vmoy de la tension vd, ceci en fonction de E, Td et Ts.

### Partie  IV : Corrosion

Les montants métalliques de la serre sont en fer. Afin de protéger ces montants de la corrosion, on fixe dessus une plaque de magnésium.

##### Données :

EFe2+/ Fe = - 0,44 V EMg2+/ Mg   = - 2,6 V

Masses molaires atomique: M(Fe) = 56,0 g.mol-1 ; M(Mg) = 24,0 g.mol-1 Charge d’une mole d’électrons : 9,65.104 C.mol-1

  - Expliquer pourquoi, tant qu’il reste du magnésium, les montants en acier ne seront pas « corrodés ».

  - Que peut-on dire de la transformation chimique subie par le magnésium. Ecrire la demi-équation de réaction associée à cette transformation chimique.

Au bout d’une année de fonctionnement 3 kg de magnésium ont disparu.

  - Déterminer la charge électrique Q ayant circulé au travers des montants métalliques ?

  - Quelle masse de fer aurait été oxydée en l’absence de la plaque de magnésium ?

  - Citez deux autres procédés utilisés pour protéger des pièces métalliques en  fer contre la corrosion.

| BTS DOMOTIQUE |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| U32 – SCIENCES PHYSIQUES | Code : 15DOPHY1 | Page : 6/7 |

ANNEXE A – DOCUMENT REPONSE

(À rendre avec la copie)

##### Question 3.1

5

vc(V)

2,5

Graphe N°1

0

20

5

40

t(µs)

-2,5

-5

vs(V)

5

Graphe N°2

0

5

20

40

t(µs)

-5

vd(V)

E

Td

Graphe N°3

0

t(µs)

52040

| BTS DOMOTIQUE |  | Session 2015 |
| --- | --- | --- |
| U32 – SCIENCES PHYSIQUES | Code : 15DOPHY1 | Page : 7/7 |