Session 2015

Brevet de Technicien Supérieur

CONTRÔLE INDUSTRIEL ET RÉGULATION AUTOMATIQUE

U42 – Automatismes et Logique

| GUR 1ère partie : |  |  | 2e partie : Question 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| psf . n_OK | . t_ | OK . vr0 . | mr0 . X200 0 GT { 100 } |
| VMR |  |  |  |
| KM_PF |  | VMR | 1 |
|  |  |  | 2 GT { } |
|  |  |  | X32 |
|  |  |  | 3 |
| KM_M | D |  | acq |
| VMR |  |  | Question 3 |

KM_PML

VMR

KM_MI

X100

ntb

3

0

3

1

Séquence de purge

3

2

GP

X2

purge terminée

X3

# 3e partie :

nth

nb	PA	nh

S

PA	nth	PV

R	S

nh	PV

R

# 4e partie :

# Question 5

| Intensité (mA) | Température (°C) | Valeur API |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | binaire | hexadécimal | décimal |
| 4 | 20 | 0000 0000 0000 | 0 0 0 | 0 |
| 12 | 120 | 0011 1111 1111 | 3 F F | 1023 |
| 20 | 220 | 0111 1111 1111 | 7 F F | 2047 |

Question 6

pleine échelle (°C)

200

200

200

Résolution du CAN (°C) =

=	=	~

~ 0,1°C

2n-1

211-1

2047

2000

# Question 7

PR := 1 ; AR := 1

PR :=0 ; AR := 0

md := 1

md := 0

Régulation de

température

non

TI>165°C ?

oui

non

TI<155°C ?

oui

non

TI>175°C ?

oui

Fin