Solaire

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier CORRIGE |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 1/2 |

Mise en service installation solaire

Le type d'installation correct

La différence entre les 2 types d'installations clairement explicitée.

Le schéma de principe soigné avec les principaux organes.

La mesure et le nom de l'appareil corrects.

Le remplissage est réalisé sans perte de fluide avec une purge correcte et une utilisation ordonnée de la station de remplissage.

La pression et le débit correctement notés avec les unités.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier CORRIGE |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 2/2 |